## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求部门
60 | QG2023020300016486 | 02080500000207 | 给料机电机 | YE3-100L1-4 2.2kW；380V；COSφ0.81；IE3-86.7% | 皖南电机 | 台 | 1 | 热电厂
20 | QG2023020300016487 | 02030300000710 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积10mm2 紫铜线鼻孔径Φ18mm，长度150mm 黄绿双色线 |  | 只 | 500 | 甲醇厂
30 | QG2023020300016487 | 02030300000711 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积10mm2 紫铜线鼻孔径Φ20mm，长度200mm 黄绿双色线 |  | 只 | 500 | 甲醇厂
40 | QG2023020300016487 | 02030300000712 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积10mm2 紫铜线鼻孔径Φ22mm，长度200mm 黄绿双色线 |  | 只 | 500 | 甲醇厂
50 | QG2023020300016487 | 02030300000713 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积10mm2 紫铜线鼻孔径Φ16mm，长度150mm 黄绿双色线 |  | 只 | 500 | 甲醇厂
120 | QG2023020700016524 | 02039900000259 | 行程开关 | LX19K |  | 只 | 6 | 电仪厂
130 | QG2023020700016524 | 02039900002114 | 强光手电筒充电器 | HRL-17-C-IV充电器 | 华荣防爆 | 只 | 1 | 电仪厂
30 | QG2023020700016525 | 02030100000751 | 接触器 | LC1D09M7C 220v | 施耐德 | 只 | 6 | 电仪厂
40 | QG2023020700016525 | 02030200000360 | 控制按钮 | ZB2BE102C-ZB2BA4 240V 3A 红 | 施耐德 | 只 | 40 | 电仪厂
50 | QG2023020700016525 | 02030200000657 | 热磁断路器 | GV2ME08/2.5～4 | 施耐德 | 只 | 10 | 电仪厂
60 | QG2023020700016525 | 02030200000891 | 小型断路器 | C65N C10A 2P |  | 只 | 10 | 电仪厂
70 | QG2023020700016525 | 02030200001025 | 辅助触点 | GVAE11,1开1闭 正面安装 | 施耐德 | 只 | 20 | 电仪厂
80 | QG2023020700016525 | 02030200001026 | 平头按钮 | ZB2--BE101C＋ZB2BA3C 绿 | 施耐德 | 只 | 30 | 电仪厂
90 | QG2023020700016525 | 02030200001027 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 | 只 | 15 | 电仪厂
130 | QG2023020700016525 | 02039900001581 | 横流式冷却风机 | GFDD420-155 220V 80W 50HZ 风量1000M3/h 风压≥20Pa转速1400r/min A型 |  | 只 | 6 | 电仪厂
140 | QG2023020700016525 | 02039900001668 | 防爆插头 | 63A 需与宝临防爆插销匹配 | 上海宝临防爆 | 只 | 5 | 电仪厂
150 | QG2023020700016525 | 02039900002115 | 变压器 | JBK3,1000VA,400/220 | 正泰 | 台 | 2 | 电仪厂
160 | QG2023020700016525 | 02039900002116 | 双电源控制器 | DPT-CB011（DPT160-CB010 R80 3P） | ABB | 只 | 1 | 电仪厂
180 | QG2023020800016529 | 02030300000583 | 软铜芯线 | RBV-16mm2 黄绿双色 | 菊花等 | 米 | 120 | 电仪厂