醋酸造气工艺节能减排项目

蒸汽平衡管道项目材料招标书

至贵公司：

我公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目蒸汽平衡管道项目材料招标，现在索普官网公开发布招标信息，实行满足要求的最低价中标。请在 2023年 3月6日下午15:00前将报价单盖章并密封，至江苏镇江市京口区求索路101号索普集团三楼项目部，束奕奕收，电话号码：13906106128

1、投标内容：按下面所给数据表格中的数据表参数报价。需提供生产厂家的压力管道生产许可证和型式试验证书。否则其投标将被拒绝！

2、报价请报现汇价格，报价含13%增值税含运费，货物送到江苏省镇江市京口区象山镇长岗 江苏索普化工股份有限公司指定现场。预付30%，货到票到付款至发票金额的95%，余款质保金期满（质保期一年）后付清

- 投标方完成本招标书规定的内容,在3月20号前完成备货，听实际书面的送货通知的数量完成送货。在使用过程中若给招标方造成的任何损失，由投标方承担全部直接损失的赔偿责任。

- 此份材料清单为循环水蒸汽平衡管项目的材料初步材料计划单；每份清单的最后五项为本项目初步预估的增补材料的数量，各投标人要充分考虑零星增补的成本因素，报出综合单价！

- 由于本次材料计划单有些规格数量很少，实际供货时会超出计划单数量，按实际的送货清单为准。实际送货金额偏差在10%以内不再增补合同。

包1管道和金属材料材料清单

| 序号 | 名 称 | 标准号或图号 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 报价参考重量（公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 20" SCH20 | 20# | 米 | 12 | 1474 |
| 2 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 12" SCH20 | 20# | 米 | 610 | 30098 |
| 3 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 6" SCH20 | 20# | 米 | 70 | 1977 |
| 4 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 3" SCH40 | 20# | 米 | 6 | 69 |
| 5 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 2 1/2" SCH40 | 20# | 米 | 580 | 5087 |
| 6 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 1 1/2" SCH40 | 20# | 米 | 70 | 278 |
| 7 | 无缝钢管 | GB8163 SMLS HG20553 Ia系列 | 1" SCH40 | 20# | 米 | 55 | 133 |
| 8 | 槽钢 |  | 8# | Q235B | 米 | 12 |  |
| 9 | 角钢 |  | L70*5 | Q235B | 米 | 222 |  |
| 10 | H型钢 |  | HM194*150*6*9 | Q235B | 米 | 108 |  |
| 11 | H型钢 |  | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 米 | 24 |  |
| 12 | H型钢 |  | HN250*125*6*9 | Q235B | 米 | 156 |  |
| 13 | H型钢 |  | HN300*150*6.5*9 | Q235B | 米 | 36 |  |
| 14 | H型钢 |  | HW200*200*8*12 | Q235B | 米 | 132 |  |
| 15 | H型钢 |  | HW250*250*9*14 | Q235B | 米 | 84 |  |
| 16 | 钢板 |  | 8*1500*9000 | Q235B | 张 | 1 |  |
| 17 | 钢板 |  | 10*1500*6000 | Q235B | 张 | 2 |  |
| 18 | 钢板 |  | 16*1500*6000 | Q235B | 张 | 1 |  |
| 19 | 钢板 |  | 10×1500×10500 | Q345B | 张 | 3 |  |
| 20 | 钢板 |  | 8×1500×10500 | Q345B | 张 | 1 |  |
| 21 | 焊接钢管 |  | Φ219*6 | Q235B | 米 | 12 |  |
| 22 | 圆钢 |  | Φ12 | Q235B | 米 | 52 |  |
| 23 | 角钢 |  | L110*7 | Q235B | 米 | 12 |  |
| 24 | 角钢 |  | L40*4 | Q235B | 米 | 32 |  |
| 25 | 花纹板 |  | 6*1500*6000 | Q235B | 张 | 6 |  |
| 26 | 焊接钢管 |  | Φ48*3.2 | Q235B | 米 | 45 |  |
| 27 | 扁铁 |  | 50*5 | Q235B | 米 | 45 |  |
| 28 | 角钢 |  | L50*5 | Q235B | 米 | 36 |  |
| 29 | 扁铁 |  | -40*4 | Q235B | 米 | 60 |  |
| 30 | H型钢 |  | HW250*250*9*14 | Q235B | 米 | 12 |  |
| 31 | H型钢 |  | HM194*150*6*9 | Q235B | 米 | 24 |  |
| 32 | 无缝不锈钢管 | GB/T14976-2012 | Ф60.3*4 | 022Cr19Ni10脱脂 | 米 | 300 |  |
| 33 | 增补钢板 | 各规格GB/T709 | Q235B |  | 5000 | 公斤 |  |
| 34 | 增补型钢 | 各规格 | Q235B |  | 10000 | 公斤 |  |
| 35 | 增补无缝碳钢管 | 各规格 | GB/T 8163-2018 | 20# | 10000 | 公斤 |  |
| 36 | 增补无缝不锈钢管 | 各规格 | GB/T14976-2012 | 304 | 2000 | 公斤 |  |
| 37 | 增补无缝不锈钢管 | 各规格 | GB/T14976-2012 | 316L | 1000 | 公斤 |  |

包2管道附件材料

| 序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 20" SCH20 | 20# | 个 | 2 |  |
| 2 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 12" SCH20 | 20# | 个 | 34 |  |
| 3 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 6" SCH20 | 20# | 个 | 18 |  |
| 4 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 2 1/2" SCH40 | 20# | 个 | 20 |  |
| 5 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 1 1/2" SCH40 | 20# | 个 | 13 |  |
| 6 | 90°长半径弯头 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 1" SCH40 | 20# | 个 | 12 |  |
| 7 | 等径三通 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 1" SCH40 | 20# | 个 | 6 |  |
| 8 | 异径三通 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 20" SCH20 X 12" SCH20 | 20# | 个 | 1 |  |
| 9 | 异径三通 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 12" SCH20 X 6" SCH20 | 20# | 个 | 1 |  |
| 10 | 异径三通 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 2 1/2"SCH40 X 1 1/2" SCH40 | 20# | 个 | 1 |  |
| 11 | 同心异径管 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 20"SCH20 X 12" SCH20 | 20# | 个 | 1 |  |
| 12 | 同心异径管 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 12" SCH20X 6" SCH20 | 20# | 个 | 1 |  |
| 13 | 同心异径管 | GB8163 BW GB12459 A系列 | 2 1/2"SCH40 X1 1/2" SCH40 | 20# | 个 | 1 |  |
| 14 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 12" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 4 |  |
| 15 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 6" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 4 |  |
| 16 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 3" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 12 |  |
| 14 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 2 1/2" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 2 |  |
| 15 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 1 1/2" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 4 |  |
| 16 | 带颈对焊法兰 | HG/T20617 | 1" 150lb WN/RF | 20# | 个 | 72 |  |
| 17 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 12" δ=1.5mm | RSB | 个 | 4 |  |
| 18 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 6" δ=1.5mm | RSB | 个 | 4 |  |
| 19 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 3" δ=1.5mm | RSB | 个 | 6 |  |
| 20 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 2 1/2" δ=1.5mm | RSB | 个 | 2 |  |
| 21 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 1 1/2" δ=1.5mm | RSB | 个 | 4 |  |
| 22 | 柔性石墨复合垫片 | HG20629 | 1" δ=1.5mm | RSB | 个 | 72 |  |
| 23 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M24 X 140 8.8级 | 35 | 个 | 48 |  |
| 24 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M20 X 120 8.8级 | 35 | 个 | 32 |  |
| 25 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M16 X 95 8.8级 | 35 | 个 | 8 |  |
| 26 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M16 X 105 8.8级 | 35 | 个 | 24 |  |
| 27 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M14 X 85 8.8级 | 35 | 个 | 16 |  |
| 28 | 双头螺栓 | HG/T20634-2009 | M14 X 80 8.8级 | 35 | 个 | 288 |  |
| 29 | 六角螺母 | HG/T20634-2009 | M24 8级 | 25 | 套 | 96 |  |
| 30 | 六角螺母 | HG/T20634-2009 | M20 8级 | 25 | 套 | 64 |  |
| 31 | 六角螺母 | HG/T20634-2009 | M16 8级 | 25 | 套 | 64 |  |
| 32 | 六角螺母 | HG/T20634-2009 | M14 8级 | 25 | 套 | 608 |  |
| 33 | 闸阀 | Z41W-20C | 12" 150lb RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 34 | 闸阀 | Z41W-20C | 6" 150lb RF | WCB | 个 | 1 |  |
| 35 | 闸阀 | Z41W-20C | 2 1/2" 150lb RF | WCB | 个 | 1 |  |
| 36 | 闸阀 | Z41W-20C | 1 1/2" 150lb RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 37 | 闸阀 | Z41W-20C | 1" 150lb RF | WCB | 个 | 30 |  |
| 38 | 疏水阀 |  | 1" 150lb RF | 20# | 个 | 15 |  |
| 39 | 螺栓 |  | M16*45 | 8.8 | 套 | 24 |  |
| 40 | 螺栓 |  | M16*50 | 8.8 | 套 | 108 |  |
| 41 | 高强螺栓 |  | M20*55 | TS10.9 | 套 | 812 |  |
| 42 | 高强螺栓 |  | M20*60 | TS10.9 | 套 | 264 |  |
| 43 | 螺母 |  | M12 | Q235 C级 | 个 | 1050 |  |
| 44 | 螺栓 |  | M20*55 | Q235 C级 | 套 | 144 |  |
| 45 | 高强螺栓 |  | M20*50 | 10.9级 | 套 | 52 |  |
| 46 | 高强螺栓 |  | M20*55 | 10.9级 | 套 | 28 |  |
| 47 | 高强螺栓 |  | M20*75 | 10.9级 | 套 | 40 |  |
| 48 | 高强螺栓 |  | M20*80 | 10.9级 | 套 | 32 |  |
| 49 | 异径三通 | GB/T12459-2017Ⅰ | φ457x11.13×φ219.1x7.1 | 20(GB/T9948) | 只 | 2 |  |
| 50 | 异径三通 | GB/T12459-2017Ⅰ | Φ323.9x8.74×φ168.3x7.1 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 51 | 异径三通 | GB/T12459-2017Ⅰ | Φ323.9x8.74×φ114.3x6 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 52 | 异径三通 | GB/T12459-2017Ⅰ | Φ323.9x8.74×φ88.9x5.6 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 53 | 支管座 | GB/T19326-2012 I | DN450×80 CL300 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 54 | 支管座 | GB/T19326-2012 I | DN350×80 CL300 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 55 | 支管座 | GB/T19326-2012 I | DN250×80 CL300 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 56 | 支管座 | GB/T19326-2012 I | DN150×80 CL300 | 20(GB/T9948) | 只 | 1 |  |
| 57 | 1.5D 45°弯头 | GB/T12459-2017Ⅰ | Φ323.9x8.74 | 20(GB/T9948) | 只 | 9 |  |
| 58 | 1.5D 45°弯头 | GB/T12459-2017Ⅰ | φ457x11.13 | 20(GB/T9948) | 只 | 2 |  |
| 59 | 1.5D 45°弯头 | GB/T12459-2017Ⅰ | φ273x7.8 | 20(GB/T9948) | 只 | 3 |  |
| 60 | 1.5D 45°弯头 | GB/T12459-2017Ⅰ | φ219.1x7.1 | 20(GB/T9948) | 只 | 8 |  |
| 61 | 1.5D 45°弯头 | GB/T12459-2017Ⅰ | φ88.9x5.6 | 20(GB/T9948) | 只 | 3 |  |
| 62 | 金属缠绕垫(碳钢-石墨)厚度 4.5 | HG/T20631-2009 | DN300 300LB RF | D1222 | 只 | 1 |  |
| 63 | 金属缠绕垫(碳钢-石墨)厚度 4.5 | HG/T20631-2009 | DN80 300LB RF | D1222 | 只 | 4 |  |
| 64 | 金属缠绕垫(碳钢-石墨)厚度 4.5 | HG/T20631-2009 | DN50 300LB RF | D1222 | 只 | 2 |  |
| 65 | 涡轮蝶阀 | D343H-10 | DN300 | 球墨铸铁 | 只 | 1 |  |
| 66 | 涡轮蝶阀 | D343H-10 | DN250 | 球墨铸铁 | 只 | 1 |  |
| 67 | 涡轮蝶阀 | D343H-10 | DN80 | 球墨铸铁 | 只 | 2 |  |
| 68 | 本项目预估碳钢法兰 | HG/T20617 | 各规格 | 20# | 公斤 | 8000 |  |
| 69 | 本项目增补不锈钢法兰 | HG/T20617 | 各规格 | 304 | 公斤 | 4000 |  |
| 70 | 本项目预估增补管件 | GB/T12459-2017Ⅰ | 各规格 | 20# | 公斤 | 5000 |  |
| 71 | 本项目预估增补管件 | GB/T12459-2017Ⅰ | 各规格 | 304 | 公斤 | 2000 |  |
| 72 | 本项目预估增补高强螺栓 |  | 各规格 | 8.8级 | 公斤 | 500 |  |