醋酸造气工艺节能减排技术改造项目低变液装置电缆采购招标书

至贵公司：

我公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目低变液装置电缆采购招标，现在索普官网公开发布招标信息，实行满足要求的最低价中标。请在 2023年 3月6日下午15:00前将报价单盖章并密封，邮寄或送至索普集团三楼项目部，赵卫峥收，电话号码：13812460809。

- 投标内容：醋酸造气工艺节能减排技术改造项目低变液装置电缆电缆采购。

- 报价请报现汇价格，报价含13%增值税、含运费、安装费，货物送到江苏省镇江市京口区象山镇长岗 江苏索普化工股份有限公司指定现场。

- 投标方完成本招标书规定的内容，招标方按照正常程序操作使用，在使用过程中若给招标方造成的任何损失，由投标方承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

- 投标方为独立法人，有能力提供招标货物和相关服务的经销商；投标人近三年（2020年1月1日至今）财务状况良好；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以评标当时网站查询结果为准；在经营活动中没有重大违法违规记录、无违约历史（投标人需提供声明或证明并加盖公章）；否则投标将被拒绝。

5、付款方式： 1）材料到货后，付80%；

- 2）送电后（或材料到货三个月后），付15%，

- 3）剩余5%作为质保金，质保期为验收合格投运一年后付。。

4）现汇方式支付。

6、具体分项报价格式按下表格式填写，施工安装及调试过程中无任何费用增加。

- 要求交货时间：2023年3月15日前（注：投标方报价时交货期如不能满足要求需要提出偏离，在中标后按承诺的交货时间签订合同，并承担延迟交付罚金）。

- 电缆数据表（推荐品牌：上上、远东、宝胜）

| 序号 | 品 名 | 规格和型号 | 单位 | 实购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZR-DYYP2VP2-0.5 1*(2*1.5)mm2 | 米 | 4300 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVV-10*1.5mm2 | 米 | 6000 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZR-KVV-3*1.5mm2 | 米 | 15000 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KVV-7*1.5mm2 | 米 | 10000 |  |
| 5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16mm2 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6mm2 | 米 | 1100 |  |
| 7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35mm2 | 米 | 1000 |  |
| 8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+1*50mm2 | 米 | 3000 |  |
| 9 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*10mm2 | 米 | 4000 |  |
| 10 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*6mm2 | 米 | 2000 |  |
| 11 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*10mm2 | 米 | 500 |  |
| 12 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*4mm2 | 米 | 1600 |  |
| 13 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*6mm2 | 米 | 500 |  |