## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 需求部门
30 | QG2023022600016666 | 02030300000712 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积10mm2 紫铜线鼻孔径Φ22mm，长度200mm 黄绿双色线 |  | 只 | 100 | 醋酸厂
40 | QG2023022600016666 | 02030300000815 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2 紫铜线鼻孔径Φ32mm，长度1000mm 黄绿双色线 |  | 根 | 50 | 醋酸厂
50 | QG2023022600016666 | 02030300000816 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2 紫铜线鼻孔径Φ32mm，长度500mm 黄绿双色线 |  | 根 | 50 | 醋酸厂
60 | QG2023022800016702 | 02039900002120 | 丽标线号印字机 | C-280T | 丽标 | 台 | 1 | 电仪厂
70 | QG2023022800016702 | 02040100000138 | 博世手枪钻（配齐附件、钻头） | GBM13RE 配齐附件、原厂钻头 | 博世 | 把 | 1 | 电仪厂
90 | QG2023022800016702 | 02040200000084 | 氖泡验电笔 | 62501（145mm) | 世达 | 支 | 14 | 电仪厂
10 | QG2023022800016707 | 02030300001189 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径18mm，L=1000mm 黄绿双色线 |  | 只 | 20 | 醋酸厂
20 | QG2023022800016707 | 02030300001190 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径18mm，L=1500mm 黄绿双色线 |  | 只 | 20 | 醋酸厂
30 | QG2023022800016707 | 02030300001191 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径14mm，L=1000mm 黄绿双色线 |  | 只 | 60 | 醋酸厂
160 | QG2023030100016715 | 02020502000281 | 电压表 | 6L2-V | 正泰 | 只 | 2 | 电仪厂
10 | QG2023030200016731 | 02030100000002 | 按钮LA38 | LA38 绿色平按钮 |  | 只 | 5 | 电仪厂
40 | QG2023030200016731 | 02030100001222 | 按钮 | LA38-20 黄色平按钮 |  | 只 | 5 | 电仪厂
90 | QG2023030200016731 | 02030200001032 | 中间继电器 | RU2S-D24 DC24V | 和泉 | 只 | 10 | 电仪厂
100 | QG2023030200016731 | 02030200001033 | 中间继电器 | MY2NJ DC24V | 欧姆龙 | 只 | 10 | 电仪厂
110 | QG2023030200016731 | 02030200001034 | 地线夹 |  |  | 只 | 50 | 电仪厂
140 | QG2023030200016731 | 02030400000250 | 信号指示灯 | AD11-22/41-7GZ 220V绿 |  | 只 | 10 | 电仪厂
180 | QG2023030200016731 | 02039900002122 | 干式变压器冷却风机 | GFDD470-155 220V 60W 1000M2/h 0.48A 转速1400r/min A型 |  | 只 | 2 | 电仪厂
190 | QG2023030200016731 | 02039900002123 | 干式变压器冷却风机 | GFDD470-150 220V 60W 1000M2/h 0.48A 转速1400r/min B型 |  | 只 | 2 | 电仪厂
200 | QG2023030200016731 | 02039900002124 | 行程开关 | YBKX-K1\111 380V 5A 见样图 |  | 只 | 110 | 电仪厂
230 | QG2023030200016731 | 02039900002127 | 自动温度控制器 | JWT6011 |  | 只 | 2 | 电仪厂
10 | QG2023030800016798 | 02020100002293 | 24V电源 | IDEC PS5R-SF24（120W） |  | 只 | 2 | ADC装置
50 | QG2023030800016798 | 02030200001028 | 中间继电器 | D7PF2AA 120VAC 见样图 |  | 只 | 10 | ADC装置
820 | QG2023030800016798 | 02039900002131 | 振动电机 | ZDS-11-4，0.2KW |  | 台 | 2 | ADC装置
1100 | QG2023030800016798 | 02080100000446 | 封包机 | GK9-3 |  | 台 | 3 | ADC装置