气相色谱仪配置要求

品牌要求原装进口：日本岛津、安捷伦、赛默飞、PE

一、仪器的应用范围：

1、用途：液体中有机物的测定、气体中微量硫的测定。

二、仪器配置

| 名称 | 数量 | 特点及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1、气相色谱仪 | 1台 | 仪器采用大屏幕LCD液晶显示器，菜单式操作，计算机与色谱主机之间的双向通讯，具有计算机反控技术的气相色谱仪。检测器直接输出数字信号，在计算机上即可实现除数据处理外的温度参数设置、检测器参数设置、气体流量参数设置、主机的升温、降温等操作。 |
| 2、双FID检测器 | 1套 | 最低检测限符合GB/T 9722中的有关规定 |
| 3、FPD检测器 | 1套 | 硫的最低检测限小于0.1ppm |
| 4、色谱柱 | 2根 | 3m,ø3不锈钢空柱 |
| 5、进样阀 | 1套 | 配置气体进样阀。 |
| 6、计算机和打印机 | 1台 | 安装操作系统和原厂色谱工作站及中文操作系统。 |