## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门
40 | QG2023042900017373 | 02050600000018 | 不锈钢法兰 | 304 DN80 PN1.0 | HG/T20592-09 SO80（B）-10 RF 304 | 片 | 16 | 醋酸污水二级厌氧器布水管更换 | 动力厂
50 | QG2023042900017373 | 02050600000615 | 不锈钢法兰 | DN25 PN1.0 | HG/T20592-09 SO25（B）-10 RF 304 | 只 | 16 | 醋酸污水二级厌氧器布水管更换 | 动力厂
60 | QG2023042900017373 | 02050600002929 | 不锈钢法兰 | DN250 PN1.0 304 | HG/T20592-09 SO250（B）-10 RF 304 | 片 | 4 | 醋酸污水二级厌氧器布水管更换 | 动力厂
70 | QG2023042900017373 | 02050600001138 | 法兰盖 | BL 250-16RF S30408Ⅱ | HG/T20592-09 BL250（B）-16 RF S30408 | 件 | 4 | 醋酸污水二级厌氧器布水管更换 | 动力厂
180 | QG2023042900017373 | 02050600000194 | 法兰盖 | 3″ 150lb | HG/T20615-09 BL80-150 RF 304 | 片 | 28 | JGN-2022-67-1全系统（含二期）蒸汽平衡项目 | 动力厂
190 | QG2023042900017373 | 02050600000716 | 带颈平焊法兰 | 3" 150lb SO-RF 20# HG/T20615-2009 | HG/T20615-09 SO80-150 RF 304 | 片 | 12 | JGN-2022-67-1全系统（含二期）蒸汽平衡项目 | 动力厂
30 | QG2023042900017374 | 02050600002193 | 板式平焊法兰 | PL DN600 RF PN10，HG/T20592-2009，B系列 | HG/T20592-09 PL600（B）-10 RF 20# | 片 | 2 | 大修材料（工业水管道改造） | 动力厂
40 | QG2023042900017374 | 02050200003274 | 90°长半径弯头 | Φ630×9 | 20#-φ630×9 90EL GB/T12459-2017 | 只 | 6 | 大修材料（工业水管道改造） | 动力厂
注：法兰须满足HG/T20592-2009等现行相关标准，必须为标准锻制法兰，不允许钢管卷制；管件须满足GB/12459-2017等现行相关标准，必须为无缝管件，不允许焊接。 以上尺寸均不允许有负偏差。