## Sheet2
根据贵单位的技术要求，环境监测站产品详细配置如下
名称 | 型号 | 数量 | 参数
环境PM2.5 | GD-PM2.5 | 1 | PM2.5/PM10量程：0-1000ug/m3，精度：±20%（25℃），分辨率：1ug/m3，长期稳定性：≤1%/y，响应时间：≤90S。
环境PM10 | GD-PM10 | 1
环境TSP | GD-TSP | 1
噪声 | GD-ZS | 1 | 噪声量程：30dB~130dB，精度：±3db，分辨率：0.1db，长期稳定性：≤3db/y，响应时间：≤1s。
风速传感器 | GD-FS | 1 | 量程：≥0~40m/S 分辨率：≤0.1m/s；精度≤±0.5m/s
风力 | GD-FS | 1
风向传感器 | GD-FX | 1 | 量程：≥0~40m/S 分辨率：≤0.1m/s；精度≤±0.5m/s
温度传感器 | GD-HWD | 1 | 温度量程：-40℃~+100℃，精度：±0.5℃（25℃），分辨率：0.1℃
湿度传感器 | GD-HWS | 1 | 湿度量程：0%RH~99%RH，精度：±3%RH(60%RH,25℃)，分辨率：0.1%RH
大气压力 | GD-QY | 1 | 大气压力量程：0-120Kpa，精度：±0.15Kpa@25℃ 75Kpa，分辨率：0.1Kpa
LED防雨屏 | GD-LED | 1 | 整体为1米*0.56米金属钣金喷漆，采用P10 LED屏，文字显示清晰、外观美观，配备安装支架
气象站支架 | GD-3M | 1 | 3米金属喷漆式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固，承载防护箱、传感器等，功能齐全，安装方便，抗腐蚀处理，抗风能力强，安装高度符合国家标准要求，可完全适用于野外无人值守观测站点
4G模块 | GD-GPRS | 1 | 采用TCP透明传输，数据传至云平台（配SIM卡）
=DISPIMG("ID_1CFE2E9AFD264B2DA5963A916A44E77A",1)