索普西110kV变电站光纤通信屏

调度软交换接入装置升级更换

技改技术要求

一.项目名称：

索普西110kV变电站光纤通信屏调度软交换接入装置升级更换

二.情况说明

1 .增设及更换内容如下：

1.1设备技术参数

由乙方按原技术资料核实或到现场核实。

1.2 技改详细要求说明

索普西110kV变电站光纤通信屏原通信PCM装置更换为IAD1508调度软交换接入装置，数量1套。更换完后负责完成原通信屏内SDH装置开机调试、调度软交换接入装置开机调试、与供电公司调度联机调试，配合正式送电。

本次技改为交钥匙项目，乙方须负责设备更换，更换后开机及调试、与供电公司调度联调（含所有调度系统相关规定流程）。联调等工作如产生费用由乙方承担，原自动化系统及通信屏厂家是南京瑞电自动化科技有限公司。

IAD1508调度软交换接入装置是按江苏省电力公司要求选型，生产厂家：广州广哈通信有限公司。原通信屏内配置的PCM装置不满足目前供电公司调度要求，镇江电力设计院有限公司据此已按IAD1508调度软交换接入装置参数，对通信屏图纸做了设计修改

调度软交换接入装置装置功能要求：

1）强大的组网能力

既可接受IP交换平台的认证、管理；也可独立作为小型PBX使用；又能连接到PSTN 交换机，实现业务互通。强大的组网能力足以满足不同的用户需求。

2）丰富的业务功能

支持内部自交换、Hairpin功能，且具备完备的传统及增值PSTN业务。

3）完备的设备可靠性保证

具备以下功能∶设备的N+1备份、IP路由备份、服务器双归属、内置防火墙，IP过滤，防Telnet。多种方式充分保证设备和业务的可靠性，彻底避免了设备的单点故障。

4）简单便捷的管理维护

装置为19英寸，1U高度结构，可安装在标准机柜内。支持-48V直流供电或220V交流供电。

1.3 更换清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度软交换接入装置 | IAD1508 | 台 | 1 | 更换原PCM装置。乙方按交钥匙工程实施。 |

1.4技改要求

1.4.1技改结束需提供整套检修记录及更换设备的说明书。

1.4.2以上主、辅材料均由乙方提供。

1.4.3质保期为一年，质保期间出现问题应免费服务。

1.4.4保修期内需在48小时内提供技术服务。

1.5工期要求

1.5.1需在3个工作日内完成技改更换项目，含与供电公司调度端数据调试开通。

1.5.2施工单位需能够提供充足的施工力量确保项目在规定时间内完成。

1.6验收标准

1.6.1按照供电公司调度通信调试要求。

1.7安全注意事项

1.7.1按规定配合甲方办理作业票证，落实安全措施后方可施工。

1.7.2服从甲方安排。

1.8环保要求

按照甲方指定要求集中收集、摆放检修物资、清理现场。

1.9需要可来我公司现场了解情况。