索普股份硫酸余热2023年5月防腐工作量

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工作量内容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 施工高度 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热 | 化水 | 中和池栏杆：Φ57×74m 扁铁40×72m×2面 -100×32m×2面 管道：Φ57×28m Φ108×73m Φ60×146m Φ219×457m Φ133×109m Φ159×413m Φ89×325m Φ300×229m Φ350×81m 管架：方钢60×176m 方钢40××92m [100×973m [80×42m 阀门：3＂×68只 7＂×53只 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两底一中两面 | 0-10米 | 二年 |
| 2 | 余热 | 化水 | 现场设备标识：规格：30cm×30cm （多介质过滤器1＃~7＃）×7组 （活性炭过滤器1＃~5＃）×5组 （混合离子交换器1＃~3＃）×3组 树脂捕捉器 ×3组 规格：25cm×25cm 混床产水×4组 混床进水×4组 原水×6组 规格：20cm×20cm 80万除盐水×2组 30万除盐水×2组 规格：15cm×15cm 反进、反排×21组 进水、产水×21组 正排×21组 混床产水×5组 中排×5组 混床进酸×8组 混床进碱×8组 返渗透浓水×8组 返渗透产水×8组 活性炭产水×8组 冲洗水×8组 反洗水×8组 中洗水×8组 管道混合器×10组 3＃过滤器进水×1组 1＃、2＃再生水×2组 原水出水×7组 1＃、2#、3＃中间水泵出水×3组 冷凝器过滤器进出水×2组 反洗泵出水×2组 冷凝泵出水×2组 规格：10cm×10cm 多介质用气×10组 混床用气×13组 工艺用气×13组 规格：8cm×8cm 顶排×18组 酸碱×3组 1＃2＃过滤器进水×2组 反渗透冲洗×3组 清洗水×3组 |  | 设备及管道标识，按照甲方工艺流程走向，规范作业 | 0-10米 | 二年 |
| 3 | 余热 | 化水 | 设备：化水厂房1＃~7＃多介质过滤器：（Φ3.4m×4.2m+封头2只+人孔1㎡×2只+支脚：Φ325×4m）×7台 化水厂房1＃~5＃活性炭过滤器：（Φ3.4m×4.2m+封头2只+人孔1㎡×2只+支脚：Φ325×4m）×5台 化水厂房1＃~3＃混合离子交换器：（Φ2.4m×5.2m+封头2只+人孔0.8㎡×2只+支脚：Φ273×3.8m）×3台 化水厂房树脂捕捉器：S=2㎡×3只 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两底一中两面（白色） | 0-8米 | 二年 |