1.总则

1.1设备名称：磁致伸缩液位计技术要求

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3所招磁致伸缩液位计用于江苏索普化工股份有限公司热电厂柴油罐改造项目，投标方选择适合或优于数据表要求提供浮筒液位变送器。

1.4本招标要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批磁致伸缩液位计共2台。

2.2 本批招标磁致伸缩液位计为（K-TEK、MAGNETROL、SWISA）品牌。

2.3 针对此磁致伸缩液位计重要性及其较苛刻的工况，厂家要依据本技术规格书要求和附件的配置情况配备，详见后附仪表数据表。

3.设计依据

3.1磁致伸缩液位计设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，能满足招标方和招标方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                                0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：IP65

4.供货及技术要求

4.1投标方所供磁致伸缩液位计及附件产品必须是全新产品，品牌为K-TEK、MAGNETROL、SWISA。

4.2投标方所供产品必须完全满足后面所附数据表的工艺要求。

4.3产品的性能必须符合被测流体、操作条件、流动工况、物理性质等要求。

4.4供货厂商必须在投标书中提供使用业绩。

4.5磁致伸缩液位计必须带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号等主要内容；铭牌牢固的固定在仪表上。

4.6投标方所选型号是根据招标方数据表选定的，但投标方对所选型号负有最终责任，并确保招标方在生产中稳定、安全使用。

4.7每台仪表应附带出厂合格证书、出厂校验证书及记录单，安装使用维护说明书、装箱单、材料证明及其它相关技术资料。

4.8探杆材质：304ss

5.检验与验收

5.1磁致伸缩液位计发货前要按照有关最新国际标准进行检验，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随箱资料中随设备发运。

5.2投标方负责将所供设备运送到招标方指定地点。

5.3货到现场后，招标方应在开箱验收前三天和投标方联系以便投标方按时派验货人员到现场进行开箱验收。投标方应及时将验货人员到达时间通知招标方，如三天内投标方人员不答复，或三天内不到招标方现场，招标方可自行验货，出现问题由投标方负责。投标方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1个月内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

5.5由于招标方责任出现的仪表故障，不在此范围之内。

6.质量保证

7.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从投标方修复或更换该液位计后重新计算12个月。招标方责任出现磁致伸缩液位计故障不在此范围内。

7.2 投标方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足招标方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致失效，投标方应无偿更换同型号、同品质的磁致伸缩液位计。

7.3质保期内的备品备件均由投标方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足招标方要求。

7.售后服务

7.1为使招标方人员能正常地进行操作和维修，投标方应免费在调试前对招标方人员进行技术培训，在调试期间对招标方人员进行操作和维修培训。

7.2投标方免费提供一次现场技术服务，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内质量存在问题，投标方在接到招标方通知24小时内到达招标方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 投标方必须提供磁致伸缩液位计的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2  磁致伸缩液位计配套资料

8.2.1合格证书、出厂校验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

9.附件

磁致伸缩液位计数据表（2台）