## Sheet1
股份动力厂水处理6月防腐工作量统计表
序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度
1 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 循环水管道标识 → P一4204 →P一4203A →P一4203B →P一4203C →P一4202 → P一4201A →P一4201B →P一4201C →P一4201D →P一4201E (0.15米x0.25米)共80个字，储气罐标识：350*350*2组 一循循环水→二循循环水→共计84个字，规格：280*280 | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
2 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 循环水爬梯平台管道：0.4米x1米x2面x3个x2组 底脚0.32米x1.1米x2块x2面x3个x2组 0.25米x0.25米x6块 Φ89x2米 人孔颈等附件约6平方 水泥基座Φ3.6米x0.22米x2组、 平台(1).Φ89x4.4米x2根 Φ89x2.4米 0.3米x0.2米x5块 0.15米x0.1米x3块x2面、吊杆Φ89x4.5米x2根 [10x1.9米x7根 [10x2.4米x2根 [10x9米x2根 [10x4米 Φ32x66米 L50x12米 一40x64米x2面 仪表箱支架 L50x5米x2个 Φ60x0.9米x2个、平台(2).[10x19米x2根 [10x1米x38根 [10x12米、立柱Φ89x4.8米x2根 Φ60x4.8米 Φ32x49米 一40x49米x2根x2面 一100x49米x2面 Φ32x1米x58根、斜梯[10x6米x2根 L50x7.6米、底脚板0.3米x0.2米x4块 0.2米x0.17米 Φ32x10米 一40x8米x2根x2面 [10x1.2米 Φ89x2.2米、零星5㎡ | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
3 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 管道 DN450x9米+出口蝶阀1只 DN600×4.8米十进口蝶阀1只、多功能水力控制阀1米x0.8米×1.2米 离心泵1米×1.3米×1米 电机座[18x2.5米x2根 [18×0.56米X4根 [18x0.3米×8根 0.3米X0.3米X3块x2面 管托架0.4米x0.7米x2块 Φ219x0.5米 0.3米x0.6米x4块x2面 基座0.75米x1米×0.6米 0.7米x0.4米x0.3米 2.5米x1米x0.6米 (DN900x8.2米+出口蝶阀1只)x3组 (DN1.2米×3.9米+进口蝶阀1只)x3组、多功能水力控制阀1.8米x1.4米x2米x3组 离心泵2.2米x2米x1.8米x3组 三相异步电动机2.8米x1.6米x2.3米x3组 管托架(0.4米×1米+0.3米x0.8米×2面+1.2米x4米+1.1米x0.3米x2面)x3组 0.3米x0.55米x4块x2面x3组 0.3米x0.4米x2块x2面x3组 0.3米x0.3米×2块x2面x3组 基座3.1米x2.2米x1.4米x3组 2.2米x2.2米x0.7米x3组 0.6米x1.3米x0.5米x3个x3组 0.4米x0.95米x0.3米×3组 DN800×8.2米+出口蝶阀1只 DN900x3.9米+进口蝶阀1只、多功能水力控制门阀1.8米x1.4米x2米 离心泵2.2米×2米×1.8米 三相异步电动机2.8米×1.6米×2.3米 管托架0.3米x0.8米 0.3米×0.4米x2块x2面 0.3米x0.3米x2块x2面 基座0.5米×0.9米×0.2米 0.65米x1.4米x0.3米 0.5米x1.3米x0.3米x2只 2米x3.1米x1米 2.1米x2米X0.5米 (DN1000x7.8米+出口蝶阀1只)x5组 DN1.2米x3.7米+进口蝶阀1只)x5组 、多功能水力控制阀2.1米x1.5米x2.4米x5组 离心泵2.2米x2米x1.8米x5组 三相异步电动机3.3米x2米x2.8米x5组 管托架0.3米x0.9米x5组 0.3米x0.6米x2块x2面x5组 0.3米x0.4米x2块x2面x5组 0.3米x0.8米x2块x2面x5组 1.3米x0.4米x5组 0.3米x0.3米x2块x2面x5组 控制箱支架L50x1.2米x5组 [10x1.7米x5组 | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
4 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 循环水电缆桥架：立柱H200x3.6米x20组 底脚板0.45米x0.45米x26块、筋板0.12米x0.22米x8块x2面x20组 0.18米x0.22米x2块x2面x20组 [10x1.3米x5个 [10x2米x23个 [10x0.7米x10个 L50x2.7米x9根、托架H200x1.4米x3个 工200x100x1.3米x19根 L50x1.8米x9根 L50x1.2米x9根、纵架H200x5米x3根 工200x100x5米x3根 工100x68x7米x2根 工100x68x1.7米x2根 H200x6米x16根 H200x3.5米x2根 H300x7米x2根 H200x7米x2根 L125x6米x8根 工200x100x1.3米x9根 Φ60x36米、筋板 0.16米x0.16米x8块x2面x6组、连接板0.3米x0.25米x4块x2面 水泥基座0.6米x0.6米x0.3米x22个 | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
5 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 循环水管 Φ900*30米*7根 Φ630*49米 Φ530*110米+107米 支架H200*0.7米*21根 Φ159*0.15米*21根 底板0.25*0.25*21块 阀门操作平台 平台板1.5米*2.5米*2面*7组 [12*1.5米*8根*7组 [12*2.5米*2根*7组 踏步Φ25*0.5米*16根*7组 －40*20米*7组*2面 底面操作平台 腿Φ108*3.5米*4根*2组 Φ57*1米*4根*2组 平台[10*1米*4根*2组 平台板1米*1米*2面*2块 扶手管Φ57*20米*2组 －40*26米*2组*2面 斜梯[10*13米*2根*2组 踏步0.2米*0.9米*14块*2面*2组 顶层栏杆 Φ57*650米 －40*650米*2面 踏步线0.1米*320米*2面 基座 Φ12米*0.6米*7组 楼梯栏杆 Φ57*56米*5层 －40*60米*2面*5层 踏脚线板0.1米*30米*2面*5层 零星5㎡ | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-23m
6 | 动力厂 | 水处理-循环水 | 甲醇循环水管道阀门操作平台20只 槽钢14# 1.1m*4根*20只 0.7m*4根*20只 φ32 8m*20只 扁铁-30 8m*20只 槽钢12# 1.54m*2根 踏步板0.3m*0.6m*4块*双面*20只 平台板0.6m*0.6m*双面*20只 水池栏杆φ60 592m 扁铁-50 592m -100 208m “H”200*200 5.8m*18根 I 200*100 4m*6根 出气口管φ500*0.5m*5个 管口铁板1m*0.8m*4块 爬梯16# 6m*2根 踏步板0.3m*1m*17块*双面 扶手φ48 48m 扁铁-50 48m | 中锈 | 动力除锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m