## Sheet1
醋酸一期技改钢结构防腐与防火施工工程量
序号 | 部位 | 工程量 | 汇总 | 施工要求 | 备 注
1 | 1#框架 | 0～10m 285.3672m2 | 0～10m 420.2162m2 10m以上1474.4595m2 总面积1894.6757m2 | 中间漆环氧云铁2道，漆膜厚度70μm；面层脂肪族聚氨酯面漆3道，漆膜厚度100μm. 10米以下钢结构进行防火施工：中间漆施工后刷室外防火漆，耐火极限不应低于2h。面层脂肪族聚氨酯面漆3道，漆膜厚度100μm. | 最低质保期2年
10m以上945.0857m2
2 | 2#框架 | 0～10m 82.899m2
10m以上285.9112m2
3 | 4#框架 | 0～10m 51.95m2
10m以上243.4626m2