## Sheet1
股份气化厂2023年8月份防腐工作量统计表
| 序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 说明
标段一 | 1 | 气化厂 | 磨煤 | 厂房三楼：1） ：煤仓V1101A～V1101C: 铁板3.1m*0.3m*4块*2面*3台 3.1m*0.25m*4块*2面*3台 梯形板【（上底2.6m＋下底2.4m）*高0.6m÷2】*8块*3台 H型钢0.15m*0.3m*11.5m*3台 铁板0.1m*0.4m*12块*2面*3台 0.2m*0.15m*32块*2面*3台 1.3m*2.6m*4块*3台 1.3m*7.1m*2块*3台 角铁∠70*70*32m*3台 7.5m*1.15m*2块*3台 1.2m*1.15m*2块*3台 槽钢[14#*9m 钢管￠108*11m 栏杆￠32*6m ￠25*12m*3台 电机7.5KW*2只*3台 小平台3只： 1m*0.7m*2面*3台 0.3m*0.7m*9块*2面 0.2m*0.9m*6块*2面 槽钢[10#*36m ￠32*36m 扁铁－30*3*24m*2面 －100*10*12m*2面 2）：字：0.25m*0.2m*24个字 0.08m*0.08m*30个字 3）：划线：线宽0.15m*长170m 4）：三楼地面修补：宽6m*长21m*3块 一楼地面修补：宽9.1m*长32m（ 磨光机清扫、刷环氧树脂底料一道，批环氧腻子二道、另刷底漆一道，中绿自流坪面漆二道。） | 中锈 | 手工除中锈，氯磺化一底、一中、二面。油漆分色逐道共检 | 2年 | 0～20m | 1
| 2 | 气化厂 | 气化 | 1）： 渣水一楼：南边铁板 1.3m*1.3m*2面 东南角污水管￠57*15m 2）：渣水二楼:低压闪蒸罐平台3只： 槽钢[10#*36m ∠50*50*16.5m 栏杆￠32*51m 园钢￠28*9m 扁铁－40*4*30m*2面 －100*10*15m*2面 平台板1.5m*1m*3块*2面 3）：渣水四楼：小平台一只 栏杆￠32*7m 扁铁－40*4*3m*2面 铁板0.8m*0.7m*2面 槽钢［8#*7m ∠50*50*4m 踏步板0.22m*0.7m*2块*2面 铁板0.2m*0.2m*6块*2面 压力容器卧罐两端（￠0.7m*长1m＋￠0.7m锥体封头）*4只 (￠0.85m*长0.7m＋￠0.85m锥体封头)*2只 管支撑：H型钢0.15m*0.15m*27m H型钢0.2m*0.2m*21m 铁板0.4m*0.4m*18块*2面 0.4m*0.4m*3块 槽钢[22#*18m 0.2m*0.3m*4块 渣水四楼真空闪蒸罐ABC :圆钢￠22*27m ∠50*50*66m 槽钢[12#*93m ￠377*1.5m*3台 铁板宽0.15m*长23m*4块*2面*3台 0.22m*长26m*2块*2面*3台 ∠100*100*75m 0.50m*0.50m*2面*54块 圆板￠4.2m*3只*2面 栏杆:￠32*78m ∠63*63*90m －40*4*98m*2面 笼梯 －50*5*60m*2面*3只 连接板O.06m*长16m*2面*3只 平台4.9m*4.9m*2面×3只 ￠377*1m*3只 DN200阀门*3只 ￠630*1.5m*3只 弹簧支撑3只计3㎡ 阀门DN150*15只 ￠159*15m 4): 灰水槽西边套管￠630*1.55m ￠57*11m ￠159*4m DN150阀门1只 DN50阀门3只 5）: 渣水东南楼梯Φ60×156m ［20#×97m 平台板1.4m×2.2m×3块×2面 2m×2.7m×3块×2面 1.3m×6.1m×2面 踏步板0.4m×0.9m×102块×2面 －100×10×31m×2面 H型钢125×250×65m H型钢200×400×8.3m H型钢75×150×13.5m H型钢300×150×72.5m －60×6×14.5m×2面 ∠63×63×15m 6）：气化九楼：铁板3m*5m*1块 4m*2.8m*1块 6m*6.2m*10块 3.7m*6.8m*8块 4m*9.5m*2块 4.5m*6.7m*7块 7.3m*5.8m*5块 5.5m*5.7m*6块 7）：气化三楼平台栏杆修补 ￠57*12m 扁铁－40*4*10m*2面 平台板1m*1.5m*2面 烧嘴泠却水槽水管￠273*1m ￠159*0.5m DN150阀门1只 DN250阀门1只 8）：气化二楼水管￠57*20m 槽钢[14#*16m 铁板0.55m*1m*4块*2面 0.3m*1m*4块*2面 0.3m*0.6m*16块*2面 ￠325*1m 9）：气化五楼 铁板1.5m*1.8m*2块*2面 0.5m*1.5m*2面 1m*1.55m*2块*2面 高压液氮氮气管（5～6楼）￠159*132m ￠89*40m 管支架∠80*80*10m 10）：气化中间楼梯： 管道￠60*355m 方钢20*20*410m -30*3*305m*2面 -100*10*155m*2面 槽钢[20#*260m 踏步板0.36m*0.9m*228块*2面 平台花纹板2.4m*2.3m*8块*2面 花纹板3.2m*1.5m*2面 ∠63*63*96m 伸缩缝盖板0.5m*2.5m*7块*2面 4.6m*1.8m*16块*2面 H型钢0.1m*0.15m*246m 加强筋板0.08m*225m*2面 | 中锈 | 手工除中锈、氯磺化一底、一中、二面。油漆分色逐道共检 | 2年 | 0～20m
税率： % 含税合计（元）
股份电仪厂2023年8月份防腐工作量统计表
标段二 | 序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 说明
| 1 | 电仪厂 | 甲醇电气 | 303变电所踏步平台2只： ￠57*64.7m 槽钢[16#*42.8米 园钢￠24*82米 踏步板0.32米*0.9米*56块*2面 扁铁－100*10*17米*2面 扁铁－30*3*30米*2面 2）: 301总变： ￠57*52m 槽钢[16#*24米 园钢￠24*10米 踏步板0.32米*0.9米*41块*2面 扁铁－100*10*18米*2面 扁铁－30*3*28米*2面 3）：302变电所踏步平台3只： ￠57*83.5m 槽钢[16#*31.5米 园钢￠24*71米 踏步板0.32米*0.9米*40块*2面 扁铁－100*10*34.5米*2面 扁铁－40*4*7米*2面 扁铁－30*3*48米*2面 笼梯：∠50*50*15m 扁铁－40*4*35米*2面 园钢￠22*12米 踏步板0.27米*0.7米*5块*2面 平台板1.2米*1.3米*2面 平台板1.3米*2.4米*2面 槽钢[10#*17米 槽钢[8#*5.2米 ∠90*90*1.3m 铁板0.1米*0.1米*4块*2面 踏步板0.32米*0.9米*6块*2面 钢管￠108*6m ￠57*17m 扁铁－30*3*9米*2面 4）：二期污水变电所：踏步平台2只 ： H型钢0.2m*0.2m*66.8米 铁板0.4米*0.4米*2块*2只 铁板0.1米*0.2米*4块*2面 H型钢0.15m*0.2m*43.5米 角铁∠63*63*93m H型钢0.1m*0.15m*10米 铁板0.25米*0.4米*8块 槽钢[20#*48米 扁铁－100*10*79米*2面 ￠57*212m 方钢20*20*675m 踏步板0.29米*1米*76块*2面 扁铁－40*4*80米*2面 平台板1.4米*2.5米*2只*2面 平台板2.2米*2.5米*2只*2面 平台板4米*2.5米*2块*2只*2面 笼梯1只 (高17m): ∠50*50*36m 扁铁－40*4*116米*2面 园钢￠24*30米 铁板0.15米*0.15米*12块 | 中锈 | 手工除中锈，氯磺化一底、一中、二面。油漆分色逐道共检 | 2年 | 0～20m | 1
| 2 | 电仪厂 | 醋酸电气 | 三期变频器室踏步2只： ￠57*76m 槽钢[16#*30米 扁铁－100*10*14米*2面 扁铁－40*4*106米*2面 踏步板0.32米*0.9米*26块*2面 踏步板0.32米*0.7米*25块*2面 三、醋酸低压 电工班组房子笼梯 ∠50*50*30m 扁铁－40*4*60米*2面 园钢￠22*14米 桥架下面盖板 0.7米*0.9米*2面 0.6米*0.7米*2面 0.4米*1.25米*2面 0.25米*1.7米*2面 0.52米*1.7米*2面 电房盖板计2㎡ | 中锈 | 手工除中锈，氯磺化一底、一中、二面。油漆分色逐道共检 | 2年 | 0～20m | 2
税率： % 含税合计（元）