流程图：

单台配置表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 量程根据介质操作压力选择 | 个 | 1 | 组合件 |  |
| 2 | 针型阀 | 1/4〞 | 个 | 2 | 316L |  |
| 3 | 单向阀 | 1/4〞 | 个 | 1 | 316L |  |
| 4 | 三通球阀 | 1/4〞 | 个 | 1 | 316L |  |
| 5 | 玻璃瓶 | 250ml | 个 | 1 | 玻璃 |  |
| 6 | 玻璃瓶护罩 |  | 个 | 1 | 304 |  |
| 7 | 取样双针 | 1/4〞 | 套 | 1 | 316L |  |
| 8 | 活性吸附罐 | 1000ml | 个 | 1 | 304 |  |
| 9 | 样品进出口 | 根据现场要求 | 片 | 4 | 316L | SH/T3406-2013 |
| 10 | 氮气法兰 | 根据现场要求 | 片 | 2 | 304 | SH/T3406-2013 |
| 11 | 管线 | 1/4〞 |  | 若干 | 316 |  |
| 12 | 防护箱 | 1.2mm | 件 | 1 | 304 |  |
| 13 | 操作面板 | 1.2mm | 件 | 1 | 304 |  |
| 14 | 防护箱底座 | / | 件 | 1 | 304 |  |
| 15 | 电伴热系统 | MH-DBR | 套 | 1 | 组合件 |  |