## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
02030100000014 | 电炉 | 2000W |  | 只 | 2
02039900001846 | UPS不间断电源 | 最大功率：3000VA 2400W；输入电压：115VAC～300VAC，输出电压：220V±2%；转换时间：0秒；输出波形：纯正弦波；电池：12V 7AH，六只；温湿度：0～90%RH@0～40℃；噪音：小于40分贝；充电时间：六小时充到90%。 | 用于能量色散型X射线荧光光谱仪 | 只 | 2
02039900002262 | 干燥箱熔断器 | 6*30，20A |  | 只 | 10
02039900000323 | 铜线鼻子 | DT-50mm2 |  | 只 | 18
02039900000319 | 铜线鼻子 | DT-150mm2 |  | 只 | 40
02039900000321 | 铜线鼻子 | DT-95mm2 |  | 只 | 40
02039900000444 | 铜线鼻子 | DT—95 |  | 个 | 12
02039900000445 | 铜线鼻子 | DT—50 |  | 个 | 26
02039900000447 | 铜线鼻子 | DT—25 |  | 个 | 10
02039900000449 | 铜线鼻子 | DT—10 |  | 个 | 26
02030200000395 | 漏电断路器 | DZ47LE-63/2P/63A |  | 只 | 2
02030200000974 | 漏电断路器 | DZ47-63 C63 4P |  | 只 | 2
02030200001007 | 电源板 | PRD9600-C-DY |  | 只 | 2
02030200001070 | 高压高分断能力熔断器 | H.R.C.FUSE 3.6kV-12kV I1 50kA；24kV-40.5kV I：31.5kA |  | 只 | 3
02030200001071 | 快速熔断器 | RST1 1000V 1000A |  | 只 | 6
02030400000271 | LED日光灯管 | 18w l=120Cm |  | 只 | 50
02030500000008 | 电池 | 5# |  | 只 | 20
02039900002259 | 吸顶式排气扇 | 68W,面板尺寸:300*300mm;开孔尺寸:240*240mm |  | 只 | 2
02030500000006 | 电池 | 9V |  | 只 | 30
06040000000071 | 电动订书机 | AC 220V适配器 、干电池双电源，适用于24/6和26/6订书钉，最大装钉量150枚，可装订20页 |  | 只 | 1
02030500000008 | 电池 | 5# |  | 只 | 40
02030200000733 | 开口线鼻子 | 600A |  | 只 | 50
02030200000734 | 开口线鼻子 | 400A |  | 只 | 50
02030200000735 | 开口线鼻子 | 250A |  | 只 | 50
02030300000060 | 透明护套软线接地线 | 10mm2 |  | 米 | 20
02039900001709 | 86型户外明装防水盒 | 明装 一位防水盒 升级款 IP66 |  | 只 | 80
02030300000746 | 绕线盘 | 2*2.5 50米 |  | 只 | 2
02030100000121 | 绕线盘 | 220V 50米 |  | 只 | 1
02030300000459 | 橡皮电缆 | YZ 0.6/1KV3×2.5+1×2.5 |  | 米 | 150