## Sheet1
索普赛瑞询价单
设备名称 | 检漏内容 | 数量 | 单位 | 含税单价（元/项） | 含税总价（元） | 项目名称 | 备注
氩气、乙炔集中供气管道检漏 | 关闭气房总阀门以及车间各用气点的子阀门，向氩气、乙炔集中供气管道充入氮气，并连接压力表，检测压力5MPa，保压30分钟。若不掉压，说明没有漏点。若掉压，说明管道有漏点，需要初步排查集中供气管道。 | 2 | 项 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
1、报价含全额增值税专用发票，税率：13%（非13%的发票需注明）。 2、按照要求试验。 3、付款方式：承兑结算，检测验收合格、增值税专用发票到3个月内付款。（若有偏离，请注明） 4、施工地址：江苏索普赛瑞装备制造有限公司。 5、检测方自备氮气及检测设备。 6、现场检测时必须严格遵守委托方厂规厂纪，在检测期间发生工伤事故被委托方承担全部的经济责任。 7、检测时间：1天
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：王琦，13812468489
投标联系人：