- 水厂南边约250米，高度约2米

- 2、水厂门口，高度约3-4米

- 3、南帝化工门口东侧约50米，高度约6-7米

- 优利德大门对面银溪路，高度约1米7左右

- 5、水厂南边约250米，新增1处漏点（3个沙眼），高度约2米多

- 6、高鹏药业往卡口处，高度约3米多

- 7、高鹏药业往卡口处，高度约3米多，与第六处间隔约3米