## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 数量
02030300001190 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径18mm，L=1500mm | 只 | 60
02030300001191 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径14mm，L=1000mm | 只 | 100
02030300001230 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径12mm，L=2000mm | 只 | 60
02030300000122 | 绕线盘 | 380V 50米 | 只 | 2
02030300001231 | 法兰静电跨接线 | 接线截面积16mm2，紫铜线鼻孔径12mm，L=3000mm | 只 | 20
02030200000453 | 防尘三通穿线盒 | G3/4" | 只 | 200
02030300000672 | 独股线 | 1×1.5mm2 | 米 | 200
02030300000846 | 橡皮电缆 | YZ-300/500V-3*2.5 | 米 | 200
02039900001195 | 管型接线端子 | 紫铜E(VE)-1508 红色 | 只 | 2000
02039900001196 | 管型接线端子 | 紫铜E(VE)-1508 蓝色 | 只 | 2000
02039900001127 | 防爆胶泥 | 户外 | 千克 | 200
02039900002200 | 电风扇 | 220V 落地式 | 台 | 1
02039900001224 | 三相防爆动力箱 | 见图纸 1.防爆箱：防爆等级IIC级 尺寸：（长280*宽160*高320mm） 进线方式：下进线，下出线 开孔2个 开孔尺寸：50mm | 只 | 2
02039900002289 | 接地卡 | ф25 | 只 | 100
02039900002290 | 接地卡 | ф32 | 只 | 100
02040100000627 | 封包机 | GK9-3,转速1380r,功率140W,电压36V | 台 | 3
02039900002291 | 辅助开关 | F6-II-16IIK/LW | 只 | 1
02040100000710 | 锂电电动吹吸机 | 21V,容量7.5AH,不含电池重量约1公斤 | 只 | 2
02030100000351 | UPS电源 | 高频UPS： 容量： 3KVA 输入方式：单相三线 输入电压：220，230,240VAC 输出频率：50HZ 输出方式：单相三线 输出电压：220VAC 电池类型：免维护3至6年 标准充电至90%容量时间<4小时 | 台 | 2