附件1：

索普工程服务采购报价单

一、项目名称：化粪池清理及管道疏通服务（一年长约）；

二、履约期限：2024年8月-2025年8月（根据实际需求提供服务，最终按经招标人审计机构审定的数量结算）；

三、响应时间：接到通知后3小时以内；

四、标的物报价（含税，请注明专用增值税税率，增值税普票税率以0%计）

| 名称 | 预估数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 税率% | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池清理（一车不少于5立方米） | 15车 |  |  |  | 1.报价需满足招标文件的要求。表中数量为年预估量，按照实际需求提供服务，服务完成后将相关资料(包括但不限于合同、验收单）送招标人审计机构，审定后开票结算。 2.包含索普集团范围内及索普新材料（大港）范围内。 |
| 疏通大便池下水 | 20次 |  |  |  |  |
| 疏通小便池下水 | 20次 |  |  |  |  |
| 疏通地漏、洗手池、拖把池下水 | 15次 |  |  |  |  |
| 疏通厨房下水 | 10次 |  |  |  |  |

总金额：

五、其他注意事项：

1.投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

2.中标单位的吸粪车辆必须为封闭式车辆，不能有破损，清运过程中不得有任何遗漏，不能影响周围环境。疏通管道或吸粪完毕后，须将现场清理干净，保证地面无污物、无异味、无污染。工作完成后，化粪池表面不能有大型漂浮物、要保证污水管道流水通畅。

3.款项结算方式：现汇结算，开具全额增值税发票后一个月内付款。

六、投标方其他说明事项：

法定代表人或授权代表签字：                                投标人盖章：

投标联系人及联系方式：