## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 介质 | 单位 | 数量 | 在建工程项目 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
280 | QG2024080500022435 | 02060500000042 | 止回阀 | AH44W-150lb 4″ WCB/RF | 灰水 | 只 | 1 | JGN-2024-62-4新增研磨水槽改造项目 |  | 气化厂
290 | QG2024080500022435 | 02060500000088 | 不锈钢止回阀 | H44W-150LB 2″304L RF | 灰水 | 只 | 1 | JGN-2024-62-4新增研磨水槽改造项目 |  | 气化厂
30 | QG2024080500022421 | 02060500000137 | 止回阀 | HC41X-10 DN65 RF 碳钢 | 废水 | 只 | 1 |  |  | 运行处
50 | QG2024080700022473 | 02060500000245 | 止回阀 | ６" CF3M 150Lb．RF 旋启式H316APIV | 废酸水 | 只 | 3 | JGN-2023-62-4醋酸片区水系统应急能力提升 | 旋启式H316APIV | 醋酸厂
360 | QG2024080500022435 | 02060900000015 | 过滤器 | Y型 进口规格与密封面： 8” RF HG20617-97 150LB 出口规格与密封面： 8” RF HG20617-97 150LB 阀体：CF8 滤网：SS304 目数：30 滤网丝直径：0.234 型号：SY14C-A150 | 灰水 | 只 | 1 | JGN-2024-62-4新增研磨水槽改造项目 |  | 气化厂
60 | QG2024080700022473 | 02060900000186 | Y型过滤器 | Y型 进口规格与密封面： 8” RF HG20617-97 150LB 出口规格与密封面： 8” RF HG20617-97 150LB 阀体：316L滤网：316L目数：30 滤网丝直径：0.234 型号：SY14S-316L | 废酸水 | 只 | 2 | JGN-2023-62-4醋酸片区水系统应急能力提升 | JGN-2023-62-4醋酸片区水系统应急能力提升 | 醋酸厂 | 316L