返供蒸汽管道疏水阀更换

工作量（包括管道8m高处有一排空阀需更换）：

切割：DN25旧蒸汽导淋11组，旧排气阀门4只。
焊接：DN25焊缝44处，DN50焊缝4处。

安装：DN25阀门22只，DN25疏水器11只，DN50阀门4只，螺丝若干。

施工要求：待施工时间确定后，两天内完成工作量，材料由甲方提供，焊接器具和运输工具由乙方提供。

施工资质：施工人员需持有焊工特种作业操作证和焊工职业资格证，登高需有登高资质。