空气过滤减压阀参数：

- 1、品牌：FISHER 67CFR系列、诺冠 IFR3系列、VERSA AR-316系列或FCT的FT系列;

- 进口和出口连接型式：1/4英寸NPT（数量：40只），1/2英寸NPT（数量：10只）;

- 整体材质：316SS；

- 出口压力调节范围：0~100psi；

- 滤芯过滤精度：25μm；

- 环境温度：（-30~80）℃；

- 配备不锈钢压力表和安装固定支架等附件。