## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求部门 | 材质
10 | QG2024121000025718 | 02060400000419 | 对夹式蝶阀 | D371X-150lb 10〞 WCB |  | 只 | 2 | 气化厂 | WCB
670 | QG2024121000025715 | 02060400000434 | 对夹式蝶阀 | DN150 PN1.0 L=55mm 密封座：EPDM 阀板：316 |  | 只 | 5 | 热电厂 | 密封座：EPDM 阀板：316
30 | QG2024121000025718 | 02060400000435 | 对夹式蝶阀 | D371X-150LB DN300 WCB | 介质：水 | 只 | 2 | 气化厂 | WCB
80 | QG2024120600025661 | 02080200012672 | 电动蝶阀 | 中线对夹式,DN150、PN1.0，4孔支耳,220V，开关时间15S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316 | 中线对夹式,DN150、PN1.0，4孔支耳,220V，开关时间15S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 | 只 | 2 | 热电厂 | 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316
90 | QG2024120600025661 | 02080200012673 | 电动蝶阀 | 中线对夹式,DN150、PN1.6，4孔支耳,220V，开关时间60S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316 | 中线对夹式,DN150、PN1.6，4孔支耳,220V，开关时间60S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 | 只 | 2 | 热电厂 | 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316
100 | QG2024120600025661 | 02080200012674 | 电动蝶阀 | 中线对夹式,DN100、PN1.0，4孔支耳,220V，开关时间15S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316 | 中线对夹式,DN100、PN1.0，4孔支耳,220V，开关时间15S，L=55mm，执行机构带开关信号反馈 | 只 | 2 | 热电厂 | 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316