## 工业管道工程
2025年海纳川安装类施工报价清单
报价单位：人民币/元 以下报价均为含税价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟安装数量（不登高） |  |  | 拟拆除数量（不登高） |  |  | 拟安装数量（登高） |  |  | 拟拆除数量（登高）
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 | 合计 | 拟作业量 | 控制单价 | 合计 | 拟作业量 | 控制单价 | 合计 | 拟作业量 | 控制单价 | 合计
1 | 管道按拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：螺纹 | 米 | 15 | 82.73 | 1240.95 | 15 | 39.7104 | 595.656 | 5 | 95.1395 | 475.6975 | 5 | 47.5697 | 237.8487
2 | 管道按拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：螺纹 | 米 | 15 | 61.67 | 925.05 | 15 | 29.6016 | 444.024 | 5 | 70.9205 | 354.6025 | 5 | 35.4603 | 177.3013
3 | 管道按拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 5.连接方式：螺纹 | 米 | 25 | 69.79 | 1744.75 | 25 | 33.4992 | 837.48 | 5 | 80.2585 | 401.2925 | 5 | 40.1292 | 200.6463
4 | 管道按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 6.连接方式：螺纹 | 米 | 25 | 94.18 | 2354.5 | 25 | 45.2064 | 1130.16 | 5 | 108.307 | 541.535 | 5 | 54.1535 | 270.7675
5 | 管道按拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 15 | 47.62 | 714.3 | 15 | 22.8576 | 342.864 | 5 | 54.763 | 273.815 | 5 | 27.3815 | 136.9075
6 | 管道按拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 15 | 51.48 | 772.2 | 15 | 24.7104 | 370.656 | 5 | 59.202 | 296.01 | 5 | 29.601 | 148.005
7 | 管道按拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 25 | 62.18 | 1554.5 | 25 | 29.8464 | 746.16 | 5 | 71.507 | 357.535 | 5 | 35.7535 | 178.7675
8 | 管道按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 25 | 86.07 | 2151.75 | 25 | 41.3136 | 1032.84 | 5 | 98.9805 | 494.9025 | 5 | 49.4903 | 247.4512
9 | 管道按拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 30 | 133.94 | 4018.2 | 30 | 64.2912 | 1928.736 | 15 | 154.031 | 2310.465 | 15 | 77.0155 | 1155.2325
10 | 管道按拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 50 | 159.49 | 7974.5 | 50 | 76.5552 | 3827.76 | 10 | 183.4135 | 1834.135 | 10 | 91.7067 | 917.0675
11 | 管道按拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 50 | 222.08 | 11104 | 50 | 106.5984 | 5329.92 | 15 | 255.392 | 3830.88 | 15 | 127.696 | 1915.44
12 | 管道按拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 50 | 264.07 | 13203.5 | 50 | 126.7536 | 6337.68 | 15 | 303.6805 | 4555.2075 | 15 | 151.8402 | 2277.6038
13 | 管道按拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 5 | 341.84 | 1709.2 | 5 | 164.0832 | 820.416 | 2 | 393.116 | 786.232 | 2 | 196.558 | 393.116
14 | 管道按拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 1 | 375.93 | 375.93 | 1 | 180.4464 | 180.4464 | / | 432.3195 | / | / | 216.1598 | /
15 | 管道按拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 1 | 413.17 | 413.17 | 1 | 198.3216 | 198.3216 | / | 475.1455 | / | / | 237.5728 | /
16 | 管道按拆 | 1.规格：DN400 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 1 | 472.02 | 472.02 | 1 | 226.5696 | 226.5696 | / | 542.823 | / | / | 271.4115 | /
17 | 管道按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 145.81 | 1458.1 | 10 | 69.9888 | 699.888 | 3 | 167.6815 | 503.0445 | 3 | 83.8407 | 251.5223
18 | 管道按拆 | 1.规格：DN80 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 214.11 | 2141.1 | 10 | 102.7728 | 1027.728 | 3 | 246.2265 | 738.6795 | 3 | 123.1132 | 369.3397
19 | 管道按拆 | 1.规格：DN100 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 264.1 | 2641 | 10 | 126.768 | 1267.68 | 3 | 303.715 | 911.145 | 3 | 151.8575 | 455.5725
20 | 管道按拆 | 1.规格：DN150 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 340.62 | 3406.2 | 10 | 163.4976 | 1634.976 | 3 | 391.713 | 1175.139 | 3 | 195.8565 | 587.5695
21 | 管道按拆 | 1.规格：DN200 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 488.01 | 4880.1 | 10 | 234.2448 | 2342.448 | 3 | 561.2115 | 1683.6345 | 3 | 280.6058 | 841.8172
22 | 管道按拆 | 1.规格：DN250 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 1 | 615.52 | 615.52 | 1 | 295.4496 | 295.4496 | 1 | 707.848 | 707.848 | 1 | 353.924 | 353.924
23 | 管道按拆 | 1.规格：DN350 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 1 | 828.87 | 828.87 | 1 | 397.8576 | 397.8576 | 1 | 953.2005 | 953.2005 | 1 | 476.6003 | 476.6003
24 | 管道按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：中压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 116.13 | 1161.3 | 10 | 55.7424 | 557.424 | 2 | 133.5495 | 267.099 | 2 | 66.7747 | 133.5495
25 | 管道按拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：中压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 176.79 | 1767.9 | 10 | 84.8592 | 848.592 | 2 | 203.3085 | 406.617 | 2 | 101.6543 | 203.3085
26 | 管道按拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：中压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 211.14 | 2111.4 | 10 | 101.3472 | 1013.472 | 2 | 242.811 | 485.622 | 2 | 121.4055 | 242.811
27 | 管道检修 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 402.32 | 804.64 | 2 | 193.1136 | 386.2272 | 2 | 462.668 | 925.336 | 2 | 231.334 | 462.668
28 | 管道检修 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 611.75 | 1223.5 | 2 | 293.64 | 587.28 | 2 | 703.5125 | 1407.025 | 2 | 351.7563 | 703.5125
29 | 管道检修 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 802.82 | 1605.64 | 2 | 385.3536 | 770.7072 | 2 | 923.243 | 1846.486 | 2 | 461.6215 | 923.243
30 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 10 | 493.38 | 4933.8 | 10 | 236.8224 | 2368.224 | / | / | / | / | / | /
31 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN80 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 5 | 932.66 | 4663.3 | 5 | 447.6768 | 2238.384 | / | / | / | / | / | /
32 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN100 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 15 | 1242.4 | 18636 | 15 | 596.352 | 8945.28 | / | / | / | / | / | /
33 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN150 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 10 | 1799.11 | 17991.1 | 10 | 863.5728 | 8635.728 | / | / | / | / | / | /
34 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN200 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 22 | 2882.3 | 63410.6 | 22 | 1383.504 | 30437.088 | / | / | / | / | / | /
35 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN250 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 4 | 4184.54 | 16738.16 | 4 | 2008.5792 | 8034.3168 | / | / | / | / | / | /
36 | 管件安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：螺纹 | 个 | 2 | 139.77 | 279.54 | 2 | 67.0896 | 134.1792 | 1 | 160.7355 | 160.7355 | 1 | 80.3678 | 80.3678
37 | 管件安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：螺纹 | 个 | 2 | 175.52 | 351.04 | 2 | 84.2496 | 168.4992 | 1 | 201.848 | 201.848 | 1 | 100.924 | 100.924
38 | 管件安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 5.连接方式：螺纹 | 个 | 2 | 226.09 | 452.18 | 2 | 108.5232 | 217.0464 | 1 | 260.0035 | 260.0035 | 1 | 130.0017 | 130.0017
39 | 管件安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 120.72 | 603.6 | 5 | 57.9456 | 289.728 | 2 | 138.828 | 277.656 | 2 | 69.414 | 138.828
40 | 管件安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 2 | 157.06 | 314.12 | 2 | 75.3888 | 150.7776 | 1 | 180.619 | 180.619 | 1 | 90.3095 | 90.3095
41 | 管件安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 235.26 | 1176.3 | 5 | 112.9248 | 564.624 | 2 | 270.549 | 541.098 | 2 | 135.2745 | 270.549
42 | 管件安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 402.32 | 2011.6 | 5 | 193.1136 | 965.568 | 2 | 462.668 | 925.336 | 2 | 231.334 | 462.668
43 | 管件安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 10 | 611.75 | 6117.5 | 10 | 293.64 | 2936.4 | 2 | 703.5125 | 1407.025 | 2 | 351.7563 | 703.5125
44 | 管件安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 10 | 802.82 | 8028.2 | 10 | 385.3536 | 3853.536 | 2 | 923.243 | 1846.486 | 2 | 461.6215 | 923.243
45 | 管件安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 10 | 1223.58 | 12235.8 | 10 | 587.3184 | 5873.184 | 2 | 1407.117 | 2814.234 | 2 | 703.5585 | 1407.117
46 | 管件安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 10 | 1615.79 | 16157.9 | 10 | 775.5792 | 7755.792 | 2 | 1858.1585 | 3716.317 | 2 | 929.0793 | 1858.1585
47 | 管件安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 2 | 2269.02 | 4538.04 | 2 | 1089.1296 | 2178.2592 | 1 | 2609.373 | 2609.373 | 1 | 1304.6865 | 1304.6865
48 | 管件安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 1 | 2613.91 | 2613.91 | 1 | 1254.6768 | 1254.6768 | / | 3005.9965 | / | / | 1502.9983 | /
49 | 管件安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 1 | 3123.95 | 3123.95 | 1 | 1499.496 | 1499.496 | / | 3592.5425 | / | / | 1796.2713 | /
50 | 管件安拆 | 1.规格：DN400 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 1 | 3529.02 | 3529.02 | 1 | 1693.9296 | 1693.9296 | / | 4058.373 | / | / | 2029.1865 | /
51 | 管件安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 1 | 185.53 | 185.53 | 1 | 89.0544 | 89.0544 | 1 | 213.3595 | 213.3595 | 1 | 106.6797 | 106.6797
52 | 管件安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 244.06 | 1220.3 | 5 | 117.1488 | 585.744 | 1 | 280.669 | 280.669 | 1 | 140.3345 | 140.3345
53 | 管件安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 559.98 | 2799.9 | 5 | 268.7904 | 1343.952 | 1 | 643.977 | 643.977 | 1 | 321.9885 | 321.9885
54 | 管件安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 881.42 | 4407.1 | 5 | 423.0816 | 2115.408 | 1 | 1013.633 | 1013.633 | 1 | 506.8165 | 506.8165
55 | 管件安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 1042.24 | 5211.2 | 5 | 500.2752 | 2501.376 | 1 | 1198.576 | 1198.576 | 1 | 599.288 | 599.288
56 | 管件安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 1544.72 | 7723.6 | 5 | 741.4656 | 3707.328 | 1 | 1776.428 | 1776.428 | 1 | 888.214 | 888.214
57 | 管件安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 2109.66 | 10548.3 | 5 | 1012.6368 | 5063.184 | 1 | 2426.109 | 2426.109 | 1 | 1213.0545 | 1213.0545
58 | 管件安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 1 | 2963.09 | 2963.09 | 1 | 1422.2832 | 1422.2832 | 1 | 3407.5535 | 3407.5535 | 1 | 1703.7767 | 1703.7767
59 | 管件检修 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 120.72 | 241.44 | 2 | 57.9456 | 115.8912 | 2 | 138.828 | 277.656 | 2 | 69.414 | 138.828
60 | 管件检修 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 157.06 | 314.12 | 2 | 75.3888 | 150.7776 | 2 | 180.619 | 361.238 | 2 | 90.3095 | 180.619
61 | 管件检修 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 235.26 | 470.52 | 2 | 112.9248 | 225.8496 | 2 | 270.549 | 541.098 | 2 | 135.2745 | 270.549
62 | 管件检修 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 402.32 | 804.64 | 2 | 193.1136 | 386.2272 | 2 | 462.668 | 925.336 | 2 | 231.334 | 462.668
63 | 管件检修 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 611.75 | 1223.5 | 2 | 293.64 | 587.28 | 2 | 703.5125 | 1407.025 | 2 | 351.7563 | 703.5125
64 | 管件检修 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低中压 | 处 | 2 | 802.82 | 1605.64 | 2 | 385.3536 | 770.7072 | 2 | 923.243 | 1846.486 | 2 | 461.6215 | 923.243
65 | 法兰安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 318.49 | 1592.45 | 5 | 152.8752 | 764.376 | 2 | 366.2635 | 732.527 | 2 | 183.1318 | 366.2635
66 | 法兰安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 477.61 | 2388.05 | 5 | 229.2528 | 1146.264 | 2 | 549.2515 | 1098.503 | 2 | 274.6257 | 549.2515
67 | 法兰安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 641.52 | 3207.6 | 5 | 307.9296 | 1539.648 | 2 | 737.748 | 1475.496 | 2 | 368.874 | 737.748
68 | 法兰安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 735.88 | 3679.4 | 5 | 353.2224 | 1766.112 | 2 | 846.262 | 1692.524 | 2 | 423.131 | 846.262
69 | 法兰安拆 | 1.规格：DN125 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 776.69 | 1553.38 | 2 | 372.8112 | 745.6224 | 1 | 893.1935 | 893.1935 | 1 | 446.5967 | 446.5967
70 | 法兰安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 844.72 | 4223.6 | 5 | 405.4656 | 2027.328 | 2 | 971.428 | 1942.856 | 2 | 485.714 | 971.428
71 | 法兰安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 1458.31 | 7291.55 | 5 | 699.9888 | 3499.944 | 2 | 1677.0565 | 3354.113 | 2 | 838.5282 | 1677.0565
72 | 法兰安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 1967.58 | 3935.16 | 2 | 944.4384 | 1888.8768 | 2 | 2262.717 | 4525.434 | 2 | 1131.3585 | 2262.717
73 | 法兰安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 2452.96 | 4905.92 | 2 | 1177.4208 | 2354.8416 | 1 | 2820.904 | 2820.904 | 1 | 1410.452 | 1410.452
74 | 法兰安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 2714.03 | 5428.06 | 2 | 1302.7344 | 2605.4688 | / | / | / | / | / | /
75 | 法兰安拆 | 1.规格：DN400 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 3086.62 | 6173.24 | 2 | 1481.5776 | 2963.1552 | / | / | / | / | / | /
76 | 法兰安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 357.06 | 714.12 | 2 | 171.3888 | 342.7776 | 2 | 410.619 | 821.238 | 2 | 205.3095 | 410.619
77 | 法兰安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 445.82 | 2229.1 | 5 | 213.9936 | 1069.968 | 2 | 512.693 | 1025.386 | 2 | 256.3465 | 512.693
78 | 法兰安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 655.06 | 3275.3 | 5 | 314.4288 | 1572.144 | 2 | 753.319 | 1506.638 | 2 | 376.6595 | 753.319
79 | 法兰安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 909.49 | 4547.45 | 5 | 436.5552 | 2182.776 | 2 | 1045.9135 | 2091.827 | 2 | 522.9568 | 1045.9135
80 | 法兰安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 1180.18 | 5900.9 | 5 | 566.4864 | 2832.432 | 2 | 1357.207 | 2714.414 | 2 | 678.6035 | 1357.207
81 | 法兰安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 1597.86 | 7989.3 | 5 | 766.9728 | 3834.864 | 2 | 1837.539 | 3675.078 | 2 | 918.7695 | 1837.539
82 | 法兰安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 5 | 2554.4 | 12772 | 5 | 1226.112 | 6130.56 | 2 | 2937.56 | 5875.12 | 2 | 1468.78 | 2937.56
83 | 法兰安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 2 | 3407.78 | 6815.56 | 2 | 1635.7344 | 3271.4688 | 2 | 3918.947 | 7837.894 | 2 | 1959.4735 | 3918.947
84 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 2 | 377.99 | 755.98 | 2 | 181.4352 | 362.8704 | / | / | / | / | / | /
85 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 2 | 378.07 | 756.14 | 1 | 181.4736 | 181.4736 | 1 | 434.7805 | 434.7805 | 1 | 217.3903 | 217.3903
86 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 378.64 | 1135.92 | 1 | 181.7472 | 181.7472 | 1 | 435.436 | 435.436 | 1 | 217.718 | 217.718
87 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 493.38 | 1480.14 | 1 | 236.8224 | 236.8224 | 1 | 567.387 | 567.387 | 1 | 283.6935 | 283.6935
88 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 932.66 | 2797.98 | 1 | 447.6768 | 447.6768 | 1 | 1072.559 | 1072.559 | 1 | 536.2795 | 536.2795
89 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 1242.4 | 3727.2 | 1 | 596.352 | 596.352 | 1 | 1428.76 | 1428.76 | 1 | 714.38 | 714.38
90 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN125 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 1569.16 | 1569.16 | 1 | 753.1968 | 753.1968 | 1 | 1804.534 | 1804.534 | 1 | 902.267 | 902.267
91 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 1799.11 | 5397.33 | 1 | 863.5728 | 863.5728 | 1 | 2068.9765 | 2068.9765 | 1 | 1034.4883 | 1034.4883
92 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 2882.3 | 8646.9 | 1 | 1383.504 | 1383.504 | 1 | 3314.645 | 3314.645 | 1 | 1657.3225 | 1657.3225
93 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 4184.54 | 4184.54 | 1 | 2008.5792 | 2008.5792 | 1 | 4812.221 | 4812.221 | 1 | 2406.1105 | 2406.1105
94 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 4981.78 | 4981.78 | 1 | 2391.2544 | 2391.2544 | 1 | 5729.047 | 5729.047 | 1 | 2864.5235 | 2864.5235
95 | 普通阀门安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 5630.4 | 5630.4 | 1 | 2702.592 | 2702.592 | / | / | / | / | / | /
96 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 819.97 | 819.97 | 1 | 393.5856 | 393.5856 | / | / | / | / | / | /
97 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 819.97 | 2459.91 | 3 | 393.5856 | 1180.7568 | / | / | / | / | / | /
98 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 4 | 820.3 | 3281.2 | 4 | 393.744 | 1574.976 | / | / | / | / | / | /
99 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 902.79 | 2708.37 | 3 | 433.3392 | 1300.0176 | / | / | / | / | / | /
100 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 6 | 1471.85 | 8831.1 | 6 | 706.488 | 4238.928 | / | / | / | / | / | /
101 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 2 | 2028.24 | 4056.48 | 1 | 973.5552 | 973.5552 | / | / | / | / | / | /
102 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN125 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2485.73 | 2485.73 | 1 | 1193.1504 | 1193.1504 | / | / | / | / | / | /
103 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2553.24 | 2553.24 | 1 | 1225.5552 | 1225.5552 | / | / | / | / | / | /
104 | 安全阀安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 3516.97 | 3516.97 | 1 | 1688.1456 | 1688.1456 | / | / | / | / | / | /
105 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 819.97 | 819.97 | 1 | 393.5856 | 393.5856 | / | / | / | / | / | /
106 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 819.97 | 819.97 | 1 | 393.5856 | 393.5856 | / | / | / | / | / | /
107 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 820.3 | 820.3 | 1 | 393.744 | 393.744 | / | / | / | / | / | /
108 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 902.79 | 902.79 | 1 | 433.3392 | 433.3392 | / | / | / | / | / | /
109 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 1471.85 | 1471.85 | 1 | 706.488 | 706.488 | / | / | / | / | / | /
110 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2028.24 | 2028.24 | 1 | 973.5552 | 973.5552 | / | / | / | / | / | /
111 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN125 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2485.73 | 2485.73 | 1 | 1193.1504 | 1193.1504 | / | / | / | / | / | /
112 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2553.24 | 2553.24 | 1 | 1225.5552 | 1225.5552 | / | / | / | / | / | /
113 | 呼吸阀安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 23 | 3516.97 | 80890.31 | 1 | 1688.1456 | 1688.1456 | / | / | / | / | / | /
114 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 377.99 | 377.99 | 1 | 181.4352 | 181.4352 | / | / | / | / | / | /
115 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢/不锈钢 4.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 378.07 | 378.07 | 1 | 181.4736 | 181.4736 | / | / | / | / | / | /
116 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 378.64 | 378.64 | 1 | 181.7472 | 181.7472 | / | / | / | / | / | /
117 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 493.38 | 493.38 | 1 | 236.8224 | 236.8224 | / | / | / | / | / | /
118 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 932.66 | 932.66 | 1 | 447.6768 | 447.6768 | / | / | / | / | / | /
119 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 1242.4 | 1242.4 | 1 | 596.352 | 596.352 | / | / | / | / | / | /
120 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN125 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 1569.16 | 1569.16 | 1 | 753.1968 | 753.1968 | / | / | / | / | / | /
121 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 1799.11 | 1799.11 | 1 | 863.5728 | 863.5728 | / | / | / | / | / | /
122 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 2882.3 | 2882.3 | 1 | 1383.504 | 1383.504 | / | / | / | / | / | /
123 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 4184.54 | 4184.54 | 1 | 2008.5792 | 2008.5792 | / | / | / | / | / | /
124 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 4981.78 | 4981.78 | 1 | 2391.2544 | 2391.2544 | / | / | / | / | / | /
125 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 5630.4 | 5630.4 | 1 | 2702.592 | 2702.592 | / | / | / | / | / | /
126 | 紧急泄放阀安拆 | 1.规格：DN500 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 19 | 6808.17 | 129355.23 | 19 | 3267.9216 | 62090.5104 | / | / | / | / | / | /
127 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 4 | 378.64 | 1514.56 | 4 | 181.7472 | 726.9888 | / | / | / | / | / | /
128 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 6 | 493.38 | 2960.28 | 6 | 236.8224 | 1420.9344 | / | / | / | / | / | /
129 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 29 | 932.66 | 27047.14 | 29 | 447.6768 | 12982.6272 | / | / | / | / | / | /
130 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 4 | 1242.4 | 4969.6 | 4 | 596.352 | 2385.408 | / | / | / | / | / | /
131 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 21 | 1799.11 | 37781.31 | 21 | 863.5728 | 18135.0288 | / | / | / | / | / | /
132 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 38 | 2882.3 | 109527.4 | 38 | 1383.504 | 52573.152 | / | / | / | / | / | /
133 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 33 | 4184.54 | 138089.82 | 33 | 2008.5792 | 66283.1136 | / | / | / | / | / | /
134 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 1 | 4981.78 | 4981.78 | 1 | 2391.2544 | 2391.2544 | / | / | / | / | / | /
135 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢/不锈钢 4.压力等级：低中压 | 个 | 12 | 5630.4 | 67564.8 | 12 | 2702.592 | 32431.104 | / | / | / | / | / | /
136 | 气动阀门 安拆 | 1.规格：DN400 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 3 | 6808.17 | 20424.51 | 3 | 3267.9216 | 9803.7648 | / | / | / | / | / | /
137 | 流量计安拆 | 1.规格：DN40 2.材质：碳钢/不锈钢 4.压力等级：低中压 | 个 | 2 | 493.38 | 986.76 | 2 | 236.8224 | 473.6448 | / | / | / | / | / | /
138 | 流量计安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 7 | 932.66 | 6528.62 | 7 | 236.8224 | 1657.7568 | / | / | / | / | / | /
139 | 流量计安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 21 | 1242.4 | 26090.4 | 21 | 447.6768 | 9401.2128 | / | / | / | / | / | /
140 | 流量计安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 7 | 1569.16 | 10984.12 | 7 | 596.352 | 4174.464 | / | / | / | / | / | /
141 | 流量计安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 | 个 | 2 | 2882.3 | 5764.6 | 2 | 863.5728 | 1727.1456 | / | / | / | / | / | /
142 | 消防泡沫发生器玻璃片安拆 | 1.规格：PCL16 2.压力等级：低压 | 块 | / | / | / | / | / | / | 18 | 747.5 | 13455 | 18 | 373.75 | 6727.5
143 | 消防泡沫发生器玻璃片安拆 | 1.规格：PCL24 2.压力等级：低压 | 块 | / | / | / | / | / | / | 36 | 805 | 28980 | 36 | 402.5 | 14490
144 | 一般管架安拆 | / | kg | 30 | 55.73 | 1671.9 | 30 | 22.1184 | 663.552 | / | / | / | / | / | /
145 | 一般管架制作 | / | kg | 30 | 393.33 | 11799.9 | 30 | 26.7504 | 802.512 | / | / | / | / | / | /
146 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN15 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 1 | 433.46 | 433.46 | 1 | 188.7984 | 188.7984 | 1 | 452.3295 | 452.3295 | 1 | 226.1647 | 226.1647
147 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN20 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压4.制作 | 块 | 3 | 513.59 | 1540.77 | 3 | 208.0608 | 624.1824 | 1 | 498.479 | 498.479 | 1 | 249.2395 | 249.2395
148 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN25 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 801.44 | 2404.32 | 3 | 246.5232 | 739.5696 | 1 | 590.6285 | 590.6285 | 1 | 295.3143 | 295.3143
149 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 1222.05 | 3666.15 | 3 | 384.6912 | 1154.0736 | 1 | 921.656 | 921.656 | 1 | 460.828 | 460.828
150 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN80 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 1641.23 | 4923.69 | 3 | 586.584 | 1759.752 | 1 | 1405.3575 | 1405.3575 | 1 | 702.6788 | 702.6788
151 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 1824.76 | 5474.28 | 3 | 787.7904 | 2363.3712 | 1 | 1887.4145 | 1887.4145 | 1 | 943.7073 | 943.7073
152 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 3058.34 | 9175.02 | 3 | 1051.8864 | 3155.6592 | 1 | 2520.1445 | 2520.1445 | 1 | 1260.0722 | 1260.0722
153 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 3 | 4194.84 | 12584.52 | 3 | 1468.0032 | 4404.0096 | 1 | 3517.091 | 3517.091 | 1 | 1758.5455 | 1758.5455
154 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN250 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 1 | 5367.61 | 5367.61 | 1 | 2013.5232 | 2013.5232 | 1 | 4824.066 | 4824.066 | 1 | 2412.033 | 2412.033
155 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 1 | 6941.88 | 6941.88 | 1 | 2576.4528 | 2576.4528 | 1 | 6172.7515 | 6172.7515 | 1 | 3086.3758 | 3086.3758
156 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN350 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 1 | 8668.49 | 8668.49 | 1 | 3332.1024 | 3332.1024 | / | / | / | / | / | /
157 | 盲板制安拆 | 1.规格：DN400 2.材质：碳钢/不锈钢 3.压力等级：低中压 4.制作 | 块 | 1 | 8668.49 | 8668.49 | 1 | 4160.8752 | 4160.8752 | / | / | / | / | / | /
合计： （大写）
备注：该表格为2025年海纳川安装类施工报价清单，控制单价已填，请投标单位在表格中填入投标单价和合价，拟作业量为2025年拟定作业量，此为暂估量，最终以实际发生的工作量来进行结算并送审。为了保证表格的完整性部分表格填入“/”，表示无暂估量或无项目特征描述。

## 平台制造安装
2025年海纳川安装类施工报价清单
报价单位：人民币/元 以下报价均为含税价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟作业数量（不登高）
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 | 合计
1 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2. 扇形(t以内) 0.5 | kg | 50 | 29.8508 | 1492.5375
2 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2. 扇形(t以内) 1 | kg | 50 | 25.3978 | 1269.8915
3 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2. 扇形(t以内) 3 | kg | 50 | 22.7919 | 1139.595
4 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2.矩形(t以内) 0.5 | kg | 50 | 22.4132 | 1120.6585
5 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2.矩形(t以内) 1 | kg | 50 | 22.0908 | 1104.5405
6 | 平台制作安装 | 1.花纹板式平台 2.矩形(t以内) 3 | kg | 50 | 18.3599 | 917.9955
7 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.扇形(t以内) 0.5 | kg | 50 | 30.0558 | 1502.79
8 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.扇形(t以内) 1 | kg | 50 | 26.4716 | 1323.582
9 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.扇形(t以内) 3 | kg | 50 | 22.3912 | 1119.559
10 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.矩形(t以内) 0.5 | kg | 50 | 30.0558 | 1502.79
11 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.矩形(t以内) 1 | kg | 50 | 26.4716 | 1323.582
12 | 平台制作安装 | 1.格栅板平台 2.矩形(t以内) 3 | kg | 50 | 22.3912 | 1119.559
13 | 梯子、栏杆扶手制作安装 斜梯制作安装 | 花纹板踏步 | kg | 50 | 46.808 | 2340.3995
14 | 梯子、栏杆扶手制作安装 斜梯制作安装 | 格栅板踏步 | kg | 50 | 51.1258 | 2556.2905
15 | 梯子、栏杆扶手制作安装 直梯制作安装 | / | kg | 50 | 39.7079 | 1985.3925
16 | 梯子、栏杆扶手制作安装 螺旋盘梯制作安装 | 花纹板式踏步 | kg | 50 | 68.8947 | 3444.735
17 | 梯子、栏杆扶手制作安装 螺旋盘梯制作安装 | 格栅板式踏步 | kg | 50 | 73.9783 | 3698.916
18 | 梯子、栏杆扶手制作安装 栏杆、扶手制作安装 | / | kg | 50 | 39.7079 | 1985.3925
19 | 格栅板平台安装 | 固定方式 焊接固定 | kg | 50 | 29.8508 | 1492.5375
20 | 格栅板平台安装 | 固定方式 螺栓紧固 | kg | 50 | 29.8508 | 1492.5375
合计：（大写）
备注：该表格为2025年海纳川安装类施工报价清单，控制单价已填，请投标单位在表格中填入投标单价和合价，拟作业量为2025年拟定作业量，此为暂估量，最终以实际发生的工作量来进行结算并送审。为了保证表格的完整性部分表格填入“/”，表示无暂估量或无项目特征描述。

## 带压密封
2025年海纳川安装类施工报价清单
报价单位：人民币/元 以下报价均为含税价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟安装作业数量（不登高） |  |  | 拟安装作业数量（登高）
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 | 合计 | 拟作业量 | 控制单价 | 合计
1 | 带压密封 | 1.规格：≤∅100mm 2.抱箍制安 | 个 | 5 | 720 | 3600 | 5 | 770 | 3850
2 | 带压密封 | 1.规格：≤∅200mm 2.抱箍制安 | 个 | 5 | 720 | 3600 | 5 | 770 | 3850
3 | 带压密封 | 1.规格：≤∅300mm 2.抱箍制安 | 个 | 2 | 720 | 1440 | 2 | 770 | 1540
4 | 带压密封 | 1.规格：≤∅400mm 2.抱箍制安 | 个 | 2 | 720 | 1440 | 2 | 770 | 1540
合计：（大写）
备注：该表格为2025年海纳川安装类施工报价清单，控制单价已填，请投标单位在表格中填入投标单价和合价，拟作业量为2025年拟定作业量，此为暂估量，最终以实际发生的工作量来进行结算并送审。为了保证表格的完整性部分表格填入“/”，表示无暂估量或无项目特征描述。

## 点工
2025年海纳川安装类施工报价清单
报价单位：人民币/元 以下报价均为含税价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟作业数量（不登高） |  |  | 拟作业数量（登高）
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 | 合计 | 拟作业量 | 控制单价 | 合计
1 | 点工 | 人工（普工） | 个 | 50 | 455 | 22750 | 10 | 505 | 5050
合计：（大写）
备注：该表格为2025年海纳川安装类施工报价清单，控制单价已填，请投标单位在表格中填入投标单价和合价，拟作业量为2025年拟定作业量，此为暂估量，最终以实际发生的工作量来进行结算并送审。为了保证表格的完整性部分表格填入“/”，表示无暂估量或无项目特征描述。