镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商单位前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：消防提升改造项目—土建施工；

（二）施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后100天（自然日）内完成；

（三）施工地点：海纳川港口运营公司内；

（四）投标截止时间：2025年1月24日14:00；

（五）初定开标时间：2025年1月24日14:00；

（六）招标控制价：318.12万元（报价高于控制价报价，判为无效投标）；

（七）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室；

（八）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

消防提升改造项目—土建施工建设内容包含如下（具体详见图纸及清单）：

1.消防泵房建设（含基础、接地）。

2.两个消防水罐桩基础施工（含接地）。

3.消控室内部改造（含接地）。

（二）技术要求

1.工作量清单：投标人根据招标人提供的设计图纸、工程量清单并结合现场踏勘，进行投标报价（设计图纸与工程量清单互为补充）。

2.本施工场地位于危化品仓储，施工涉及到动火作业、登高、吊装、动土作业等，须审批危险作业票证，提醒投标人认真计算，合理报价。

3.施工所需吊车、叉车及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中标人自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

4.如涉及防爆区域作业，中标人应使用具备防爆功能的工器具。

5.工程报价为含税价，请注明税率。

6.质保期，本项目验收合格之日起 1 年。

三、投标资格条件与要求：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

投标人应具备的资质：建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质、地基基础工程专业承包贰级（含）以上资质。

（二）其他要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人和安全生产资格的企业，投标人实缴注册资金应不低于人民币1000万元（天眼查或提供实缴注册资金证明）（提供投标人有效的营业执照复印件加盖公章）。

2.2022年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟，加盖公章）。

3.2022年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明，加盖公章）。

- 4.投标人需提供3份（含）以上建筑工程施工业绩合同，每份业绩合同金额大于150万元（含），时间从2021年1月1日至投标截止日，相关业绩证明包括但不限于项目合同首末页、合同价、合同内容、合同期限，同时须提供与合同相对应竣工验收证明（包含但不限于单位工程竣工验收单、共检单）(投标人需提供相关材料复印件并加盖公章)，提供材料须完整、清晰、整洁（若经发现证明材料弄虚作假，按废标处理）。

5.需提供该公司安全管理机构设置说明；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）。

6.提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

7.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

8.本项目投标保证金3万元整，请投标人按以下方式及时缴纳投标保证金，作为其投标文件的组成部分：

（1）投标保证金的形式：银行汇票、网银转账、电汇等。

（2）投标保证金的递交截止时间：投标文件递交截止时间前，以到账时间为准。

（3）投标保证金帐户信息（提交时注明项目名称及单位名称）：

单位名称：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

开户银行：镇江市工商银行谏壁支行

帐    号：1104070309000001648

特别提醒：请各投标人注意银行转账时间差，及时缴纳投标保证金。银行汇款方式的汇款附言（或银行摘要）中标明项目名称及单位名称。因附言信息有误导致保证金无法查询的，由投标人自行承担后果。

8.1投标人不按以上要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

8.2中标通知书发出后30日内，向未中标的投标人退还保证金；招标人与中标方签订合同并缴纳安全风险抵押金后30日内，向中标人退还投标保证金。投标人逾期未来退还投标保证金的，招标人将不支付资金占用费。

8.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件或中途退出投标活动。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件的。

（3）投标人以他人名义投标、串通投标、提交虚假材料、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标的。

9.投标人必须参加招标人统一组织的现场踏勘，否则判为无效投标，组织时间等详见（四、现场踏勘）。

10.本次招标不接受联合体、合作体投标。

四、现场踏勘

（一）对实地踏勘的投标人，招标人将做好踏勘记录（详见附件1：现场踏勘证明书）。

（二）现场踏勘后对投标人所提问题的澄清（如果有），招标人在投标截止时间前1天，通知所有报名的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。本项目由于施工环境的复杂性，投标人应认真踏勘并承担踏勘不实所产生的一切后果。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

（四）踏勘时间：2025年1月22日13：30

五、开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合（本次采用该种评标方式）（评标规则详见附件4）

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标人列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

3.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）确定中标后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料；承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同和作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明；安全生产责任险；安全生产规章制度；以往的安全生产业绩（不少于3年）；中标项目的安全生产措施；中标项目的应急准备及响应预案；作业人员一年内的体检报告(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

（二）中标人与招标人签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理（详见附件2），同时要按规定缴纳安全风险抵押金；施工前，招标人应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对投标人施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

（三）作业过程中，涉及特种作业（如登高、焊接等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

（四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（五）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

（六）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按中标总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（七）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标人中止合作的一切权利。

（八）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；中标人提供的材料经检测不合格而发生的二次或多次送检的材料检测费由中标人承担；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（九）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标人法律责任。

（十）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的0.5%计收违约金，最高不超过本项目款的10%，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20（含）个自然日以上，招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（十一）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起10日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（十）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（十二）竣工结算按实际工作量结算，合同内部分按合同执行，合同外部分按2014年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号执行。合同以外的材料价格按照镇江市当期造价信息价计价，如当期信息价没有的，以招标人核定的为准。招标人委托索普集团审计部进行审计。

（十三）中标人应严格按照标书约定与招标人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标人中止合作的一切权利。

（十四）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（十五）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十六）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件3）。

（十七）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十八）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

注 意 事 项

递交投标文件时，由招标人工作人员检查标书的密封状况，对于未密封的投标文件或在投标截止时间之后递交的投标文件，拒绝接收该投标文件，责任由投标人自负。

附件1：

现场踏勘证明书

根据消防提升改造项目（土建及钢结构施工）招标文件要求，投标人须对现场进行实地踏勘。

投标人结合招标单位相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标单位现场陪同人（双人）：

附件2：

外包项目(工程)安全生产管理协议书

甲方:

乙方:

为加强对外包项目(工程)的安全生产管理，明确双方的安全生产责任，防止和减少外包作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》《市属国有企业外包作业安全专项整治工作方案》及其他法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就外包作业安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

第一条 项目概况

(一)项目名称:

(二)项目地点与范围:

(三)项目承包主要内容:

(四)项目工期:自  年   月    日至    年   月    日

第二条 双方应当遵循的基本原则

1.乙方在进场作业前，须到甲方环保安全部门签订《外包项目（工程）安全生产管理协议书》，主动接受甲方环保安全部门对乙方参加作业的所有员工进行的安全环保教育。经教育培训、考核合格的员工，由环保安全部门办理《外工上岗证》，乙方员工凭《外工上岗证》方可进入作业岗位，且在办理相关作业票证后方可进行对应施工作业。

2.乙方须任命或指定专人作为该项目安全/环保管理责任人，以协调作业过程中的安全/环保有关事务。安全/环保管理责任人应保持与甲方环保安全部门的有效联络。

3.乙方在未签订本协议，员工未取得《外工上岗证》前，一律不得进场作业；作业必须在《外工上岗证》规定的有效期内进行，作业结束或有效期满，乙方应主动向甲方交还《外工上岗证》。

4.双方必须严守可能涉及的技术秘密和业务机密。

第三条 安全责任

(一)甲方安全责任

l.甲方应当保证与外包项目有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包项目具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

2.甲方应向乙方提供与项目安全生产相关的风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效。

3.甲方应当对乙方所有人员进行入场前的安全生产规章制度教育与培训。

4.甲方应当对乙方从业人员进行现场安全交底，告知乙方项目作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施。

5.甲方应当审查乙方编制的施工方案和作业安全措施;施工作业过程中对乙方进行全程安全监督。

6.甲方应当建立健全事故隐患排查治理制度，定期对乙方所承包项目隐患排查治理情况进行分析，并向乙方通报;发现乙方作业过程中的隐患，应当责令整改。

7.乙方施工涉及危险作业的，甲方应当严格按照危险作业管理要求，落实并配合乙方办理、审批各类安全作业票证，协助乙方解决作业过程的安全环保方面问题。

8.多个外包作业单位或外包项目作业过程中存在交叉作业的，甲方应对多个外包作业单位的安全生产工作以及同一作业区域内的多个相关方的交叉作业实施统一协调、管理。

9.当生产中出现可能影响施工安全的因素时，甲方应立即通知乙方，紧急情况下可直接通知现场施工作业人员停工、撤离。

10.甲方安全主管部门有权随时对乙方进行安全检查，乙方对安全检查要积极配合，并对检查出的安全隐患按要求进行整改。如不能按要求进行整改或整改无效，甲方安全主管部门将给予相应的处罚。如有异议可与甲方进行说明与协调，但不得拒绝、阻挠甲方的检查。否则甲方有权现场勒令停工。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，甲方有权责令乙方停止施工。隐患排除后，经甲方审查后视情节可恢复作业。

11.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。当乙方不能如期整改，有权单方终止与乙方间业务合同的履行，乙方施工人员应立即撤离施工现场。

12.甲方应审核乙方编制事故应急预案，并与甲方预案的衔接。

13.作业项目发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，充分调动甲乙双方的应急资源，立即开展应急救援，指挥、协调事故救援工作。

14.根据事故调查处理结论，承担相应责任。

15.甲方应当监督乙方不得非法转包、分包。

(二)乙方安全责任

1.乙方应向甲方提交与在甲方承揽业务相符的资质证书(有效的工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证)等文件资料，并接受甲方相关部门的审核，签订《外包项目安全生产管理协议书》。

2.乙方应当建立健全本单位安全生产责任制、管理制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

3.乙方应当依照法律法规与从业人员签订劳动合同，为从业人员缴纳工伤保险或者意外伤害险。

4.乙方应当按照甲方要求，缴纳安全风险抵押金。

5.乙方应制定项目施工方案和作业安全措施，并经甲方审核批准后实施。

6.乙方应当保证项目作业范围内施工的安全生产条件，按照相关法律法规要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

7.乙方应当明确其项目作业人员和设备设施的情况，名册相符，不得弄虚作假，具体内容如下:

(1)安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

(2)其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

(3)主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

8.乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录。

9.乙方应当建立隐息排查治理制度，定期开展隐患排查和整治。在项目作业范围内发现重大事故隐患且不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

10.乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

11.乙方应当主动接受甲方组织的安全生产培训与指导，并同时开展对本单位从业人员安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育培训工作。

12.乙方应当如实告知从业人员生产作业过程中可能存在的风险、需采取的安全措施;作业过程中按规定为从业人员配备适合作业条件的劳动防护用品并督促现场作业人员正确佩戴和使用。

13.乙方应当强化现场作业管理，危险作业必须符合甲方票证审批的规定和要求。

（1）乙方在作业过程中的用电和临时接线要符合甲方安全用电管理规定，需甲方持证电工接线。如发现有违章现象甲方安全主管部门将给予相应的处罚，如发生安全生产事故，甲方将根据事故责任分析,对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。

（2）乙方在厂区范围内从事动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业及临时用电等作业，须先办理相应的安全许可证，取得有关部门的批准并接受监督，在落实相应的安全措施后方可进行作业。

14.乙方应配置必要的安全防护装置，须在作业现场可能存在危险的场所，设置易于辨识的安全警示标志，在作业场所周围醒目处标识施工单位名称、项目负责人、环境/安全责任人、联系方式、安全注意事项等信息。

15.乙方作业用的设备设施、维修工具、检测器具、运输车辆及安全附件等要符合国家安全标准，持有合格证书等证明材料，并定期进行校验。乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，对使用的设施、设备、工器具等，负有认真检查和确认的责任，严禁设施、设备、工器具等带病作业。

16.乙方员工驾驶厂内行驶的机动车辆、参加高危工作、从事特种设备的操作，必需按甲方安全管理规定的要求执行。如不按要求执行，甲方安全主管部门将给予相应的处罚，后果由乙方负责。乙方进入甲方所属区域车辆的车况、速度、行驶路线、停放位置等须遵守甲方的交通管制要求，装卸和行驶过程中不得有抛、洒、滴、漏、违停、超速、闯关现象。

17.由于乙方员工本人如：疾病、醉酒、情绪失控等自身原因造成事故的，由乙方自行负责调查处理，甲方不予承担任何责任，并有权追究乙方及当事人相关的责任，如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，根据损失或影响对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。

18.由于乙方员工擅自操作设备、员工之间各自矛盾或其他非甲方原因造成事故或人身伤害的，由乙方自行负责调查处理，如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

19.乙方负责在合同或本协议期内对所使用甲方的设备、设施、运输工具、厂内车辆、手持电动工具、检测器具等进行维修保养，并对员工进行安全操作培训。因未对设备、设施、运输工具、手持电动工具、检测器具等进行维修保养和未对员工进行安全操作培训等情况，造成人身伤亡、车辆或安全及交通事故，乙方负全部责任；如对甲方造成影响的，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

20.乙方在作业过程中违反甲方相关规定发生的安全事故，由乙方自行负责调查处理，分析、统计事故损失，制定相应的措施，并承担全部责任，与甲方无关，调查处理结果向甲方报备。如给甲方造成损失或影响的，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

21.乙方进场后应尽可能对作业场所进行封闭和隔离，在生产区域内施工的，必须在作业场所和生产装置间采取严格、有效的隔离措施。

22.乙方在现场的材料存储、处理，特别是废弃物收集与处理，必须取得甲方安全主管部门和作业现场所在单位的批准。

23.乙方使用甲方的水、电、气(汽)等，应先由用工部门向主管部门提出申请，经主管部门现场勘察批准并办理相关手续后，由主管部门指定人员，按指定方式接入作业现场。如有特殊需要或变更使用方式时，也必须先取得主管部门同意，方可变更。

24.乙方人员在现场不得擅自动用或操作甲方的设备、机具及消防设施，如需借用甲方的工具、设备，应由用工部门向设备所属部门提出申请，经同意后方可办理租借手续，租借消防器材还需经甲方安全主管部门批准后方可办理相关租借手续，甲方应保证设备、工器具符合安全要求，乙方接收时必须进行验收确认，乙方一经接收使用，表示认可该设备、工器具完好，无安全隐患，若造成安全事故，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

25.当两个以上单位在同一作业区域内进行施工作业，应服从甲方用工部门的统一指挥，分别指派专人负责现场的安全管理和协调。各施工方之间应当签订独立的安全作业管理协议，明确各自的安全作业管理职责和应当采取的安全措施，并将安全作业管理协议作为施工方案的附件一并报甲方用工部门备案。

26.在生产区域内进行的施工作业，乙方必须主动与甲方生产部门取得联系，得到许可并办理好相应作业许可证后方可施工。进入生产岗位施工之前，必须首先与岗位上的操作人员取得联系，不得强行施工。当生产中出现可能影响施工安全的因素时，甲方生产部门应事先通知用工部门，紧急情况下可直接通知现场施工作业人员停工、撤离。

27.施工作业现场的噪声与振动、“三废”排放等应符合环保要求，如发生偷排或投诉事件，乙方有责任按要求及时进行整改，并承担由此产生的后果。

28.乙方在施工作业结束，撤离现场时，要保持现场清洁、整齐，运走所有废弃物、材料及设备，并及时告知甲方用工部门主动接收甲方用工部门的检查和监督。

29.乙方不得把主要工作转包给分包商的，因工作需要转包其中部分工作的，乙方仍应承担相应的环境/安全责任，同时乙方须负责落实分包商必须执行与乙方同样的环境/安全管理程序和要求，如若分包商未有效执行甲方的环境/安全管理程序和要求，甲方将追究乙方责任，并视情节对乙方及其责任人进行处罚。

30.乙方负责人应按时参加甲方与作业相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全作业情况及安全工作安排，落实会议要求。

31.乙方应当按规定制定应急救援预案;应急救援预案应当定期进行修订并与发包单位或其他施工单位进行有效衔接;应当对现场作业人员进行针对性的培训，按要求定期组织演练，并形成记录。

32.作业项目发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告;乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。按照应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

33.根据事故调查处理结论，承担相应责任。

第四条 安全检查与考核

(一)甲方应当加强乙方的监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准以及甲方安全生产规章制度的行为，有权制止。

(二)甲方有权依据《海纳川承包商安全环保考核办法》，对乙方进行安全生产管理考核。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个外包施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质,保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件;同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当及时书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时,乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

第五条 风险抵押金收取管理

1.甲方对乙方实施安全环保风险抵押金管理。按项目闭环管理、专款专用，

2.安全环保风险抵押金的收取和管理要求由承包商引进部门在合同签订前告知承包商，在合同签订时进行约定，并依据收取标准明确收取金额。

3.本协议签订前乙方应向甲方支付履约安全风险抵押金        。

4.甲方对乙方进行处罚后，由乙方按时缴纳罚款和赔偿款；如乙方未按甲方要求缴纳罚款和赔偿款的，经甲方告知乙方后，在乙方缴纳的安全风险抵押金中扣除；安全风险抵押金扣减后不足        的，乙方应在5个工作日内补齐。

5.本条及本协议其他条款对罚款和安全风险抵押金的扣减，甲方均需出具盖有公章的书面文件送达至乙方后方可执行。

6.安全风险抵押金于本协议终止后30日内由甲方无息退还至乙方。

7.上述安全风险抵押金在甲方期间不计利息，安全风险抵押金的扣减，并不免除乙方因此造成的一切损失的赔偿责任。

8.资产财务部凭环保安全部门出具的交/退款通知单收取、保管、退还（免息）承包商安全环保抵押金。

9.乙方违反本协议的，甲方依据《海纳川承包商安全环保考核办法》进行考核。

（一）有下列情况之一的，每人次扣10分，罚200元。

1.作业人员未经安全教育，培训不合格，未取得外工作业证而在公司内作业的。

2.未随身携带外工作业证而作业的。

3.在作业现场穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、喇叭裤、戴围巾以及打赤膊、光膀子、随处睡觉、随地大小便、随地乱扔垃圾等不文明行为和违章行为的。

4.使用气焊、气割作业时，氧气瓶、乙炔气瓶摆放不符合要求的。

5.登高作业中，上下梯子无人扶梯的，梯子下没有橡皮垫的。

6.电焊机一次线，超过5m或有裸露或拖地移动或跨通道使用的。

7.作业现场的材料、设备、工具等乱摆乱放。

8.作业现场有沟、坑、洞等易发生危险的区域，未设置安全防护和警示标识的。

9.未得到许可进入一般危险区域的。

10.进入甲方所属区域车辆不遵守甲方的交通管理要求的。

11.乱抛掷物体(特别是高处作业时)的。

12.不听岗位人员或现场管理人员指挥或劝阻的（态度恶劣的加重处罚）。

13.违反公司治安规定，情节较轻的。

（二）有下列情况之一的，每人次扣20分，罚400元。

1.未按规定佩戴安全帽等防护用品的，或虽佩戴安全防护用品但未正确使用的(参照公司安全生产九大禁令执行）。

2.临水作业未按规定正确穿戴救生衣的。

3.高处作业不系安全带或未高挂低用（特殊情况除外）的。

4.检修作业时，脚手架搭设不牢，跳板未有效固定的。

5.手动葫芦链条、吊钩锈蚀严重，有断裂可能；吊钩缺少销子。因手动葫芦故障导致吊装物件损坏设备或造成停车的，加重处罚（对造成损失的赔偿另行计算）。

6.临时用电箱或接线盘未经公司主管部门检测,无合格标签就直接使用的；临时用电箱、电焊机未有效接地的。

7.气焊、气割作业时，使用的氧气瓶、乙炔气瓶上氧气管、乙炔气管老化未及时更换的、未按规定安装阻火器、压力表损坏的。

8.未经批准使用危险化学品的。

9.作业现场杂乱无章，堵塞消防通道、安全通道的。

10.作业中违章踩踏或破坏管道和管线，及管道保温伴热等附件的。

11.因违章作业，导致我公司直接经济损失一万元以下的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（三）有下列情况之一的，每人次扣30分，罚700元。

1.未得到公司相关部门批准，擅自使用现场的水、电、气(汽)等物料物资的。

2.未得到公司相关部门批准，擅自动用岗位的设备、机具及消防设施的。

3.忽视现场安全警告，冒险进入危险生产区域。

4.无证作业的，包括逾期使用、越等级使用、超范围使用作业票证等情况。

5.作业中监护人不在现场或现场不能出示作业证的。

6.两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，不服从公司统一指挥的。

7.违章作业导致人员受轻伤的。

8.安排存在职业禁忌、健康隐患、年龄不符合要求的人员从事作业的。

9.未按照作业票证的相关安全措施执行的。

10.动火作业现场不按规定放置消防器材的。

11.违章作业导致我公司直接经济损失1－10万元的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（四）有下列情况之一的，每人次扣50分，罚1000元。

1.违章作业造成我公司重大安全隐患的（结合施工现场判定，危害严重，治理难度大，需局部或全部停产整顿的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。对隐患的整改费用另行计算）。

2.违章作业导致我公司财产损失10万元以上的（对造成损失的赔偿另行计算）。

3.生产区域吸烟的。

4.违反公司治安规定，情节较重的。

5.作业现场人员有打架、放火、盗窃等行为的。

6.饮酒后作业、吸毒后作业的。

7.对甲方在检查中发现的安全隐患，乙方未及时整改的，仍继续作业的。

8.使用篡改或失效的文件（如篡改作业票、证件过期等）。

9.违章作业导致环保污染事故发生的（环保治理费用另行计算）。

10.施工作业中随意处置危险废弃物的（环保治理费用另行计算）。

（五）违章作业导致重伤事故发生或死亡事故发生的,扣100分,风险抵押金全部扣除。依据相关部门事故认定，承担相应责任。

其他：

（一）公司各级安全监督管理人员有权对承包商及外来人员随时进行监督监察，检查其安全作业情况及违章违纪情况。承包商发生违章行为被查处后，由安全监督管理人员在外工作业证上填写扣除的相应分数，签字盖章确认，登记在外工管理台帐上，并报环保安全处备案。

（二）对于发生特别严重的违章行为（包括违反公司安全生产九大禁令的行为），除扣除单位安全积分和风险抵押金外，当事人将承受包括勒令退场在内的其它处罚。

（三）承包商在施工作业过程中发生违规行为，除缴纳罚金外，应以事故分析会或异常情况分析会的形式对违规行为进行分析研究，所有由于承包商违规所造成的损失均根据实际情况另行计算。

（四）承包商用虚假资质承揽业务的或未签定安全环保协议私自施工的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（五）安全积分或罚金累计金额已大于所有交风险抵押金之时，也是该项目作业许可终止之时。若承包商要继续开展工作，需由环安部重新进行安全评估。

（六）同一个承包商一个项目安全积分均低于60分的，第二个项目风险抵押金加倍；连续二个项目均低于60分的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（七）同一个承包商一年内年度平均安全积分低于60分的，取消其下年度在公司范围内承揽业务的资格。

第六条 违约责任

1.乙方在施工作业中影响甲方正常生产，造成生产环境/安全事故的，由甲方用工部门组织各有关方召开事故分析会，根据事故责任分析，进行相应的责任追究和损失赔偿。

2.因乙方原因造成第三方人身伤害、财产损失或环境影响的，由乙方与第三方协商解决，但不得损害甲方利益。

第七条 争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成可通过司法程序裁决。

第八条 协议期限

本协议期限自      年   月   日至    年    月   日止。本协议在执行过程中发生异议时，经双方协商可对相关条款进行修改，如无法达成共识，经双方同意后可终止本协议。

第九条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,其时效与双方所签订项目(工程)承包合同相同。本协议一式二份，由甲方、乙方各持一份。

第十条 附则

1.本协议在履行期间，如果出现乙方负责人变更等情况，乙方在变更前须负责落实新任乙方负责人重新签订本协议。

2.本协议如有其它未尽事宜，双方另行协商一致签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.协议有效期满后，本协议自行失效。

4.本协议书解释权归甲方环保安全部门。

甲方(盖章):                                     乙方(盖章):

主要负责人(签字):                    主要负责人(签字):

或委托代理人(签字):                  或委托代理人(签字):

联系电话:                            联系电话:

年  月  日                            年  月  日

镇江海纳川承包商安全管理制度

为加强对承包商的安全生产管理，根据《安全生产法》、《化工过程安全管理导则》等文件要求，制定本制度。

一、总则

（一）本制度所指承包商（含分包商）是指在公司所属区域内承担工程建设、检修维护、设备调试、检验检测、技术服务等作业任务的非本公司员工或组织机构，也包括从事物资回收、劳务输入、船舶港口代理服务、委托运输单位等相关方。

（二）承包商必须具备相应资质方可在我公司范围内承接业务。

（三）承包商在我公司范围内开展业务前，其相关人员须经我公司进行作业资质核验、安全培训、安全告知，并签订《安全生产管理协议书》和交存安全生产风险抵押金后方可开展相关业务。

二、管理职责

（一）承包商引进部门

1.负责对承包商资质进行审核（含营业执照、资质资格许可证、安全业绩、安全管理规章制度、施工方案、特殊工种人员资格证书、承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息、安全培训记录、工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等）。

2.负责告知承包商我公司安全管理流程和相关管理制度。

3.负责填写《承包商资格审查表》。涉及项目分包由总承包商引进部门负责确认并提供总承包商与分包商关系证明材料和相应分包合同复印件、分包商资质等证明材料，同时按承包商安全管理要求填报《承包商资格审查表》，涉及多个分包商按“一商一表”原则填报。

4.负责与承包商签订商业合同的同时，将《安全生产管理协议书》作为合同附件签订。

（二）安全管理部门

负责承包商综合安全生产管理。

- 1.负责对承包商作业人员资质进行审核。

2.负责承包商安全生产风险抵押金考核管理。

3.负责复核承包商作业人员相应资质，负责对承包商作业人员进行安全培训与考核。

4.负责办理承包商“外工上岗证”。

5.负责承包商安全生产业绩考评。

6.负责对承包商安全生产监督考核和安全生产事故的调查与处理。

（三）承包商作业所在部门

负责对承包商检修现场的安全生产监督管理。

1.负责承包商检修现场的安全教育、安全交底、办理作业票证、安全监护和监管等。

2.负责对承包方一方所编制的项目施工安全规程、施工方案和应急预案等材料进行审查。

3.负责对承包商的安全、环保、质量、进度等进行检查、协调、考核管理。

4.负责作业过程中发生的安全生产事故报告，配合公司及相关部门调查处理。

5.负责项目结束后向安全管理部门提交承包商的安全生产业绩考评材料。

（四）财务管理部门

1.负责承包商所交安全生产风险抵押金的缴存与退还支付。

2.负责收存承包商的安全生产考核款。

三、管理程序

第一步 承包商引进部门在招标时对承包商资质进行审核，填写《承包商资格审查表》，符合相应资质后方可中标。

第二步 承包商引进部门在签订合同时，将《安全生产管理协议书》作为合同附件同时签订。对须要缴存安全生产风险抵押金的承包商开具《交款通知书》至财务管理部门，财务管理部门依据《交款通知书》收取承包商安全生产风险抵押金，并出具收据。承包商引进部门合同签订后，告知承包商我公司安全管理程序和管理规定。

第三步 承包商持《承包商资格审查表》、合同复印件、承包商资质证明等材料至作业所在地部门，作业所在地部门核实《承包商资格审查表》内容后，安全管理部门对承包商进行相应的安全培训。经培训考核合格后办理《外工上岗证》（填写人员信息、公司级安全培训考核信息及持特种作业证人员资质的核实情况）；属短期作业的人员办理《外工人员作业证》。

涉及非特种作业、非运输装卸作业、非危险性作业、非生产危险区域内作业，且作业时间不超过2个工作日项目施工，安全管理部门对其作业人员进行安全告知并填写《安全告知记录》，可直接办理相应证件。

第四步 作业所在地部门依据安全管理部门办理的《外工上岗证》或《外工人员作业证》，安排承包商作业人员进行现场安全交底等工作。

第五步 作业所在地办理各项施工作业票证，承包商开始施工作业。各部门按职责对承包商实施全过程监督。

第六步 承包商在项目结束后，作业所在部门根据对作业项目全过程监督情况，对承包商进行考评，并填写《承包商安全表现评价表》，报送安全管理部门。

第七步 承包商引进部门和财务管理部门依据安全管理部门考核信息，收存承包商安全生产考核款，待考核款交齐后全额退还安全风险抵押金。项目结束，承包商退场。

四、风险抵押金收取管理

（一）安全生产风险抵押金的收取和管理要求由承包商引进部门在合同签订前告知承包商，在合同签订时进行约定，并依据收取标准明确收取金额。

（二）收取标准：合同金额20万元以下押金2000元；20-50万元押金2500元；50-100万元押金5000元；100-250万元押金7500元；250-500万元押金1万元；500-1000万元押金3万元；1000-2500万元押金5万元；2500万元以上由项目管理部门、安全管理部门和项目组共同评估商议报公司审核后执行。

（三）财务管理部门凭承包商引进部门出具的交/退款通知单收取、保管、退还（免息）承包商安全生产抵押金。

（四）涉及供电、供水、通讯等市政类施工单位承担的非生产危险区域内抢修、维修项目施工和其他涉及非特种作业、非运输装卸作业、非危险性作业、非生产危险区域内作业，且作业时间不超过2个工作日项目施工，相应承包商可不缴存安全生产风险抵押金。

五、承包商安全生产考核

执行《海纳川承包商安全生产考核办法》

海纳川承包商安全生产考核办法

为加强承包商安全生产管理，规范承包商的行为，落实承包商安全管理制度，制定本管理办法。

一、总则

采用积分和罚金并行的考核模式。积分（以100分为基数）用于评估承包商业绩。

二、细则

（一）有下列情况之一的，每人次扣10分，罚200元。

1.作业人员未经安全教育，培训不合格，未取得外工作业证而在公司内作业的。

2.未随身携带外工作业证而作业的。

3.在作业现场穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、喇叭裤、戴围巾以及打赤膊、光膀子、随处睡觉、随地大小便、随地乱扔垃圾等不文明行为和违章行为的。

4.使用气焊、气割作业时，氧气瓶、乙炔气瓶摆放不符合要求的。

5.登高作业中，上下梯子无人扶梯的，梯子下没有橡皮垫的。

6.电焊机一次线，超过5m或有裸露或拖地移动或跨通道使用的。

7.作业现场的材料、设备、工具等乱摆乱放。

8.作业现场有沟、坑、洞等易发生危险的区域，未设置安全防护和警示标识的。

9.未得到许可进入一般危险区域的。

10.进入甲方所属区域车辆不遵守甲方的交通管理要求的。

11.乱抛掷物体(特别是高处作业时)的。

12.不听岗位人员或现场管理人员指挥或劝阻的（态度恶劣的加重处罚）。

13.作业结束后，未做到工完料尽场地清的。

14.违反公司治安规定，情节较轻的。

（二）有下列情况之一的，每人次扣20分，罚400元。

1.未按规定佩戴安全帽等防护用品的，或虽佩戴安全防护用品但未正确使用的(参照公司安全生产九大禁令执行）。

2.临水作业未按规定正确穿戴救生衣的。

3.高处作业不系安全带或未高挂低用（特殊情况除外）的。

4.检修作业时，脚手架搭设不牢，跳板未有效固定的。

5.手动葫芦链条、吊钩锈蚀严重，有断裂可能；吊钩缺少销子。因手动葫芦故障导致吊装物件损坏设备或造成停车的，加重处罚（对造成损失的赔偿另行计算）。

6.临时用电箱或接线盘未经公司主管部门检测,无合格标签就直接使用的；临时用电箱、电焊机未有效接地的。

7.气焊、气割作业时，使用的氧气瓶、乙炔气瓶上氧气管、乙炔气管老化未及时更换的、未按规定安装阻火器、压力表损坏的。

8.未经批准使用危险化学品的。

9.作业现场杂乱无章，堵塞消防通道、安全通道的。

10.作业中违章踩踏或破坏管道和管线，及管道保温伴热等附件的。

11.因违章作业，导致我公司直接经济损失一万元以下的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（三）有下列情况之一的，每人次扣30分，罚700元。

1.未得到公司相关部门批准，擅自使用现场的水、电、气(汽)等物料物资的。

2.未得到公司相关部门批准，擅自动用岗位的设备、机具及消防设施的。

3.忽视现场安全警告，冒险进入危险生产区域。

4.无证作业的，包括逾期使用、越等级使用、超范围使用作业票证等情况。

5.作业中监护人不在现场或现场不能出示作业证的。

6.两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，不服从公司统一指挥的。

7.违章作业导致人员受轻伤的。

8.安排存在职业禁忌、健康隐患、年龄不符合要求的人员从事作业的。

9.未按照作业票证的相关安全措施执行的。

10.动火作业现场不按规定放置消防器材的。

11.违章作业导致我公司直接经济损失1－10万元的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（四）有下列情况之一的，每人次扣50分，罚1000元。

1.违章作业造成我公司重大安全隐患的（结合施工现场判定，危害严重，治理难度大，需局部或全部停产整顿的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。对隐患的整改费用另行计算）。

2.违章作业导致我公司财产损失10万元以上的（对造成损失的赔偿另行计算）。

3.生产区域吸烟的。

4.违反公司治安规定，情节较重的。

5.作业现场人员有打架、放火、盗窃等行为的。

6.饮酒后作业、吸毒后作业的。

7.对甲方在检查中发现的安全隐患，乙方未及时整改的，仍继续作业的。

8.使用篡改或失效的文件（如篡改作业票、证件过期等）。

9.违章作业导致环保污染事故发生的（环保治理费用另行计算）。

10.施工作业中随意处置危险废弃物的（环保治理费用另行计算）。

（五）违章作业导致重伤事故发生或死亡事故发生的,扣100分,风险抵押金全部扣除。依据相关部门事故认定，承担相应责任。

三、其他

（一）公司各级安全监督管理人员有权对承包商及外来人员随时进行监督监察，检查其安全作业情况及违章违纪情况。承包商发生违章行为被查处后，由安全监督管理人员在外工作业证上填写扣除的相应分数，签字盖章确认，并在海纳川安全信息化平台上进行记录。

（二）对于发生特别严重的违章行为（包括违反公司安全生产九大禁令的行为），除扣除单位安全积分和风险抵押金外，当事人将承受包括勒令退场在内的其它处罚。

（三）承包商在施工作业过程中发生违规行为，除缴纳罚金外，应以事故分析会或异常情况分析会的形式对违规行为进行分析研究，所有由于承包商违规所造成的损失均根据实际情况另行计算。

（四）承包商用虚假资质承揽业务的或未签定安全生产协议私自施工的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（五）安全积分或罚金累计金额已大于所交风险抵押金之时，也是该项目作业许可终止之时。若承包商要继续开展工作，需由安全管理部门重新进行安全评估。

（六）同一个承包商一个项目安全积分均低于70分的，第二个项目风险抵押金加倍；连续二个项目均低于70分的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（七）同一个承包商一年内年度平均安全积分低于70分的，取消其下年度在公司范围内承揽业务的资格。

未尽事宜，由安全管理部门根据公司相关规定酌情处置。

附件3：

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标人安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件4：

目     录

第一章  投标人须知	17

第一节  投标人须知前附表	17

第二节  投标人须知	22

第二章  投标文件格式	33

报价函	37

投标报价组成表	38

法定代表人身份证明书	39

法定代表人授权委托书	40

投标人基本情况表	41

实施方案	42

质量保修承诺书	43

进度计划情况表	46

廉洁承诺书	47

其他资料	48

第三章  技术要求	49

第四章  评标办法	50

第一节  评标办法前附表	50

第二节  评标办法	51

第三节  评标程序	52

第一章  投标人须知

第一节  投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1项目概况 |  |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 消防提升改造项目—土建施工 |
| 1.1.3 | 标段划分 | ■不划分标段 口划分标段： |
| 1.1.4 | 招标人 | 名 称：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 地 址：江苏省镇江市京口区求索路66号 |
| 1.2招标组织形式 |  |  |
| 1.2 | 招标组织形式 | ■自行招标 口委托招标代理机构 |
| 1.3资金来源和落实情况 |  |  |
| 1.3.2 | 资金来源 | 招标人自筹，且已到位。 |
| 1.4招标人式和资格审查方式 |  |  |
| 1.4.1 | 招标人式 | ■公开招标 □邀请招标 |
| 1.5招标范围、工期和质量要求 |  |  |
| 1.5.1 | 招标范围 | 见施工图、工作量清单及施工要求 |
| 1.5.2 | 施工工期要求 | 100天（自然日）（不能满足施工工期要求，判为无效投标） |
| 1.5.3 | 质量要求 | 见技术标准及要求 |
| 1.6投标人资格要求 |  |  |
| 1.6.2 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质； （二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标； （三）投标人实缴注册资金应不低于人民币1000万元；（天眼查或提供实缴注册资金证明） （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 8 小时内必须给予回复，明确解决方案； （五） 投标人须具有与本次招标要求的资质等级和业绩； （六）不接受被列入海纳川供应商负面清单中的单位投标； （七）本次招标不接受联合体、合作体投标。 |
| 1.7踏勘现场 |  |  |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 统一现场踏勘时间 2025 年 1月 22日13:30 联系人：米雨，电话：15952865660 投标人必须参加现场踏勘，否则投标文件无效。 |
| 1.8投标预备会 |  |  |
| 1.8.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.8.2 | 投标人提出问题的截止时间 | □无 ☑有：投标截止时间2日前 |
| 1.9偏离 |  |  |
| 1.9.1 | 偏离 | 招标文件中标注“本条不可偏离”或 “*”条款为招标文件实质性条款，如不满足投标将被拒绝。 |
| 2.1招标文件的组成 |  |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 | （1）投标人须知 （2）投标文件格式 （3）技术要求 （4）评标办法 |
| 2.2招标文件的澄清 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前2天 |
| 3.1投标文件的组成 |  |  |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。相关证明文件需加盖公章。 投标函部分主要包括下列内容： （1）投标函（统一格式） （2）开标一览表（统一格式） （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（统一格式） 商务部分主要包括下列内容： （1）投标分项报价表（统一格式） （2）资格证明文件 1）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;报价时需提供企业法人营业执照（三证合一） （提供投标人有效的营业执照复印件加盖公章）； 2）2022年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）； 3）2022年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）； - 建筑工程施工总承包贰级（含）及以上资质、地基基础工程专业承包贰级（含）及以上资质（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在招标单位1年内有业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件） 4.投标人需提供3份（含）以上建筑工程施工业绩合同，每份业绩合同金额大于150万元（含），时间从2021年1月1日至投标截止日，相关业绩证明包括但不限于项目合同首末页、合同价、合同内容、合同期限等，同时须提供与合同相对应竣工验收证明（包含但不限于单位工程竣工验收单、共检单）(投标人需提供相关材料复印件并加盖公章)，提供材料须完整、清晰、整洁（若经发现证明材料弄虚作假，按废标处理）； 6）本次招标不接受联合体、合作体投标。 7）需提供该公司安全管理机构设置说明；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）； 8）提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。 其他商务文件： （1）工程保修服务承诺； （2）投标人认为其它必要的内容。 |
| 3.2投标报价 |  |  |
| 3.2.1 | *投标报价 | 投标人的投标总价将被认为满足本项目技术要求中所要求的全部费用。 7）招标控制价：318.12万元（报价高于控制价报价，判为无效投标） 报价方式:报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票 投标货币：人民币 8）本工程施工地点处于危化品仓储，施工涉及到危化品重大危险源、特殊作业等，每天须办理、审批危险作业票证，施工时间原则上只安排在白班正常工作时段，期间包含相关施工准备、票证办理和工艺处置等所需时间。投标人报价中需充分考虑实际施工效率。 |
| 3.3投标有效期 |  |  |
| 3.3.1 | *投标有效期 | 自开标日起90日历日 |
| 3.4投标保证金 |  |  |
| 3.4.1 | *投标保证金 | □不需要 ☑需要： 保证金数额：3万元 |
| 3.4.2 | *投标保证金支付方式 | 银行汇票、网银转账、电汇等 |
| 3.4.3 | 投标保证金退款方式 | 中标通知书发出后30日内，向未中标的投标人退还保证金；招标人与中标方签订合同并缴纳安全风险抵押金后30日内，向中标人退还投标保证金。投标人逾期未来退还投标保证金的，招标人将不支付资金占用费。 |
| 4.1备选投标人案 |  |  |
| 4.1.1 | 是否允许递交备选投标人案 | ■不允许 □允许 |
| 5.1投标文件的编制 |  |  |
| 5.1.1 | *签字或盖章要求 | (1)招标文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，如需以 “专用章”等代替，则必须附投标人公章对“专用章”等的授权(格式自制，且正本中必须附原件)。 (2)招标文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章或人名章，不能以打印体等代替。 |
| 5.1.2 | *投标文件份数 | 投标文件份数：正本一套，副本二套。（未提供作废标处理） |
| 6.1投标文件的递交 |  |  |
| 6.1.1 | *投标截止时间及递交投标文件地点和联系方式 | 投标截止时间：2025年1月24日14:00。 递交投标文件地点： 公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部 地址：江苏省镇江市京口区求索路66号 邮编：212006 收件人（业务联系人）：杨雨琦 联系电话：1395294346 技术联系人：米雨 联系电话：15952865660 |
| 7.1开标时间和地点 |  |  |
| 7.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室 |
| 8.1确定中标 |  |  |
| 8.1.1 | 中标候选人的确定标准 | 推荐中标候选人的人数： □本项目推选1名中标候选人 ☑本项目推选中标候选人的人数： 当有效投标大于等于3家时推荐中标候选人的数量： 3 是否允许中标所有标段（包）： □是 □否，最多中标标段（包）数： ■不适用，本项目不划分标段 |
| 8.1.2 | 定标方式 | 是否授权评标委员会直接确定中标人： ☑是；□否。 |
| 9.1付款方式 |  |  |
| 9.1.1 | 付款方式 | 付款方式： （1）项目竣工验收后支付进度款至合同价的70%； （2）工程审计完成后付至审计价的95%； （3）剩余5%作质保金，质保期为1年后进行支付。 注：以上付款均在相应节点自招标人收到中标人增值税专用发票后30日内付款。所有付款以银行承兑汇票方式支付。 （如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。） |
| 10.其他 |  |  |
| 10.1 | *中标服务费 | 无 |
| 备注： |  |  |

第二节  投标人须知

一、总  则

1.招标人、招标代理机构、项目名称见“投标人须知前附表”。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.2“招标代理机构”系指依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。

2.5“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

2.6“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

2.7“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

2.8“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3.资金来源

资金来源及落实情况，见“投标人须知前附表”。

4.招标范围

4.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

4.2 本项目交货期、地点和质量要求：见“投标人须知前附表”。

5.合格投标人

5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标，否则投标将被拒绝。如制造商直接参与投标，则不允许制造商的下属单位、公司参与投标，否则投标将被拒绝。

5.3招标文件规定接受代理商投标的，投标人应出具货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

5.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1~5.2项的要求外，还应遵守以下规定：

5.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.6其他要求

当招标项目涉及到国家主管部门资质管理范畴时，投标人应具备相应的施工资质。否则，应将该部分工作内容委托给具有相应施工资质的单位进行施工。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

二、招标文件

7.招标文件构成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  投标人须知

第二章  投标文件格式

第三章  技术要求

第四章  评标办法

8.招标文件的澄清

8.1投标人应认真阅读招标文件的商务条件和技术要求等所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（包括信函、电传、传真、电报等，下同），加盖公章后要求招标代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标人以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9.招标文件的修改

9.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

9.3投标人提出异议的截止时间：详见前附表。

三、投标文件的编制

10.投标文件编写注意事项

10.1投标文件应包括一份正本，及按“投标人须知前附表”中规定的数量的副本份数。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。副本和正本不一致时，以正本为准。

10.2投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。

10.3对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中的要求和条件及建设项目方案、方案要求、配备的设备要求、设备性能配置、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。

11.投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

12.投标文件构成

12.1投标人编写的投标文件应包括商务文件和技术文件二部分内容，并按以下顺序装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.1.1商务文件：

（1）投标函：按第二章投标文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写；

（2）投标报价表：按第二章投标文件格式提供的格式及要求填写；

（3）投标人法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（按第二章“投标文件格式”提供的格式及要求填写）；

（4）投标人有效的营业执照副本、资质证书、工程业绩；

（5）其它资料，详见“投标人须知前附表”。

12.1.2技术文件：

（1）项目实施总体方案切实可行、质量保障措施健全、工期等满足招标文件需要；

（2）工程保修服务承诺；

（3）其他资料，详见“投标人须知前附表”。

注：投标人提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性承担法律责任，否则可能导致投标被否决。

13.投标文件的格式要求

13.1投标人应按第二章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

14.投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人必须对本项目现场施工作完整的唯一报价，否则投标将被拒绝。

14.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求竞争性报价。

15.投标有效期

15.1投标应自本须知第19.1条规定的提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名，要求盖公章处应盖单位的公章。

16.5要求加盖投标人公章的，不得用电子公章打印替代，否则投标将被拒绝。

17.投标担保

17.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额或比例提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

17.2投标保证金可以是银行电汇、现金、同城支票、银行汇票和招标代理机构所能接受的其他形式。

17.3招标文件规定接受银行保函的，银行保函应由在中国营业的信誉良好的银行出具。银行保函接受与否，见“投标人须知前附表”。

17.4投标人应于“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标保证金，并换取收款凭据。该收款凭据（原件）在投标时供查验。

17.5 投标人不按招标文件要求提交投标担保的，该投标文件作投标被否决处理。

17.6未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五个工作日内一次性退还本金及银行同期活期存款利息；中标人的投标保证金，招标人在与中标人签订合同并按本文件相关条款交纳履约保证金后一次性退还投标保证金及同期银行存款利息。投标保证金利息计算方式：从投标保证金到帐之日起计息，止息日为退还保证金当日，利率为退还投标保证金当日银行的活期利率。

17.6下列情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

（3）中标人在合同签订后未能按期向招标人提交履约保证金的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应将投标文件完整密封，并在封贴处盖密封章或单位公章。

18.2投标文件外层密封袋的封面应注明项目名称、招标编号，并注明“  年  月  日   时（北京时间）开标时间以前不得开封”、招标人名称。

18.3投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标人必须在规定投标截止时间前由授权代理人将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

21.评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济、审计等方面的人员组成，人员数为5人及以上的单数。其中，技术方面的专家不少于3人。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（1）投标文件初审（包括资格评审和符合性审查）。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标人名单。

（5）编写评标报告。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，将导致其投标被拒绝。

22.投标文件修正错误的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.评标办法

本项目评标办法为“综合评分法”，具体评标方法详见本招标文件第四章“评标办法”。

六、中标结果

24.中标人的确定

招标人根据评标结果确定中标人。

25.授标时更改采购货物数量的权力

25.1招标人在授予合同时有权对“技术要求”中规定的工程量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款或条件做任何改变。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，中标结果索普集团官网上公示，公示期不得少于3日。公示期满无异议，或者投诉、异议不成立的，招标人应当向中标人发出中标通知书，并通知其他未中标人。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分，中标人应当在公示期满后及时领取中标通知书，无故拖延领取或不领取中标通知书的，视为主动放弃中标资格，招标人有权向其索赔相应损失。

26.3招标人无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

27.签订合同

27.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

28.履约保证金

28.1合同签订后10天内，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（如有），否则，视为放弃中标项目，中标人承担相应的法律责任。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

29.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标人案方给予考虑。

29.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第二章 投标文件格式

消防提升改造项目—土建施工

投 标 文 件

投标人全称：

法定代表人或其委托代理人：

年      月    日

注：投标人可以根据企业自身情况编制投标文件封面，封面格式不做强制性要求，投标人参照执行即可。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标人全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 施工项目 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 消防提升改造项目—土建施工 |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后100天（自然日）内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、投标人其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标人（盖章）：

日期：

注：

1.此表应放于投标文件封面后第一页。

2.不按照该格式填写或填写不全导致投标被否决的风险由投标人承担。

3.本处投标总价的金额应与“投标函”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同。

目    录

……

……

注：请根据招标文件要求并结合投标文件组成情况编制目录，评标办法所明确得分点处应提供的资料，均应编制目录，以便于评审查阅。

格式1：

投标函

招标人:

- 根据已收到的                的招标文件，我单位经现场踏勘考察和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币   （小写          ）元的总价。按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本次招标范围内的全部工程。

- 一旦我方中标，我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天(日历天)内竣工并移交整个工程，同时保证满足总承包及甲方其他专业分包对本工程工期的要求。

- 我单位保证本工程质量达到          。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交安全保证金，承担应承担的全部安全责任。

- 如果我方中标，将派出        (现场施工负责人姓名)作为本工程的现场施工负责人。

- 我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

开户银行：                       帐号：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：            投标日期：

注：

1.本投标函必须完全响应，否则，投标文件将被拒绝。

2.本处的投标总价应与“开标（唱标）一览表”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同。

格式2：

投标报价组成表

详见招标工程量清单

格式3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投标人：                 （盖单位章）

日  期：           年      月     日

格式4：

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字（章））

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

日      期：            年       月       日

格式5：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式6：

实施方案

由投标人按招标文件及技术要求等方面进行编写，格式自拟（以下内容仅供参考，不做强制要求，投标人根据自身情况进行编制，若技术部分有要求编制，但格式部分无的，可自行根据要求编制）。

1.设备配置情况

2.项目实施方案（包含项目组织、实施方案等）

3.验收方案

4.项目组织机构

5.HSE目标及管理保障措施（项目安全文明目标及相应保障措施、环保目标及相应保障措施等）

6、工期、质量目标及管理保障措施（包括项目工期目标及进度计划保障措施、项目设备质量项目系统质量目标及相应质量保障措施）

7.保修服务

附表1：

表1：项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 业主名称 |  | 项目地点 |  | 合同金额 （万元） |  | 业主评价意见 |  |

注：需提供项目负责人的注册建造师证、安全B类证、职称证书。

表2：项目组成员情况表

| 名称 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 岗 位 主 要 负 责 人 |  |  |  |  |

注：1．此表可扩展。

2．应提供相应证书。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式7：

质量保修承诺书

（由投标人按招标文件售后服务及要求自行分别填写）

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式8：

进度计划情况表

格式自拟。

格式9：

廉洁承诺书

致：招标人

本公司就参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的所有材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标人围标、串标，不出让投标资格，不向评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行廉洁协议。

特此承诺！

投标人名称：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字：

日        期：          年     月     日

格式10：

其他资料

1.详见“投标人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

2.本招标文件所提供的投标文件格式中如有重复或冲突时，以有利于招标人的内容为准，不解之处请及时与招标单位联系确定。

第三章  技术要求

1.严格按照施工图、国家规范要求进行施工、安装、验收。

2.施工前进行图纸会审。

# 第四章  评标办法

第一节  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第一章“投标人须知前附表”投标人资格要求的规定 |
| 2 | 初步评审标准 | 投标人经营范围 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 招标文件中要求签字或盖章处，有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 实质性条件 | 无其他重大偏离 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3 |  | 评分细则 | 详见本章第二节 |

第二节  评标办法

| 综合评审表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 1.本次招标采用“综合评估法”评标，总分为100分，其中商务部分92分，技术部分8分，计算过程及结果均四舍五入保留两位小数。 2.投标价格超过控制价的判为无效投标。 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 | 价格分（80分） |  | 报价分值计算 | 价格分计算方法： 以有效投标报价的平均价格为评标基准价，若有效投标文件≥5时，剔除一个最高报价和一个最低报价（最高报价相同的均剔除）后的算术平均值为评标基准价。 投标报价与评标基准价相比： （1）投标报价等于评标基准价得满分； （2）投标报价每高于评标基准价的1%扣1分，扣至0分为止； （3）投标报价每低于评标基准价的1%扣0.5分，扣至0分为止。 采用插入法计算，四舍五入保留小数点后二位。 | 80分 |  |
| 2 | 业绩案例（10分） |  | 2021年1月1日至投标截止日相关业绩 | 每提供一个建筑工程施工业绩合同，每份业绩合同金额大于150万元（含）得1分，若该业绩为化工企业内施工得2分。最多对5个业绩进行累计评分。 （1）须提供清晰的项目合同首末页、载明合同价、合同期限的页次，否则不计分。 （2）同时须提供与合同相对应竣工验收证明（包含但不限于单位工程竣工验收单、共检单）。 （3）以上证明复印件均需加盖公章，原件备查。 （若经发现证明材料弄虚作假，按废标处理） | 10分 |  |
| 3 | 资质（2分） |  | 单位资质 | 具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质得1分、地基基础工程专业承包壹级及以上资质得1分。 | 2分 |  |
| 技术方案部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 |  | 总体施工方案（4分） | 施工方案施工组织及技术方案安全、合理、可靠性 | 根据对该项目功能需求、性能要求和实施要求等内容的目标理解，设计方案完整性、合理性、可操作性，具有针对性（特别是工程关键部位、针对本项目施工环境需要采取的施工技术、组织措施情况、应急处置措施），现场管理方案是否具备安全文明施工，对以上内容进行打分，好得4分、中得2分、一般得1分、差或未提供得0分。 （注：该项望投标人根据招标人实际情况，提出切实可行的方案） | 4分 |  |
| 2 |  | 质量保障措施方案 （2分） | 质量方案 | 项目质量目标明确，质量管理制度健全，质量控制措施到位，根据投标人提供的施工质量控制措施的科学性和合理性进行横向比较，好得2分、中得1分、差或未提供得0分。 | 2分 |  |
| 3 |  | 保修服务 （2分） | 保修服务方案及承诺 | 评委会根据投标人提供的售后服务方案的可行性、合理性、及时性横向比较，承诺质保保修1年的得0分，每增加半年得1分上限为2分。(关联合同质保金支付期限) （注：将该承诺作为实际质保期的依据，并明确纳入合同条款中） | 2分 |  |
| 投标人总得分： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人排名： |  |  |  |  |  |  |
| 评标小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.总得分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2.评标委员会每位评委根据上述评标办法逐一对投标文件技术部分、商务部分分别进行评审打分，计算出每一投标的技术部分、商务部分的合计分。然后，根据报价评分办法计算出符合规定的投标人的综合得分，经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

第三节 评标程序

1.初步评审

（1）评标委员会依据本章评标办法前附表条款1、2规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

（2）投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1）.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.详细评审

（1）评标委员会按“评标办法前附表”规定的评分因素进行综合评分。（本次采用）

（2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.评标结果

（1）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

（2）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。中标原则按照“七部委局 第27号令《工程建设项目货物招标投标办法》”规定内容确定。

5.特殊情形

当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍能满足项目要求，并具有竞争性，则由评标委员会对该单位投标文件做出综合评议推荐。

# 附件（另附）

1.招标工程量清单

2.施工图