## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
04010200000863 | 交换机 | 型号：SUNDY-TY-SF1005+，规格：5口 （TL-SF1005+网络交换机），见图片 | SDTGA6000A工业分析仪用 | 只 | 1
02030200000045 | 防爆密封胶泥 | YLMFB-I型 |  | 千克 | 20
02030300000053 | 独股线 | 1.5mm2 |  | 卷 | 4
02030100000060 | 交流接触器 | CJ20-100A 220V |  | 只 | 3
02030100000088 | 空气开关 | DZ47-60/1P/25A |  | 只 | 24
02030100000089 | 空气开关 | DZ47-60/1P/16A |  | 只 | 24
02030100000397 | 小型漏电断路器 | C65N C63 2P Vigi C65ELE施耐德 |  | 只 | 2
02030100000675 | 单联开关 | 86型 250V 10A |  | 个 | 1
02030100000732 | 小型断路器 | iDPNa C 20A 1P+N |  | 只 | 10
02030200000279 | 中间继电器 | HH52P 240V 5A |  | 套 | 5
02030200000417 | 小型断路器 | DZ47-63 1P 20A |  | 只 | 24
02030200000800 | 小型断路器 | 1P+N iDPNa C 25A |  | 只 | 10
02030200000801 | 小型断路器 | 1P+N iDPNa C 16A |  | 只 | 10
02030200000996 | 交流接触器 | LC1 N09 01 线圈电压交流220伏 |  | 只 | 3
02030200001133 | 中间继电器 | MY 4NJ (DC24V 3A) |  | 只 | 5
02030300000113 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（阻燃型） | ZR-YJV-0.6/1KV-3*2.5 |  | 米 | 220
02030400000380 | LED灯泡螺口大灯头 | 13W E27 |  | 只 | 50
02039900000136 | 低压绝缘垫 | 厚5mm 宽1000mm 黑色 |  | 千克 | 700
02039900000239 | 防爆胶泥 | YR |  | 千克 | 100
02039900000383 | 开口铜线鼻 | 100A |  | 只 | 200
02039900000392 | 终端组合开关箱面板 | PZ30-15 |  | 只 | 10
02039900000570 | 声光型高压验电器 | GSY-110kV |  | 只 | 1
02039900001698 | 声光型验电器 | 35kV |  | 支 | 1
02039900002184 | 开口铜线鼻 | 200A |  | 只 | 200
02039900002352 | 终端组合开关箱面板 | PZ30-10 |  | 只 | 10
02040100000515 | 电动扳手 | A3-6802-84D 无刷双电池超量套餐（充电器*1、A3-84D电池2个、22*60套筒、19*200套筒、22*200套筒、木工钻*1 、油脂*1、批头转接*1、钻夹头*1、背包1个、销子卡簧1对、夹头钥匙*1、背带一条） |  | 套 | 1
05990000000084 | 伸缩式验电笔 | GSY 10KV 带语音报警 |  | 支 | 1
02030100000121 | 绕线盘 50米 | 220V |  | 只 | 2
02020599000694 | 指针式万用表 | 防烧型 |  | 只 | 4
02039900000077 | 绝缘胶布 | 25mm |  | 卷 | 100
02099900000047 | 静电释放球 |  |  | 套 | 6
02039900001493 | 防爆人体静电释放报警器 | AS6608-S EXib Ⅱc T4Gb -20℃-60℃ |  | 只 | 3
02039900001841 | 静电接地报警器 | SA-YF；青岛澳波泰克 |  | 套 | 5
02039900001842 | 静电接地夹 | SA-YF配套静电夹子；青岛澳波泰克 |  | 只 | 10
02089900000510 | 人体静电释放报警器球头 | AS6608 |  | 只 | 10