## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
160 | QG2025021000027029 | 07990000000688 | 阻火器 | FA-001/002阻爆轰型 | 介质:醋酸尾气DN80 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 4 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
170 | QG2025021000027029 | 07990000000689 | 阻火器 | FA-003阻爆轰型 | 介质:醋酸尾气DN40 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 9 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
180 | QG2025021000027029 | 07990000000690 | 阻火器 | FA-008/009阻爆轰型 | 介质:醋酸尾气DN50 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 2 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
190 | QG2025021000027029 | 07990000000691 | 阻火器 | FA-201/202阻爆轰型 | 介质:甲醇尾气DN50 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 2 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
200 | QG2025021000027029 | 07990000000692 | 阻火器 | FA-203阻爆轰型 | 介质:甲醇尾气DN80 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 3 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
20 | QG2025021000027029 | 07990000000693 | 阻火器 | FA-207/210阻爆轰型 | 介质:甲醇尾气DN40 PN20 RF HG/T20615 操作压力:0.001MPa,操作温度:常温20℃ | 只 | 4 | RDGN202402罐区VOC处置技术的研究 | 醋酸厂 | 304L
790 | QG2025021100027081 | 02069900000786 | 阻火器 | DN15 150lb RF 阻爆燃 | 详见参数表 | 台 | 1 |  | 甲醇厂