## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
90 | QG2025021200027091 | 02060400000039 | 电动蝶阀 | D943H-10C,DN800,IP68,开关型,智能型 |  | 只 | 2 | 工业水二期快滤池排水阀、反冲洗阀更换大修材料 | 热电厂
100 | QG2025021200027091 | 02060400000040 | 电动蝶阀 | D943H-10C，DN400，电动执行器防护等级IP68,智能型、开关型 |  | 只 | 1 | 二期快滤池更换8＃进水阀大修材料 | 热电厂
110 | QG2025021200027088 | 02060400000107 | 手动蝶阀 | D343H-10 DN400 |  | 只 | 1 | 微砂过滤器安装管道材料WCB | 热电厂
110 | QG2025021200027091 | 02060400000128 | 手动蝶阀 | D343H-10C，DN250 |  | 只 | 1 | 甲醇二期循环水补水阀更换 | 热电厂
120 | QG2025021200027091 | 02060400000129 | 电动蝶阀 | D943H-10C，DN500，电动执行器防护等级IP68,智能型、开关型 |  | 只 | 2 | 新空分循环水至甲醇二期循环水连通阀 | 热电厂
220 | QG2025020800026998 | 02060400000136 | 对夹式手动蝶阀 | D371X-10 DN400 WCB |  | 只 | 1 | 汽机岗位大修用 | 热电厂
230 | QG2025020800026998 | 02060400000439 | 电动蝶阀 | DN250 PN1.6中线对夹式, 4孔支耳, 220V，开关时间15S，L=70mm，执行机构带开关信号反馈阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316， | 中线对夹式, 4孔支耳, 220V，开关时间15S，L=70mm，执行机构带开关信号反馈 | 只 | 2 | 化水岗位大修用 | 热电厂 | 阀体：铸铁/铸铝，阀座：EPDM，阀板316，
240 | QG2025020800026998 | 02060400000440 | 对夹式蝶阀 | DN250 PN1.6 L=65mm 阀板316、阀座EPDM、 |  | 只 | 3 | 化水岗位大修用 | 热电厂 | 阀板316、阀座EPDM、
250 | QG2025020800026998 | 02060400000441 | 法兰式蝶阀 | DN450 PN1.0 硬密封 D343H-10 WCB |  | 只 | 4 | 化水岗位大修用 | 热电厂
130 | QG2025021200027091 | 02060400000442 | 电动蝶阀 | D943H-10C，DN700介质循环水，电动执行机构IP68,智能型，开关型，具备开到位、关到位、故障信号反馈功能，配现场操作箱 | 介质循环水，电动执行机构IP68,智能型，开关型，具备开到位、关到位、故障信号反馈功能，配现场操作箱 | 台 | 6 | 醋酸二期循环水泵出口阀门大修更换 | 热电厂
140 | QG2025021200027091 | 02060400000443 | 电动蝶阀 | D943H-10C，DN600介质循环水，电动执行机构IP68,智能型，开关型，具备开到位、关到位、故障信号反馈功能，配现场操作箱 | 介质循环水，电动执行机构IP68,智能型，开关型，具备开到位、关到位、故障信号反馈功能，配现场操作箱 | 台 | 1 | 醋酸二期循环水泵出口阀门大修更换 | 热电厂
160 | QG2025021200027091 | 02060400000445 | 手动蝶阀 | D343H-10C，DN1000 WCB |  | 只 | 3 | 三期循环水现场阀门更换大修材料 | 热电厂 | WCB