镇江海纳川公铁运输有限公司

招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商单位前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目（机泵、管道、管阀件及电气仪表等安装类）施工；

（二）施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后60个自然日内完成（以开工报告为准）；

（三）施工地点：公铁运输公司；

（四）投标截止时间：2025年3月14日上午10:00；

（五）初定开标时间：2025年3月14日上午10:00；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室；

（七）招标控制价：41.2万元；（报价高于控制价报价，判为无效投标）；

（八）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目（机泵、管道、管阀件及电气仪表等安装类）施工

（二）技术要求

1.工作量清单：投标人根据招标人提供的设计图纸、工程量报价清单，结合现场踏勘，进行投标报价。

2.负责依据国家规范和图纸要求进行机泵、设备、管道拆除、安装、焊接、试压，包括管道及配套的阀门、管件、弯头、电气、仪表、流量计、防雷接地、静电跨接等安装类施工。

3.负责每条管道需要的留、碰头施工。

4.压力管道焊接，要求每道焊缝必须根据图纸和规范要求进行100%无损探伤检验并合格、试压合格。无损检测相关工作由中标方负责，要求无损检测单位为独立第三方，与中标方无关联，独立公正展开工作，检测单位是国家认可的专职检测单位，招标方将对检测单位资质和报告进行审核。无损检测一次合格率≥96%，对拍片不合格的焊缝，投标方负责无条件维修至拍片合格，并承担相应的返口费用及拍片费用，同一道焊缝返修不得超过两次。

5.负责所有压力管道安装报检、取证工作及管道上的附属设备的校验。

6.承包方式：主材由招标人提供（包含但不限于钢材、管道、管件、阀门、电缆、电气设备、仪表设备等），辅材由中标人提供。

7.本工程施工地点处于铁路货场化三线区域，铁路货场不是重大危险源，也不是易燃易爆区域，但施工涉及到特殊作业，每天须办理、审批危险作业票证，每天遇火车进站调车，化三线铁轨两侧2.5米范围内须停止作业（每天调车时间约1小时）。施工时间原则上只安排在白班正常工作时段，期间包含相关施工准备、票证办理等所需时间。投标单位报价中需充分考虑实际施工效率，提醒投标单位认真计算，合理报价。

8.施工所需吊车、叉车及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中标人自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

9.节假日、重要检查不安排施工作业。

10.根据现场情况配置氮气、蒸汽管线。

11.配合岗位做工艺处理，拆装盲板、预制短接、拆装管道等。

12.配合岗位做好管道吹扫、工艺管道试压查漏工作。

13.施工质量及验收标准：工业金属管道工程施工及验收规范GB50236；工业管道焊接工程施工及验收规范GB50274；施工及验收规程GB3323；钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB/T5777；无缝钢管超声波探伤方法GB/T7735；GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。

三、投标资格条件与要求：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

投标人应具备的资质：石油化工工程施工总承包贰级以上资质（含贰级）、特种设备生产许可证项目：工业管道安装GC1资质、机电工程施工总承包贰级以上（含贰级）；(投标人需提供复印件并加盖公章)

- 其他要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人和安全生产资格的企业，投标人实缴注册资金应不低于人民币1000万元（天眼查或提供实缴注册资金证明）、（提供投标人有效的营业执照和安全生产许可证复印件加盖公章）；

2.2021年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）；

3.2021年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）；

- 4.投标人需提供在化工企业工业管道安装或机电工程施工的业绩3份（含）以上，每份业绩合同金额不低于50万元，时间从2021年1月1日至投标截止日，相关业绩证明包括但不限于项目合同首末页、合同价、合同内容、合同期限，同时须提供与合同相对应竣工验收证明（包含但不限于单位工程竣工验收单、共检单）(投标人需提供相关材料复印件并加盖公章)，提供材料须完整、清晰、整洁（若经发现证明材料弄虚作假，按废标处理）。

5.需提供该公司安全管理机构设置说明；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）；

6.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

7.本项目投标保证金2万元整，请投标方按以下方式及时缴纳投标保证金，作为其投标文件的组成部分：

（1）投标保证金的形式：银行汇票、网银转账、电汇等。

（2）投标保证金的递交截止时间：投标文件递交截止时间前，以到账时间为准。

（3）投标保证金帐户信息（提交时注明项目名称及单位名称）：

单位名称：镇江海纳川公铁运输有限公司

开户银行：交通银行镇江分行

帐    号：381006700011000185622

特别提醒：请各投标人注意银行转账时间差，及时缴纳投标保证金。银行汇款方式的汇款附言（或银行摘要）中标明项目名称及单位名称。因附言信息有误导致保证金无法查询的，由投标人自行承担后果。

7.1投标人不按以上要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

7.2中标通知书发出后30日内，向未中标的投标人退还保证金；招标方与中标方签订合同并缴纳安全风险抵押金后30日内，向中标人退还投标保证金。投标人逾期未来退还投标保证金的，招标人将不支付资金占用费。

7.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件或中途退出投标活动；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件的；

- （3）投标人以他人名义投标、串通投标、提交虚假材料、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标的。

8.请各投标单位按照投标文件格式要求填写，未提供或不满足要求的，经评标小组认定可作废标处理。

四、现场踏勘

（一）本项目由于施工环境的复杂性，投标方须到现场进行踏勘，不进行现场踏勘作废标处理。

（二）投标人须在招标文件约定的现场踏勘日提前1天联系招标人现场施工负责人踏勘项目现场，对实地踏勘的投标人，招标人将做好踏勘记录（附件2：现场踏勘证明书）。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（四）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

（五）现场踏勘后对投标人所提问题的澄清（如果有），如对原标书有重大变化的，招标人在投标截止时间前1天，通知所有报名的投标人，开标顺延。该澄清内容为招标文件的组成部分。本项目由于施工环境的复杂性，投标人应认真踏勘并承担踏勘不实所产生的一切后果。

（六）统一现场踏勘时间： 3月11日   。

联系人：李进，电话：13615280268

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）付款方式：项目竣工验收合格后，中标方根据招标方提供的审计认定单价格开具增值税专用发票，招标方收到发票后60日内付款90%，剩余10%一年无质量问题后支付，所有付款以银行承兑方式付款。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理；

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：李进   电话：13615280268

- 开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

3.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 施工项目 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目（机泵、管道、管阀件及电气仪表等安装类）施工 |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后60个自然日内完成（以开工报告为准）。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件：1.供应商管理

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件：2.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目（机泵、管道、管阀件及电气仪表等安装类）施工招标文件要求，投标人须对现场进行实地踏勘。

投标人结合招标人相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标人现场陪同人（双人）：