## 项目
运输尺寸清单
序号 | 项目编码 | 名称 | 运输净尺寸mm（单台） |  |  | 数量 | 单位 | 设备重量 kg（单台） | 运输支座 及吊耳重量 kg（单台） | 运输重量 kg（单台） | 运输 总重量 kg | 支座 底板尺寸 mm | 支座间距 mm | 包装形式 | 备注
|  |  | 长L | 宽W | 高H | [9 empty] | 发货时间
1 | 2405210081 | 汽包及汽包内件 | 10700 | 3000 | 3000 | 1 | 台 | 31665 |  | 31665 | 31665 | 1580×240 | 7200 | 裸装 | 2024-04-15
|  | 锅壳Ⅰ（Ⅱ） | 7300 | 3100 | 3400 | 2 | 台 | 64386 |  | 64386 | 128772 | 2040×300 | 4400 | 裸装 | 2024-04-15
|  | 前烟箱 | 11900 | 5800 | 4600 | 1 | 台 | 31010 |  | 31010 | 31010 | 2940×450 | 5000 | 裸装 | 2024-04-15
|  | 后烟箱 | 6100 | 3000 | 3200 | 1 | 台 | 18606 |  | 18606 | 18606 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  |  | 6100 | 3600 | 3800 | 1 | 台 | [7 empty] | 2024-04-15
|  |  | 3800 | 3000 | 3000 | 1 | 台 | [7 empty] | 2024-04-15
|  | 管系 | 8500 | 4000 | 2000 | 1 | 套 | 18489 |  | 18489 | 18489 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  | 锅炉承载件（含汽包限位组件） | 2200 | 500 | 500 | 1 | 台 | 836 |  | 836 | 836 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
2 | 2405210082 | 过热器1B/1C主体 | 9000 | 4100 | 4300 | 1 | 台 | 61182 |  | 61182 | 61182 | 2800×380 | 2500/2500 | 裸装 | 2024-04-15
|  | 进口接管 | 3800 | 3000 | 1300 | 1 | 台 | 2004 |  | 2004 | 2004 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  | 出口接管 | 3800 | 3000 | 1300 | 1 | 台 | 1984 |  | 1984 | 1984 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  | 过热器1B/1C承载件 | 3000 | 500 | 500 | 1 | 台 | 323 |  | 323 | 323 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
3 | 2405210083 | 过热器4A主体 | 6900 | 3700 | 3200 | 1 | 台 | 58931 |  | 58931 | 58931 |  |  | 裸装 | 2024-04-10
|  | 进气接管 | 5100 | 3100 | 1400 | 1 | 台 | 1792 |  | 1792 | 1792 |  |  | 裸装 | 2024-04-10
4 | 2405210085 | 省煤器3A上端主体 | 6100 | 3600 | 3200 | 1 | 台 | 47789 |  | 47789 | 47789 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 省煤器3A下端主体 | 6100 | 3600 | 2100 | 1 | 台 | 31007 |  | 31007 | 31007 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 进口接管 | 5100 | 3300 | 1600 | 1 | 台 | 1982 |  | 1982 | 1982 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 下箱体 | 6000 | 3700 | 2700 | 1 | 台 | 10981 |  | 10981 | 10981 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 出口接管 | 5100 | 2400 | 2400 | 1 | 台 | 2087 |  | 2087 | 2087 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 省煤器3A承载件（含连接管） | 800 | 500 | 500 | 1 | 台 | 318 |  | 318 | 318 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
5 | 2405210084 | 省煤器4A上端主体 | 6100 | 3600 | 3800 | 1 | 台 | 59996 |  | 59996 | 59996 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 省煤器4A下端主体 | 6100 | 3600 | 2100 | 1 | 台 | 31007 |  | 31007 | 31007 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 下箱体 | 6000 | 3700 | 2700 | 1 | 台 | 10981 |  | 10981 | 10981 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 出口接管 | 5100 | 2400 | 2400 | 1 | 台 | 2087 |  | 2087 | 2087 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
|  | 省煤器4A承载件（含连接管） | 600 | 500 | 500 | 1 | 台 | 318 |  | 318 | 318 |  |  | 裸装 | 2024-04-08
6 | 2405210086 | 喷水减温器 1# DN300 | 2600 | 600 | 600 | 1 | 台 | 606 |  | 606 | 606 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  | 喷水减温器 2# DN300 | 2600 | 600 | 600 | 1 | 台 | 606 |  | 606 | 606 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
|  | 集汽集箱 | 2600 | 500 | 900 | 1 | 台 | 535.5 |  | 535.5 | 535.5 | 300×120 | 1900 | 裸装 | 2024-04-15
|  | 取样冷却器 | 1700 | 1000 | 2100 | 1 | 台 | 360.4 |  | 360.4 | 360.4 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
7 |  | 备品备件及锅炉阀门 （含饱和蒸汽取样装置和过热蒸汽取样装置） | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 箱 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | 裸装 | 2024-04-15
8 | 240573088 | HRS蒸汽喷射器 | 8800 | 3500 | 2100 | 1 | 台 | 4994 |  | 4994 | 4994 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
9 | 240573089 | HRS排污罐 | 3700 | 2000 | 1700 | 1 | 台 | 1523 |  | 1523 | 1523 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
10 | 240573090 | HRS排污取样冷却器 | 800 | 500 | 500 | 1 | 台 | 71 |  | 71 | 71 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
11 | 240573091 | HRS蒸汽取样冷却器 | 800 | 500 | 500 | 1 | 台 | 71 |  | 71 | 71 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
12 | 240573092 | HRS酸取样冷却器A | 900 | 500 | 500 | 1 | 台 | 78 |  | 78 | 78 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
13 | 240573093 | HRS酸取样冷却器B | 900 | 500 | 500 | 1 | 台 | 78 |  | 78 | 78 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
14 | 240573094 | 蒸汽取样管口 | 600 | 200 | 200 | 1 | 台 | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
15 | 240573095 | HRS排污罐排气头 | 600 | 600 | 600 | 1 | 台 | 104 |  | 104 | 104 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
16 | 240573096 | 加药注入装置 | 700 | 300 | 300 | 1 | 台 | 30.2 |  | 30.2 | 30.2 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
17 | 240572061 | 蒸汽分离器 | 1500 | 800 | 1000 | 1 | 台 | 263 |  | 263 | 263 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
18 | 240583097 | HRS预热器 | 12100 | 700 | 1000 | 1 | 台 | 3406 |  | 3406 | 3406 | 380×140 | 8200 | 裸装 | 2024-03-25
19 | 240582062 | HRS加热器 | 7900 | 700 | 1000 | 1 | 台 | 1826 |  | 1826 | 1826 | 330×140 | 5100 | 裸装 | 2024-03-25
20 | 240592063 | 汽包 | 6500 | 1300 | 2100 | 1 | 台 | 3891 | 202 | 4093 | 4093 | 1115×150 | 4000 | 裸装 | 2024-03-15
|  | HRS蒸汽发生器主体 | 10200 | 2500 | 3100 | 1 | 台 | 17609 |  | 17609 | 17609 | 1780×257 | 4700 | 裸装 | 2024-03-15
|  | 备品备件（含HRS预热器加热器垫片） | 800 | 800 | 500 | 1 | 箱 | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 裸装 | 2024-03-15
1.以上所有货物按发货时间及发货路线打包运输。货物保险不含在本报价中，以实际发生费用结算。 2.我方提前通知中选单位,中选方在接收到我方运输时间后3日及安排车辆来进行装车，严格按照我方要求进行发运。需满足此要求。此次运输需根据我方发货时间合理安排车辆，如提前安排车辆产生费用概不负责。（具体发货时间我方会提前3天通知） 3.报价中包含设备运输所需要的辅助设施费用、倒运到广西壮族自治区钦州市钦南区钦州港经济技术开发区广西恒逸新材料有限公司的到运费。这次设备需要自行携带枕木，请运输单位务必根据设备尺寸准备好相应运输辅助设施。违反合同约定的单位将处以20000元考核；装货现场未提前申请导致临时加工改造的，发生费用在2000元基础上累计；缺少枕木，1000元/根；发货期间必须派遣负责人在现场负责车辆的协调指挥，未派遣负责人的单位直接禁止竞价3个月，并以违反合同约定考核10000元；造成运输延迟或其他恶劣影响的，按约定考核50000元，禁止竞价6个月。 4.务必注意包装形式，本表格内所有设备索普赛瑞装备制造有限公司到广西壮族自治区钦州市钦南区钦州港经济技术开发区广西恒逸新材料有限公司。请合理安排。 5.评选方式：在能够满足中选人技术中总价最低的一家报价人作为中选候选人。 6.结算方式：承兑。货安全送达并提供9%增值税专用发票后付款。 7.报价日期： 报价有效期：