## 废热锅炉
运输尺寸清单
序号 | 项目编码 | 名称 | 运输净尺寸mm（单台） |  |  | 数量 | 单位 | 设备重量 kg（单台） | 运输支座 及吊耳重量 kg（单台） | 运输重量 kg（单台） | 运输 总重量 kg | 支座 底板尺寸 mm | 支座间距 mm | 包装形式 | 备注
|  |  | 长L | 宽W | 高H | [9 empty] | 附图
1 | 2503010041 | 汽包及汽包内件 | 10100 | 2600 | 2800 | 1 | 台 | 30557 | 692 | 31249 | 31249 | 2088×300 | 4500 | 裸装
2 |  | 锅壳 Dn3000 | 6900 | 3500 | 3700 | 1 | 台 | 84573 |  | 84573 | 84573 |  |  | 裸装
3 |  | 锅壳 Dn2800 | 6900 | 3200 | 3500 | 1 | 台 | 69860 |  | 69860 | 69860 |  |  | 裸装
4 |  | 管系 | 8000 | 3000 | 2000 | 1 | 套 | 17493 |  | 17493 | 17493 |  |  | 裸装
5 |  | 锅炉前烟箱 | 11900 | 5800 | 4800 | 1 | 台 | 38233 |  | 38233 | 38233 |  |  | 裸装
6 |  | 锅炉后烟箱 | 4700 | 6100 | 3500 | 1 | 台 | 11500 |  | 11500 | 11500 |  |  | 裸装
7 |  |  | 4600 | 6100 | 4000 | 1 | 台 | 11500 |  | 11500 | 11500 |  |  | 裸装
8 | 2503010044 | 过热器4A主体 | 6800 | 4100 | 2800 | 1 | 台 | 50783 |  | 50783 | 50783 |  |  | 裸装
9 |  | 过热器4A进口接管 | 5000 | 3500 | 1800 | 1 | 台 | 2279 |  | 2279 | 2279 |  |  | 裸装
11 | 2503010043 | 过热器0B主体 | 6900 | 3700 | 4000 | 1 | 台 | 25040 |  | 25040 | 25040 |  |  | 裸装
12 |  | 过热器0B出口接管 | 4600 | 2500 | 2000 | 1 | 台 | 2382 |  | 2382 | 2382 |  |  | 裸装
13 |  | 过热器0B进口接管 | 5100 | 3100 | 2000 | 1 | 台 | 1840 |  | 1840 | 1840 |  |  | 裸装
14 |  | 过热器0B承载件 | 400 | 400 | 200 | 1 | 箱 | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 木箱
15 | 2503010042 | 过热器1C主体 | 10200 | 4000 | 4100 | 1 | 台 | 80608 |  | 80608 | 80608 |  |  | 裸装
16 |  | 过热器1C进口接管 | 5600 | 2800 | 2100 | 1 | 台 | 2445 |  | 2445 | 2445 |  |  | 裸装
17 |  | 过热器1C出口接管 | 5600 | 2800 | 2100 | 1 | 台 | 2417 |  | 2417 | 2417 |  |  | 裸装
18 |  | 过热器1C承载件 | 2800 | 500 | 200 | 1 | 箱 | 453.5 |  | 453.5 | 453.5 |  |  | 木箱
19 | 2503010046 | 省煤器3A主体 | 6100 | 3900 | 1900 | 1 | 台 | 27343 |  | 27343 | 27343 |  |  | 裸装
20 |  | 省煤器3B主体 | 6100 | 3900 | 3600 | 1 | 台 | 64474 |  | 64474 | 64474 |  |  | 裸装
21 |  | 省煤器3C主体 | 6100 | 3900 | 1500 | 1 | 台 | 18564 |  | 18564 | 18564 |  |  | 裸装
22 |  | 下箱体 | 5700 | 4000 | 2400 | 1 | 台 | 13449 |  | 13449 | 13449 |  |  | 裸装
23 |  | 进口接管 | 5000 | 3700 | 1800 | 1 | 台 | 1982 |  | 1982 | 1982 |  |  | 裸装
24 |  | 出口接管 | 5000 | 2500 | 2300 | 1 | 台 | 2090 |  | 2090 | 2090 |  |  | 裸装
25 |  | 承载件 | 400 | 400 | 200 | 1 | 箱 | 254 |  | 254 | 254 |  |  | 木箱
29 | 2503010045 | 省煤器4A主体 | 6100 | 4000 | 3000 | 1 | 台 | 50817 |  | 50817 | 50817 |  |  | 裸装
30 |  | 省煤器4B主体 | 6100 | 3900 | 3000 | 1 | 台 | 51022 |  | 51022 | 51022 |  |  | 裸装
31 |  | 省煤器4A下箱体 | 5700 | 4000 | 2400 | 1 | 台 | 13449 |  | 13449 | 13449 |  |  | 裸装
32 |  | 出口接管 | 5000 | 2500 | 2300 | 1 | 台 | 2090 |  | 2090 | 2090 |  |  | 裸装
33 |  | 承载件 | 400 | 400 | 200 | 1 | 箱 | 254 |  | 254 | 254 |  |  | 木箱
1.以上所有货物按发货时间及发货路线打包运输。货物保险不含在本报价中，以实际发生费用结算。 2.我方提前通知中选单位,中选方在接收到我方运输时间后3日及安排车辆来进行装车，严格按照我方要求进行发运。发运前需运输单位进行路勘，如发生不能运输或延迟送达，需对运输公司进行考核，考核为货物总价20%。 3.报价中包含设备运输所需要的辅助设施费用、倒运到江苏索普新材料科技有限公司的到运费。运输设备如没有底座需要自行携带枕木，请运输单位务必根据设备图纸准备好相应运输辅助设施。违反合同约定的单位将处以20000元考核；装货现场未提前申请导致临时加工改造的，发生费用在2000元基础上累计；缺少枕木，1000元/根；发货期间必须派遣负责人在现场负责车辆的协调指挥，未派遣负责人的单位直接禁止竞价3个月，并以违反合同约定考核10000元；造成运输延迟或其他恶劣影响的，按约定考核货物总价值30%进行罚款，禁止竞价6个月。 4.务必注意包装形式，本表格内所有设备索普赛瑞装备制造有限公司到江苏索普新材料科技有限公司。请合理安排。 5.评选方式：在能够满足中选人技术中总价最低的一家报价人作为中选候选人。 6.结算方式：承兑。货安全送达并提供9%增值税专用发票后3个月内付款。 7.报价日期： 报价有效期：