索普新材料汽车衡维保技术要求文件

维修报价  ：

| 委托服务产品 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 响应时间 | 到达现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车衡维保 | 汽车衡 | 台 | 3 |  | 12个小时 | 48个小时 | 按单项报价 |
| 检测服务及砝码运输 | 汽车衡 | 台次 | 3 |  |  | 每年检测2次 | 按单项报价 |
|  | 砝码 | 只 | 6 |  |  | 每年检测2次 | 按单项报价 |

备件报价单：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重传感器 | 30t | 只 |  | 按单项报价 |
| 2 | 传感器连接件 | DP | 套 |  | 按单项报价 |
| 3 | 接线盒 | 005 | 只 |  | 按单项报价 |
| 4 | 接线盒 | 003 | 只 |  | 按单项报价 |
| 5 | 专用双屏蔽信号电缆 |  | 米 |  | 按单项报价 |
| 6 | 限位安装板 |  | 件 |  | 按单项报价 |
| 7 | 无限位安装板 |  | 件 |  | 按单项报价 |
| 8 | 纵向限位螺栓 |  | 套 |  | 按单项报价 |
| 9 | 横向限位螺栓 |  | 套 |  | 按单项报价 |
| 10 | 称重仪表 | IND245 | 台 |  | 按单项报价 |
| 11 | 盖板 |  | 块 |  | 按单项报价 |
| 12 | 专用预埋板 |  | 块 |  | 按单项报价 |
| 13 | 底板 |  | 块 |  | 按单项报价 |
| 14 | 连接销 |  | 只 |  | 按单项报价 |
| 15 | 连接件 |  | 只 |  | 按单项报价 |

备注：

- 1.本次地磅维保范围包括3#号门两台汽车衡、6#号门一台汽车衡.

- 2.维保包括计量所每年度每台汽车衡以及本公司采购的砝码6个强检两次，每季度厂家需对三台汽车衡进行定期维护和称重校验，每季度至少一次。

3.遇到突发故障厂家需24小时内到达现场。

4.如需更换备件按照合同单价双方共检。

5.每次检定及维保厂家均需出具相应检定及维保服务报告。

6.合同有效期一年。

7.如有新增汽车衡维保参照本合同执行。