镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

及下属子公司采购比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价

一、采购概况

（一）项目名称：2026年度管阀件框架协议采购。

（有效期：2026年1月1日起—2026年12月31日止)；

（二）交货时间：合同签订生效通知送货后20天内；（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）

（三）交货地点： 海纳川仓库 ；

（四）报价截止时间：2025年12月25日上午10:20；

（五）评审时间：2025年12月25日上午10:20；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

（八）该项目由海纳川统一采购，成交方根据报价单与镇江海纳川物流产业发展有限责任公司（简称海纳川）、镇江海纳川公铁运输有限公司（简称公铁公司）、江苏兴普物贸有限公司（简称兴普物贸）、江苏省物资集团镇江储运开发有限公司（简称储运公司）等签订合同。

二、采购内容

（一）货物清单(详见：报价函)

2.技术要求

1.报价人必须严格按照我公司比选文书物料的规格型号及物料描述要求报价，不得修改报价函的内容和调整顺序，所供产品应符合安全规范要求和技术标准。

2.标的物必须符合相应国家标准或行业标准，产品质量合格（附产品合格证和相关技术资料）满足我公司使用要求，否则按退货处理。

3.报价人必须持有由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，且管件有相应的型式试验报告，证书在有效期内。

4.管件法兰需满足现行相关标准，且不允许有负偏差。法兰必须为标准锻件，不允许钢管卷制，管件必须为无缝，不允许焊接。

5.管件法兰需满足TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程检验标准，应当逐步采用标志进行标记，标志内容一般包括制造单位代号或商标、许可标志（TS证书号）、材料（牌号、规格、炉批号），标准号、产品编号等，随货提供的质量证明书内容需与喷码标志内容一致。

6.交货附合格证、质保书、相应型式报告与TS证书的复印件需加盖公章。装箱清单位于包装箱明显位置，包装箱内货物应分类摆放。

7.法兰加工完毕后，应在其密封面上涂防锈油，并采取密封面保护措施（保护套），防止划伤和撞击。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）报价时需提供的必备材料：

1.《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一） （以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章（或报价专用章）；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件3）、法人授权委托书（详见附件4）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上1、2资格证明文件。

3.报价函（需加盖公章或报价专用章）。

4.报价文件内需提供一只含有报价清单电子版U盘。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 24小时 内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

（六）报价人认真核算报价单中货物的单价，发现报价明显低于市场公允价值，存在恶性竞争的，采购人有权根据单价选择采购；发现有串通等扰乱我方经营秩序的恶劣情况按无效报价处理。

（七）报价函中数量均为年度预估量，最终以实际供货数量为结算的依据。

四、报价

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：采购人自收到标的物验收合格并且收到成交人开具的增值税发票后60日内以网银方式付款。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价可通过线上和线下两种方式进行：

1.采用线上报价需严格按照大企汇线上格式要求填写报价。如需上传报价单需加盖报价章，同时上传比选文书中所规定的资质材料。

2.采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。

（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号 邮编：212006    收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号 邮编：212006

采购部门联系人：周祥生   电话：13861358963

- 评审流程：

- 评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及施工期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为成交人。评审中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（二）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（三）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决。

（四）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单；若承担违约责任不足以弥补采购人损失的，由报价人另行补足；若为大企汇平台报价，同时采购人将向大企汇进行投诉。

（五）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价即视为对本比选文书所列之条款均表示接受。

（六）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件2）。

（七）外协作业人员需先进行安全教育培训并经考核合格，否则不得进入本公司工作场所。

（八）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司及子公司（江苏兴普物贸有限公司、镇江海纳川公铁运输有限公司、江苏省物资集团镇江储运开发有限公司）：

报价单位全称：        ；授权全权代表姓名：                为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写）元人民币；税率       %。

二.报价格式

| 项目名称 | 总报价（含税） |
| --- | --- |
| 2026年度管阀件框架协议采购 |  |
| 服务期限：2026.1.1 - 2026.12.31 | 报价有效期：2026.1.1 - 2026.12.31 |

按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

三、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

四、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

五、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

六、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

七、报价单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1

| 2026年度管阀件框架协议采购报价清单 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司及下属子公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （江苏兴普物贸有限公司、镇江海纳川公铁运输有限公司、江苏省物资集团镇江储运开发有限公司） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 执行标准 | 单位 | 年预 估用量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| 1 | 碳钢法兰 | DN15 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 2 | 碳钢法兰 | DN20 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 碳钢法兰 | DN25 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 碳钢法兰 | DN32 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 碳钢法兰 | DN40 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 碳钢法兰 | DN50 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 碳钢法兰 | DN65 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 碳钢法兰 | DN80 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 碳钢法兰 | DN100 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 碳钢法兰 | DN125 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 11 | 碳钢法兰 | DN150 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 12 | 碳钢法兰 | DN200 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 13 | 碳钢法兰 | DN250 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 碳钢法兰 | DN300 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 15 | 碳钢法兰 | DN400 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 16 | 碳钢法兰 | 1" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 17 | 碳钢法兰 | 2" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 18 | 碳钢法兰 | 3" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 19 | 碳钢法兰 | 4〞150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 20 | 碳钢法兰 | 6" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 21 | 碳钢法兰 | 8" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 22 | 碳钢法兰 | 10" 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 23 | 热镀锌法兰 | DN100 PN16 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 24 | 热镀锌法兰 | DN150 PN16 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 25 | 不锈钢法兰 | DN25 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 26 | 不锈钢法兰 | DN50 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 27 | 不锈钢法兰 | DN80 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 28 | 不锈钢法兰 | DN100 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 29 | 不锈钢法兰 | 3" 150LB 304 | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 30 | 不锈钢法兰 | 1" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 31 | 不锈钢法兰 | 2″150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 32 | 不锈钢法兰 | 3" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 33 | 不锈钢法兰 | 4" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 34 | 不锈钢法兰 | 6" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 35 | 不锈钢法兰 | 8" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 36 | 不锈钢法兰 | DN15 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 37 | 不锈钢法兰 | DN20 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 38 | 不锈钢法兰 | DN25 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 39 | 不锈钢法兰 | DN32 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 40 | 不锈钢法兰 | DN40 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 41 | 不锈钢法兰 | DN50 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 42 | 不锈钢法兰 | DN65 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 43 | 不锈钢高颈法兰 | DN200 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 44 | 不锈钢法兰 | DN200 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 45 | 不锈钢法兰 | DN250 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 46 | 不锈钢法兰 | DN200 PN20 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 47 | 不锈钢法兰 | DN250 PN20 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 48 | 不锈钢法兰 | 4" 300LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 49 | 不锈钢法兰 | 1" 150LB 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 50 | 不锈钢法兰 | 2" 150LB 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 51 | 不锈钢法兰 | 4" 150LB 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 52 | 不锈钢法兰 | 6" 150LB 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 53 | 不锈钢法兰 | 8" 150Lb 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 54 | 不锈钢法兰 | 10" Sch20s 316L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 55 | 不锈钢法兰 | DN25 PN40 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 56 | 不锈钢法兰 | DN40 PN16 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 57 | 不锈钢法兰 | DN65 PN16 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 58 | 不锈钢法兰 | DN100 PN16 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 59 | 不锈钢法兰 | DN80 PN40 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 60 | 不锈钢高颈法兰 | DN80 PN40 316L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 61 | 不锈钢活套法兰及内部短管 | 2" 150LB 316 | 标准HG/T20615 | 套 | 2 |  |  |
| 62 | 夹套法兰 | 8"/10" 150lb JWN/RF | HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 碳钢宽边平法兰 | ф219/ф159 150LB 8个法兰孔 | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 64 | 不锈钢活套法兰 | 2 1/2" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 65 | 不锈钢活套法兰 | 3" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 66 | 不锈钢绝缘法兰 | DN150 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 67 | 不锈钢绝缘法兰 | DN100 PN16 316 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 68 | 平焊法兰 | DN100 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 69 | 带颈平焊法兰 SO-RF | 1" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 70 | 带颈平焊法兰SO-RF | 2" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 71 | 带颈平焊法兰 SO-RF | 3" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 72 | 带颈平焊法兰 SO-RF | 6" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 73 | 带颈平焊法兰 | DN25 PN16 SO-RF 20# | HG/T20592 | 个 | 4 |  |  |
| 74 | 带颈平焊法兰 | DN50 PN16 SO-RF 20# | HG/T20592 | 个 | 4 |  |  |
| 75 | 带颈平焊法兰 | DN80 PN16 SO-RF 20# | HG/T20592 | 个 | 4 |  |  |
| 76 | 带颈对焊法兰 | 14" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 77 | 带颈对焊法兰 | 10" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 78 | 带颈对焊法兰 | 8" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 79 | 带颈对焊法兰 | 6" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 带颈对焊法兰 | 4" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 81 | 带颈对焊法兰 | 3" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 2 |  |  |
| 82 | 带颈对焊法兰 | 2" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 83 | 带颈对焊法兰 | 1 1/2" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 84 | 带颈对焊法兰 | 1" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 85 | 带颈对焊法兰 | 1/2" 150lb WN/RF | 316L HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 86 | 带颈对焊法兰 | 2" 150lb WN/RF | 20#+ZN HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 87 | 带颈对焊法兰 | 1 1/2" 150lb WN/RF | 20#+ZN HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 88 | 带颈对焊法兰 | 1" 150lb WN/RF | 20#+ZN HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 89 | 带颈对焊法兰 | 14" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 90 | 带颈对焊法兰 | 10" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 91 | 带颈对焊法兰 | 8" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 92 | 带颈对焊法兰 | 6" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 93 | 带颈对焊法兰 | 4" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 94 | 带颈对焊法兰 | 3" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 95 | 带颈对焊法兰 | 2" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 96 | 带颈对焊法兰 | 1" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 97 | 带颈对焊法兰 | 1/2" 150lb WN/RF | 20# HG/T20615 | 个 | 4 |  |  |
| 98 | 碳钢活套法兰 | 3寸 150LB 带内部短管 |  | 套 | 2 |  |  |
| 99 | 不锈钢活套法兰带内部短管 | DN80 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 套 | 2 |  |  |
| 100 | 白色纯丙纶法兰保护套 | DN150；直径310mm；高115mm | 聚丙烯纤维 | 个 | 20 |  |  |
| 101 | 法兰盖BL-RF | 2" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 102 | 法兰盖BL-RF | 6" 150lb 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 103 | 法兰盖BL-RF | DN100 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 104 | 不锈钢法兰盖RF | 2" 150LB 316 | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 105 | 不锈钢法兰盖RF | 3" 150LB 316 | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 106 | 不锈钢法兰盖 | DN100 PN16 RF 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 107 | 视盅 | 2" 150lb 304 SG/BL-150LBP |  | 套 | 3 |  |  |
| 108 | 视盅 | 4" 150lb 304 SG/BL-150LBP |  | 套 | 3 |  |  |
| 109 | 碳钢盲板 | 1" 300LB | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 110 | 碳钢盲板 | 1.5" 300LB | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 111 | 碳钢盲板 | 2" 300LB | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 112 | 碳钢盲板 | 3" 300LB | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 113 | 碳钢盲板 | 4" 300LB | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 114 | 碳钢盲板 | 4〞 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 115 | 碳钢盲板 | 8〞 150LB 20# | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 116 | 碳钢盲板 | DN15 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 117 | 碳钢盲板 | DN20 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 118 | 碳钢盲板 | DN25 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 119 | 碳钢盲板 | DN32 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 120 | 碳钢盲板 | DN40 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 121 | 碳钢盲板 | DN50 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 122 | 碳钢盲板 | DN65 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 123 | 碳钢盲板 | DN80 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 124 | 碳钢盲板 | DN100 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 125 | 碳钢盲板 | DN125 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 126 | 碳钢盲板 | DN150 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 127 | 碳钢盲板 | DN200 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 128 | 碳钢盲板 | DN250 PN16 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 129 | 碳钢盲板 | DN300 PN50 20# | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 130 | 不锈钢盲板 | DN15 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 131 | 不锈钢盲板 | DN20 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 132 | 不锈钢盲板 | DN25 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 133 | 不锈钢盲板 | DN32 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 134 | 不锈钢盲板 | DN40 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 135 | 不锈钢盲板 | DN50 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 136 | 不锈钢盲板 | DN65 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 137 | 不锈钢盲板 | DN80 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 138 | 不锈钢盲板 | DN100 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 139 | 不锈钢盲板 | DN150 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 140 | 不锈钢盲板 | DN200 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 141 | 不锈钢盲板 | DN250 PN16 304L | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 142 | 不锈钢盲板 | 3" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 143 | 不锈钢盲板 | 4〞150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 4 |  |  |
| 144 | 不锈钢盲板 | 8" 150LB 304L | 标准HG/T20615 | 只 | 2 |  |  |
| 145 | 不锈钢盲板 | DN50 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 146 | 不锈钢盲板 | DN80 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 147 | 不锈钢盲板 | DN100 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 4 |  |  |
| 148 | 不锈钢盲板 | DN150 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 149 | 不锈钢盲板 | DN250 PN16 304 | 标准HG/T20592 | 只 | 2 |  |  |
| 150 | 90°长半径弯头 | 14" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 151 | 90°长半径弯头 | 10" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 152 | 90°长半径弯头 | 8" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 153 | 90°长半径弯头 | 6" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 154 | 90°长半径弯头 | 4" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 155 | 90°长半径弯头 | 3" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 156 | 90°长半径弯头 | 1 1/2" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 157 | 90°长半径弯头 | 2" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 90°长半径弯头 | 1 1/2" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 159 | 90°长半径弯头 | 1" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 160 | 90°长半径弯头 | 14" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 161 | 90°长半径弯头 | 10" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 162 | 90°长半径弯头 | 8" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 163 | 90°长半径弯头 | 6" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 164 | 90°长半径弯头 | 4" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 165 | 90°长半径弯头 | 3" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 166 | 90°长半径弯头 | 2" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 167 | 90°长半径弯头 | 1" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 168 | 90°短半径弯头 | 10" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 169 | 等径三通 | 14" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 170 | 等径三通 | 10" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 171 | 等径三通 | 8" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 172 | 等径三通 | 6" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 173 | 等径三通 | 1 1/2" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 174 | 等径三通 | 2" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 175 | 等径三通 | 14" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 176 | 等径三通 | 10" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 177 | 等径三通 | 6" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 178 | 等径三通 | 2" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 179 | 等径三通 | 1" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 180 | 异径三通 | 14"×10" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 181 | 异径三通 | 14"×8" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 182 | 异径三通 | 10"×8" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 183 | 异径三通 | 10"×4" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 1 |  |  |
| 184 | 异径三通 | 8"×3" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 185 | 异径三通 | 6"×3" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 186 | 异径三通 | 4"×3" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 187 | 异径三通 | 4"×1 1/2" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 188 | 异径三通 | 1 1/2"SCH30×1" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 189 | 异径三通 | 3"SCH40×1" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 190 | 异径三通 | 10"SCH20×4" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 191 | 同心异径管 | 14"×6" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 192 | 同心异径管 | 10"×8" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 193 | 同心异径管 | 10"×6" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 194 | 同心异径管 | 10"×4" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 195 | 同心异径管 | 8"×6" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 196 | 同心异径管 | 8"×4" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 197 | 同心异径管 | 6"×4" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 198 | 同心异径管 | 4"×3" SCH10S 316L | ANSI B16.9 | 个 | 2 |  |  |
| 199 | 同心异径管 | 14"×6" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 200 | 同心异径管 | 10"×8" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 201 | 同心异径管 | 10"×6" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 202 | 同心异径管 | 10"×4" SCH20 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 203 | 同心异径管 | 1 1/2"SCH30×1" SCH30 20#+ZN | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 204 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 14"SCH10S×1/2"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 205 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 10"SCH10S×2"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 206 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 10"SCH10S×1"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 207 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 8"SCH10S×1"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 208 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 8"SCH10S×1/2"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 209 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 4"SCH10S×1"SCH10S 316L | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 210 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 14"SCH20×1/2"SCH20 20# | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 211 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 10"SCH20×2"SCH20 20# | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 212 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 10"SCH20×1"SCH20 20# | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 213 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 10"SCH20×1/2"SCH20 20# | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 214 | 对焊90°支管座（WOL-90） | 8"SCH20×1"SCH20 20# | GB/T19326-2022 | 个 | 2 |  |  |
| 215 | 碳钢弯头 | φ32×3mm 20# |  | 个 | 3 |  |  |
| 216 | 碳钢弯头 | φ42×4mm 20# |  | 个 | 3 |  |  |
| 217 | 碳钢弯头 | φ57×3.5mm 20# |  | 个 | 5 |  |  |
| 218 | 碳钢弯头 | φ76×4.5mm 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 219 | 碳钢弯头 | φ89×4mm 20# |  | 个 | 4 |  |  |
| 220 | 碳钢弯头 | φ108×4.5mm 20# |  | 个 | 4 |  |  |
| 221 | 加厚碳钢弯头 | φ108×8mm 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 222 | 冲压弯（碳钢） | DN15 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 223 | 冲压弯（碳钢) | DN25 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 224 | 冲压弯（碳钢) | DN32 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 225 | 冲压弯（碳钢) | DN40 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 226 | 冲压弯（碳钢) | DN50 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 227 | 冲压弯（碳钢) | DN65 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 228 | 冲压弯（碳钢) | DN80 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 229 | 冲压弯（碳钢） | DN100 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 230 | 冲压弯（碳钢） | DN150 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 231 | 冲压弯（碳钢) | φ273 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 232 | 镀锌内丝弯头 | 4分 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 233 | 镀锌内丝弯头 | 6分 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 234 | 镀锌内丝弯头 | 1.2寸 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 235 | 镀锌内丝弯头 | 1.5寸 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 236 | 镀锌异径直通 | DN50-DN20 |  | 只 | 3 |  |  |
| 237 | 镀锌异径直通 | DN40-DN20 |  | 只 | 3 |  |  |
| 238 | 镀锌三通 | DN40 |  | 只 | 3 |  |  |
| 239 | 镀锌异形内丝直接 | 2寸变6分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 240 | 镀锌外丝 | 2寸 |  | 只 | 3 |  |  |
| 241 | 镀锌外丝 | 1.5寸 |  | 个 | 3 |  |  |
| 242 | 镀锌外丝 | 4分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 243 | 镀锌弯头 | 4分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 244 | 镀锌三通 | 4分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 245 | 镀锌外丝 | 6分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 246 | 镀锌弯头 | 6分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 247 | 镀锌三通 | 6分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 248 | 镀锌油令 | 6分 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 249 | 镀锌内丝 | 1" 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 250 | 镀锌内丝弯头 | 1" 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 251 | 镀锌内丝三通 | 1" 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 252 | 镀锌油令 | 1" 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 253 | 镀锌弯头 | DN40 |  | 只 | 3 |  |  |
| 254 | 镀锌内丝 | DN40 |  | 只 | 3 |  |  |
| 255 | 镀锌丝口弯头 | DN50 |  | 只 | 3 |  |  |
| 256 | 镀锌内丝 | DN50 |  | 个 | 3 |  |  |
| 257 | 镀锌丝口三通 | DN50 |  | 只 | 3 |  |  |
| 258 | 镀锌油令活接 | DN50 |  | 只 | 3 |  |  |
| 259 | 不锈钢外丝 | φ57 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 260 | 不锈钢弯头 | φ57 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 261 | 90°弯头(R=1.0D) | DN200×6mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 262 | 90°弯头（R＝1.5D） | φ219×6 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 263 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN200×6mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 264 | 90°弯头（R＝1.5D） | φ168×6 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 265 | 90°弯头（R＝1.5D） | φ159×6mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 266 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN150×4.5mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 267 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN150×3.5mm 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 268 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN100×4mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 269 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN50×3.5mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 270 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN40×3mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 271 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN32×3mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 272 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN25×3mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 273 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN20×3mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 274 | 90°弯头（R＝1.5D） | DN15×3mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 275 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | DN50×3.5mm 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 276 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | DN40×3mm 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 277 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | DN32×3mm 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 278 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | DN25×3mm 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 279 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | DN20×3mm 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 280 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ20×3 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 281 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ22×3 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 282 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ25×3 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 283 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ27×3 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 284 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ32×3 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 285 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ34×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 286 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ38×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 287 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ42×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 288 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ48×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 289 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ51×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 290 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ60×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 291 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ76×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 292 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ89×4.5 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 293 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ108×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 294 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ114×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 295 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ133×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 296 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ144×4 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 297 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ159×6 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 298 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ168×6 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 299 | 不锈钢90°弯头（R＝1.5D） | φ219×4 304L |  | 只 | 3 |  |  |
| 300 | 不锈钢90°内丝弯头（R＝1.5D） | DN15×3 无缝 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 301 | 不锈钢90°内丝弯头（R＝1.5D） | DN20×3 无缝 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 302 | 不锈钢90°内丝弯头（R＝1.5D） | DN25×3 无缝 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 303 | 45°弯头 | φ219×6 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 304 | 90°弯头 | DN50 20# |  | 个 | 2 |  |  |
| 305 | 90°弯头 | DN200 20# |  | 个 | 1 |  |  |
| 306 | 90°长半径弯头 | 1" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 4 |  |  |
| 307 | 90º长半径弯头 | 2" SCH40 20# | GB/T12459 | 只 | 3 |  |  |
| 308 | 90°长半径弯头 | 5" SCH40 20# | GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |
| 309 | 90°长半径弯头 | DN25 20# BW | GB12459-2017-B | 只 | 3 |  |  |
| 310 | 90°长半径弯头 | DN50 20#+Zn | GB699 | 个 | 3 |  |  |
| 311 | 90°长半径弯头 | DN100 20#+Zn | GB699 | 个 | 3 |  |  |
| 312 | 90°长半径弯头 | DN80 厚度≥4mm 20# | GB/T 12459 | 个 | 3 |  |  |
| 313 | 90°长半径弯头 | DN25 厚度≥3mm 20# | GB/T 12459 | 个 | 3 |  |  |
| 314 | 镀锌补芯 | 1 1/4"外丝转1/2"外丝直接 |  | 只 | 3 |  |  |
| 315 | 镀锌补芯 | 2"内丝转2.5"外丝 |  | 只 | 3 |  |  |
| 316 | 镀锌外丝 | 2.5寸 |  | 只 | 3 |  |  |
| 317 | 镀锌异径内丝 | 2.5寸变2寸 镀锌 |  | 只 | 3 |  |  |
| 318 | 异径接头 | 304 G1/2〞(内)-G3/4〞(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 319 | 异径接头 | 304 G3/4〞(内)-G1〞(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 320 | 异径接头 | 304 M20×1.5（内）-G1〞(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 321 | 异径接头 | 304 M20（内）-G3/4〞（外） |  | 只 | 3 |  |  |
| 322 | 异径接头 | 304 G1/2(内)-G3/4"(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 323 | 异径接头 | 304 1/2NPT(内)-G1/2(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 324 | 异径接头 | 304 G1/2"NPT(外)-M20×1.5(内) |  | 只 | 3 |  |  |
| 325 | 异径接头 | 304 G1/2"NPT(内)-M20×1.5(外) |  | 只 | 3 |  |  |
| 326 | 变径接头 | 89×76mm 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 327 | 变径接头 | 89×60mm 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 328 | 异径管接头 | 1/2-3/8 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 329 | 异径管接头 | 1/2-3/4 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 330 | 异径管接头 | 1/2-φ8 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 331 | 异径管接头 | 1/2-φ10 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 332 | 异径管接头 | 1/2-φ12 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 333 | 异径管接头 | φ8-φ12 316L 外螺纹 |  | 只 | 5 |  |  |
| 334 | 镀锌内丝堵头 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 335 | 镀锌油令 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 336 | 镀锌外丝 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 337 | 镀锌内丝 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 338 | 镀锌内丝弯头 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 339 | 镀锌内丝三通 | 2" 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 340 | 碳钢异径内丝弯头 | 2寸变6分 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 341 | 镀锌异径内丝三通 | 2寸变6分 20# |  | 只 | 6 |  |  |
| 342 | 不锈钢外丝 | 2" 长100mm 304 |  | 只 | 6 |  |  |
| 343 | 不锈钢油令 | 2" 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 344 | 不锈钢气源管直通中间接头 | ф12 304 |  | 只 | 6 |  |  |
| 345 | 碳钢异径管 | DN150转DN80 壁厚5-5.5mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 346 | 热镀锌偏心异径管 | DN150×100 PN16 |  | 只 | 2 |  |  |
| 347 | 热镀锌同心异径管 | DN150×100 PN16 |  | 只 | 2 |  |  |
| 348 | 不锈钢同心异径管 | φ76-φ89 厚度5-6mm 316L |  | 只 | 2 |  |  |
| 349 | 不锈钢同心异径管 | DN100×80 PN16 304 |  | 只 | 4 |  |  |
| 350 | 不锈钢同心异径管 | 4寸转1寸 壁厚5-5.5mm 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 351 | 碳钢90°弯头 | DN400 壁厚8-8.5mm | Q235B | 只 | 2 |  |  |
| 352 | 碳钢异径三通 | DN400×DN300 壁厚8-8.5mm | Q235B | 只 | 2 |  |  |
| 353 | 热镀锌异径三通 | DN150×100 PN16 |  | 只 | 2 |  |  |
| 354 | 等径三通 | 4" SCH40 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 355 | 等径三通 | DN50×3.5mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 356 | 碳钢正三通 | DN150 壁厚5-5.5mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 357 | 热镀锌等径三通 | DN100×4.5mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 358 | 碳钢等径三通 | φ76×4.5mm 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 359 | 不锈钢等径三通 | φ76 厚度5-6mm 316L |  | 只 | 1 |  |  |
| 360 | 不锈钢等径三通 | DN100×4.5mm 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 361 | 碳钢45°弯头（R=1.5D） | 108×4.5mm 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 362 | 碳钢90°弯头（R=1.5D） | 108×3mm 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 363 | 90°不锈钢弯头 | DN80 PN16 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 364 | 90°不锈钢弯头 | DN100 PN16 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 365 | 90°不锈钢弯头 | φ108×4mm 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 366 | 不锈钢45°弯头 | DN100×4mm 304 |  | 只 | 2 |  |  |
| 367 | 热镀锌45°弯头 | φ108×4mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 368 | 热镀锌90°弯头 | φ108×4mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 369 | 热镀锌90°弯头 | φ159×4.5mm |  | 只 | 2 |  |  |
| 370 | 镀锌补芯 | 1.5寸变1" |  | 只 | 4 |  |  |
| 371 | 镀锌补芯 | 1"×1/2" |  | 只 | 4 |  |  |
| 372 | 镀锌补芯 | 1"×3/4" |  | 只 | 4 |  |  |
| 373 | 镀锌补芯 | 1"×1 1/4" |  | 只 | 4 |  |  |
| 374 | 热镀锌异径三通 | 1.5"×1" |  | 只 | 4 |  |  |
| 375 | 镀锌外丝 | 1.5寸 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 376 | 镀锌丝口弯头 | 1.5寸 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 377 | 镀锌丝口三通 | 1.5寸 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 378 | 镀锌内丝三通 | 1" 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 379 | 镀锌内丝 | DN40 PN16 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 380 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 1/4NPT-φ10 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 381 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 1/4NPT-φ8 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 382 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ10 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 383 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ8 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 384 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 1/2NPT-φ10 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 385 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 1/2NPT-φ8 316L |  | 只 | 20 |  |  |
| 386 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ6 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 387 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ8 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 388 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ10 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 389 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ12 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 390 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 3/8NPT-φ12.7 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 391 | 不锈钢卡套式外螺纹接头 | 1/4NPT-Φ6 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 392 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/4NPT-Φ1/2 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 393 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/4NPT-Φ1/4 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 394 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/4NPT-Φ8 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 395 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/4NPT-Φ10 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 396 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/4NPT-Φ12 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 397 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/2NPT-φ12.7 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 398 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/2NPT-φ12 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 399 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/2NPT-φ10 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 400 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/2NPT-φ8 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 401 | 不锈钢卡套式外螺纹 | 1/2NPT-φ6 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 402 | 不锈钢外螺纹接头 | M14*1.5(F)-1/2NPT(M) 316L |  | 只 | 10 |  |  |
| 403 | 不锈钢外螺纹接头 | M16*1.5(F)-1/2NPT(M) 316L |  | 只 | 10 |  |  |
| 404 | 不锈钢外螺纹接头 | M20*1.5(F)-1/2NPT（M) 316L |  | 只 | 10 |  |  |
| 405 | 不锈钢外螺纹接头 | M20*1.5(M)-1/2NPT（F) 316L |  | 只 | 10 |  |  |
| 406 | 不锈钢外螺纹接头 | M24*1.5(F)-1/2NPT(M) 316L |  | 只 | 10 |  |  |
| 407 | 不锈钢快速接头 | 6分（其中一头带6分外丝）316L |  | 只 | 5 |  |  |
| 408 | 不锈钢快速接头 | C型，1寸 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 409 | 不锈钢快速接头 | F型，1寸 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 410 | 不锈钢快开丝口球阀 | 4分 304 PN16 |  | 只 | 5 |  |  |
| 411 | 不锈钢快开丝口球阀 | 6分 304 PN16 |  | 只 | 5 |  |  |
| 412 | 不锈钢快开丝口球阀 | 1寸 304 PN16 |  | 只 | 5 |  |  |
| 413 | 不锈钢快开丝口球阀 | 1 1/4" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 414 | 不锈钢快开丝口球阀 | 1 1/2" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 415 | 不锈钢快开丝口球阀 | 2" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 416 | 自来水管快速接头 | 1/2" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 417 | 自来水管快速接头 | 3/4" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 418 | 自来水管快速接头 | 1" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 419 | 自来水管快速接头 | 1 1/4" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 420 | 自来水管快速接头 | 1 1/2" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 421 | 自来水管快速接头 | 2" 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 422 | 镀锌外丝堵头 | 1/2" |  | 只 | 5 |  |  |
| 423 | 镀锌外丝堵头 | 3/4" |  | 只 | 5 |  |  |
| 424 | 镀锌外丝堵头 | 1" |  | 只 | 5 |  |  |
| 425 | 镀锌外丝堵头 | 1 1/4" |  | 只 | 5 |  |  |
| 426 | 镀锌外丝堵头 | 1 1/2" |  | 只 | 5 |  |  |
| 427 | 镀锌外丝堵头 | 2" |  | 只 | 5 |  |  |
| 428 | 不锈钢堵头 | 1/2" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 429 | 不锈钢堵头 | 3/8" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 430 | 不锈钢堵头 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 431 | 不锈钢堵头 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 432 | 不锈钢堵头 | 1.5寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 433 | 不锈钢堵头 | 4" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 434 | 不锈钢堵头 | DN25 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 435 | 不锈钢堵头 | DN32 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 436 | 不锈钢堵头 | DN40 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 437 | 不锈钢堵头 | DN50 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 438 | 不锈钢油令 | 6分 316 |  | 只 | 5 |  |  |
| 439 | 不锈钢外丝 | 6分，两头外丝长度100mm 316 |  | 个 | 5 |  |  |
| 440 | 304不锈钢防爆堵头 | G1/2" |  | 只 | 10 |  |  |
| 441 | 304不锈钢防爆堵头 | G3/4" |  | 只 | 10 |  |  |
| 442 | 304不锈钢防爆堵头 | M20×1.5 |  | 只 | 10 |  |  |
| 443 | 不锈钢内丝 | 4分 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 444 | 不锈钢内丝 | 6分 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 445 | 不锈钢内丝 | 1寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 446 | 不锈钢内丝 | 1.5寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 447 | 不锈钢内丝 | 2寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 448 | 不锈钢对丝接头 | 4分 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 449 | 不锈钢对丝接头 | 6分 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 450 | 不锈钢对丝接头 | 1寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 451 | 不锈钢对丝接头 | 1.5寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 452 | 不锈钢对丝接头 | 2寸 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 453 | 内外丝转换接头 | G1/2(内)-M20×1.5(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 454 | 内外丝转换接头 | NPT1/2(内)-M20×1.5(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 455 | 内外丝转换接头 | M20×1.5(外)-NPT1/2(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 456 | 内外丝直角转换接头 | 304 NPT1/2(外)-NPT1/2(内） |  | 只 | 10 |  |  |
| 457 | 压力表接头 | 活动内螺纹焊接1/2NPT-14mm 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 458 | 压力表接头 | 活动内螺纹焊接M20-14mm 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 459 | C式快速接头 | SP/PP-30 10mm 公头+母头 1Mpa 铁镀铬 |  | 套 | 10 |  |  |
| 460 | 气管卡套接头 | 直通 Φ12.7 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 461 | 气源转换接头 | 1/2"-φ8 304 |  | 只 | 6 |  |  |
| 462 | 气管接头 | ZG1/2-φ6 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 463 | 气源球阀 | φ8/G1/2" PN25 FT 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 464 | 气源球阀 | G1/2" 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 465 | 气源球阀 | DN10 PN10 BW Φ22/ΦFT8 304 |  | 只 | 6 |  |  |
| 466 | 气管快速接头 | 卡套式，1/2"转3/8" |  | 只 | 5 |  |  |
| 467 | 气源管三通接头 | Q235B 镀锌 1"变1/2" |  | 个 | 5 |  |  |
| 468 | 气源管弯头 | Q235B 镀锌 1" |  | 个 | 5 |  |  |
| 469 | 气源管直通接头 | Q235B 镀锌 1" |  | 个 | 5 |  |  |
| 470 | 气源管弯头 | Q235B 镀锌 1/2" |  | 个 | 5 |  |  |
| 471 | 气源管三通接头 | Q235B 镀锌 1/2" |  | 个 | 5 |  |  |
| 472 | 气源管直通接头 | Q235B 镀锌 1/2" |  | 个 | 5 |  |  |
| 473 | 镀锌直通活接头 | Q235B 镀锌 1/2" |  | 个 | 5 |  |  |
| 474 | 承插焊直通焊接终端接头 | 304 PN63 SW Φ14/Φ22 |  | 只 | 5 |  |  |
| 475 | 对焊式直通螺纹终端接头 | 304 PN63 BW Φ14-1/2"NPT(M) |  | 只 | 5 |  |  |
| 476 | 承插焊弯通中间接头 | 304 PN63 SW Φ14 |  | 只 | 5 |  |  |
| 477 | 承插焊三通中间接头 | 304 PN63 SW Φ14 |  | 只 | 5 |  |  |
| 478 | 直通终端接头 | 304 G1/2"(M)-FTΦ8 |  | 只 | 5 |  |  |
| 479 | 气源管三通接头 | ф1/8，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 480 | 气源管三通接头 | ф1/4，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 481 | 气源管三通接头 | ф3/8，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 482 | 气源管三通接头 | ф1/2，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 483 | 气源管三通接头 | ф6，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 484 | 气源管三通接头 | ф8，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 485 | 气源管三通接头 | ф10，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 486 | 气源管三通接头 | ф12，2.5MPa 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 487 | 内螺纹等径三通 | DN50×3.5mm 镀锌 |  | 只 | 5 |  |  |
| 488 | 不锈钢内丝等径三通 | DN15×3 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 489 | 不锈钢内丝等径三通 | DN20×3 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 490 | 不锈钢内丝等径三通 | DN25×3 无缝 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 491 | 不锈钢等径三通 | DN15×2.8mm PN16 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 492 | 不锈钢等径三通 | DN20×2.8mm PN16 304 |  | 只 | 30 |  |  |
| 493 | 不锈钢等径三通 | DN25×3.2mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 494 | 不锈钢等径三通 | DN32×3.5mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 495 | 不锈钢等径三通 | DN40×3.5mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 496 | 不锈钢等径三通 | DN50×3.6mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 497 | 不锈钢等径三通 | DN65×4mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 498 | 不锈钢等径三通 | DN80×4mm PN16 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 499 | 不锈钢等径三通 | DN125×4.5mm PN16 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 500 | 不锈钢等径三通 | DN150×4.5mm PN16 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 501 | 碳钢等径三通 | DN15×2.8mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 502 | 碳钢等径三通 | DN20×2.8mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 503 | 碳钢等径三通 | DN32×3.5mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 504 | 碳钢等径三通 | DN40×3.5mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 505 | 碳钢等径三通 | DN80×4mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 506 | 碳钢等径三通 | DN125×4.5mm PN16 20# |  | 只 | 30 |  |  |
| 507 | 碳钢等径三通 | φ219×6 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 508 | 等径三通 | DN25 厚度≥3mm 20# | GB/T 12459 | 个 | 6 |  |  |
| 509 | 等径三通 | DN25 SCH80 BW | GB12459-2017-B | 个 | 6 |  |  |
| 510 | 等径三通 | DN65 BW | GB12459-2017-B | 只 | 4 |  |  |
| 511 | 等径三通 | DN200 20# |  | 个 | 2 |  |  |
| 512 | 等径三通 | φ219×6 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 513 | 等径三通 | 6"sch20 20# |  | 个 | 2 |  |  |
| 514 | 异径三通 | 6"×6"×2"sch20 20# |  | 个 | 4 |  |  |
| 515 | 异径三通 | 主管DN50（厚度≥3.5mm）×支管DN25（厚度≥3mm） 20# GB/T 12459 |  | 个 | 4 |  |  |
| 516 | 异径三通 | 主管DN80（厚度≥4mm）×支管DN50（厚度≥3.5mm） 20# GB/T 12459 |  | 个 | 4 |  |  |
| 517 | 碳钢异径三通 | 主管108mm×5mm，支管57mm×4mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 518 | 异径三通 | 主管219mm×6mm，支管89mm×4.5mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 519 | 异径三通 | 主管219mm×6mm，支管114mm×5mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 520 | 异径三通 | 主管219mm×6mm，支管168mm×6mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 521 | 异径三通 | 主管273mm×7mm，支管219mm×6mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 2 |  |  |
| 522 | 异径三通 | 主管355mm×8mm，支管219mm×6mm，1.6Mpa 20# |  | 只 | 1 |  |  |
| 523 | 异径三通 | DN50/25 SCH40 BW | GB12459-2017-B | 个 | 10 |  |  |
| 524 | 异径三通 | DN100×DN50 20#+Zn | GB699 | 个 | 10 |  |  |
| 525 | 异径三通 | DN200×DN100 20# |  | 个 | 2 |  |  |
| 526 | 同心异径管 | DN50×25mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 527 | 同心异径管 | DN100×DN50 20# |  | 个 | 3 |  |  |
| 528 | 同心异径管 | φ168×114×6 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 529 | 同心异径管 | φ273×φ219 pn16 碳钢 |  | 只 | 4 |  |  |
| 530 | 同心异径管 | φ219×168×6 20# |  | 只 | 5 |  |  |
| 531 | 同心异径管 | φ219×φ89×6mm 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 532 | 同心异径管 | DN200×DN150 20# |  | 个 | 3 |  |  |
| 533 | 同心异径管 | DN100×DN50 20# |  | 个 | 3 |  |  |
| 534 | 同心异径管 | 4"×3" SCH40 20# |  | 只 | 4 |  |  |
| 535 | 同心异径管 | DN200×DN250 SCH40 20# |  | 只 | 3 |  |  |
| 536 | 镀锌内丝大小头 | 2寸/1寸 20#钢 |  | 只 | 50 |  |  |
| 537 | 镀锌内丝大小头 | 1"×1 1/4" |  | 只 | 50 |  |  |
| 538 | 镀锌内丝大小头 | 3/4"×1/2" |  | 只 | 50 |  |  |
| 539 | 镀锌内丝大小头 | 1寸/6分 |  | 只 | 50 |  |  |
| 540 | 镀锌内丝大小头 | 2"×1 1/2" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 541 | 镀锌内丝大小头 | 2"×1 1/4" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 542 | 镀锌内丝大小头 | 1 1/2" ×1 1/4" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 543 | 镀锌内丝大小头 | 1 1/2" ×1" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 544 | 镀锌内丝大小头 | 1 1/2" ×3/4" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 545 | 镀锌内丝大小头 | 1 1/4" ×3/4" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 546 | 镀锌内丝大小头 | 1 1/4" ×1/2" 20# |  | 只 | 50 |  |  |
| 547 | 气管卡套接头 | 直通 Φ6 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 548 | 气管卡套接头 | 直通 Φ8 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 549 | 气管卡套接头 | 直通 Φ10 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 550 | 气管卡套接头 | 直通 Φ12 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 551 | 气管卡套接头 | 直通 Φ12.7 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 552 | 内外丝转换接头 | G1/2(内)-M20×1.5(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 553 | 内外丝转换接头 | NPT1/2(内)-M20×1.5(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 554 | 内外丝转换接头 | NPT1/2(内)-G3/4(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 555 | 内外丝转换接头 | NPT1/2(内)-G3/8(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 556 | 内外丝转换接头 | NPT1/2(内)-G1/4(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 557 | 内外丝转换接头 | NPT1/4(内)-G3/8(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 558 | 内外丝转换接头 | NPT1/4(内)-G1/2(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 559 | 内外丝转换接头 | NPT3/8(内)-G1/4(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 560 | 内外丝转换接头 | NPT3/8(内)-G1/2(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 561 | 内外丝转换接头 | NPT3/4(内)-G1/2(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 562 | 内外丝转换接头 | φ20(内)-φ22(外) 304 |  | 只 | 20 |  |  |
| 563 | 内外丝转换接头 | M20×1.5(内)-NPT1/2(外) 304 |  | 只 | 10 |  |  |
| 564 | PPR管帽 | 介质：自来水Φ63 |  | 只 | 3 |  |  |
| 565 | PPR管帽 | 介质：自来水Φ50 |  | 只 | 3 |  |  |
| 566 | PPR油令活节 | 介质：自来水Φ63 |  | 只 | 6 |  |  |
| 567 | PPR油令活节 | 介质：自来水Φ50 |  | 只 | 6 |  |  |
| 568 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ20 |  | 只 | 10 |  |  |
| 569 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ25 |  | 只 | 10 |  |  |
| 570 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ32 |  | 只 | 10 |  |  |
| 571 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ40 |  | 只 | 10 |  |  |
| 572 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ50 |  | 只 | 10 |  |  |
| 573 | PPR管箍 | 介质：自来水Φ63 |  | 只 | 10 |  |  |
| 574 | PPR异径管箍 | 介质：自来水Φ63*Φ50 |  | 只 | 4 |  |  |
| 575 | PPR异径管箍 | 介质：自来水Φ50*Φ40 |  | 只 | 4 |  |  |
| 576 | PPR异径管箍 | 介质：自来水Φ50*Φ32 |  | 只 | 4 |  |  |
| 577 | PPR异径管箍 | 介质：自来水Φ50*Φ20 |  | 只 | 4 |  |  |
| 578 | PPR内丝直接 | 介质：自来水Φ63*2寸 |  | 只 | 4 |  |  |
| 579 | PPR内丝直接 | 介质：自来水Φ63*1寸 |  | 只 | 4 |  |  |
| 580 | PPR内丝直接 | 介质：自来水Φ50*1.2寸 |  | 只 | 4 |  |  |
| 581 | PPR内丝直接 | 介质：自来水Φ50*1寸 |  | 只 | 4 |  |  |
| 582 | PPR内丝直接 | 介质：自来水Φ50*4分 |  | 只 | 4 |  |  |
| 583 | PPR三通 | 介质：自来水Φ63 |  | 只 | 4 |  |  |
| 584 | PPR三通 | 介质：自来水Φ50 |  | 只 | 4 |  |  |
| 585 | PPR异径三通 | 介质：自来水Φ63*Φ32 |  | 只 | 4 |  |  |
| 586 | PPR异径三通 | 介质：自来水Φ50*Φ40 |  | 只 | 4 |  |  |
| 587 | PPR异径三通 | 介质：自来水Φ50*Φ32 |  | 只 | 4 |  |  |
| 588 | PPR异径三通 | 介质：自来水Φ50*Φ20 |  | 只 | 4 |  |  |
| 589 | PPR管 | 介质：自来水Φ63 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 590 | PPR管 | 介质：自来水Φ50 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 591 | PPR管 | 介质：自来水Φ40 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 592 | PPR管 | 介质：自来水Φ32 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 593 | PPR管 | 介质：自来水Φ25 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 594 | PPR管 | 介质：自来水Φ20 4米/根 |  | 根 | 6 |  |  |
| 595 | PPR活节球阀 | 介质：自来水Φ63 |  | 只 | 3 |  |  |
| 596 | PPR活节球阀 | 介质：自来水Φ50 |  | 只 | 3 |  |  |
| 597 | PPR活节球阀 | 介质：自来水Φ25 |  | 只 | 3 |  |  |
| 598 | PPR活节球阀 | 介质：自来水Φ20 |  | 只 | 3 |  |  |
| 599 | 90度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ63 |  | 只 | 6 |  |  |
| 600 | 90度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ50 |  | 只 | 6 |  |  |
| 601 | 90度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ40 |  | 只 | 6 |  |  |
| 602 | 90度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ32 |  | 只 | 6 |  |  |
| 603 | 90度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ20 |  | 只 | 6 |  |  |
| 604 | 45度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ50 |  | 只 | 6 |  |  |
| 605 | 45度弯头 | PPR，介质：自来水 Φ63 |  | 只 | 6 |  |  |
| 606 | PPR大小头 | DN50*25 热熔连接,介质：自来水 |  | 只 | 6 |  |  |
| 607 | PPR接头 | DN50 热熔连接,介质：自来水 |  | 只 | 6 |  |  |
| 608 | PPR接头 | DN25 热熔连接,介质：自来水 |  | 只 | 6 |  |  |
| 609 | 单出口水幕喷头 | DN15（洗眼器喷头） |  | 只 | 3 |  |  |
| 610 | 单出口水幕喷头 | DN20（洗眼器喷头） |  | 只 | 3 |  |  |
| 611 | 加长水龙头 | 4分；长柄20cm；铜芯；配套网嘴 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 612 | 台盆水龙头 | 4分 304 加长 |  | 只 | 3 |  |  |
| 613 | 台盆水龙头 | 6分 304 加长 |  | 只 | 3 |  |  |
| 614 | 全铜角阀 | 4分 |  | 只 | 3 |  |  |
| 615 | 角阀 | 4分 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 616 | 角阀 | 6分 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 617 | 五阀组 | 仪表用 PN16.DN5 316 |  | 只 | 2 |  |  |
| 618 | 专利延时阀 | SMS-A-1 304不锈钢 |  | 只 | 2 |  |  |
| 619 | 不锈钢球阀 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 620 | 不锈钢外丝 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 621 | 不锈钢内丝 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 622 | 不锈钢弯头 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 623 | 不锈钢三通 | 4分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 624 | 不锈钢球阀 | 6分 304 150LB RF |  | 只 | 5 |  |  |
| 625 | 不锈钢球阀 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 626 | 不锈钢外丝 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 627 | 不锈钢内丝 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 628 | 不锈钢弯头 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 629 | 不锈钢三通 | 6分 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 630 | 不锈钢球阀 | 1寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 631 | 不锈钢外丝 | 1寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 632 | 不锈钢内丝 | 1寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 633 | 不锈钢弯头 | 1寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 634 | 不锈钢三通 | 1寸 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 635 | 不锈钢快开球阀 | 1/2〞 304L |  | 只 | 5 |  |  |
| 636 | 不锈钢快开阀 | 1/2" 316L |  | 只 | 5 |  |  |
| 637 | 不锈钢快开阀 | 3/4" 316L |  | 只 | 5 |  |  |
| 638 | 冷凝圈 | φ12 316L |  | 根 | 3 |  |  |
| 639 | 冷凝圈 | Φ14×3 L=650mm 304 |  | 只 | 3 |  |  |
| 640 | 针型阀及压力表引管 | φ14×2 L=650mm DN4 PN16 30 4冷凝圈 |  | 套 | 3 |  |  |
| 641 | 不锈钢针型阀 | J23W-160P DN4 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 642 | 不锈钢针型阀 | J21W-160P DN10 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 643 | 不锈钢针型阀 | J23W-16P DN10 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 644 | 不锈钢针型阀 | J23W-64P DN8 Ф14 304 |  | 只 | 5 |  |  |
| 以上合计总价（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订生效通知送货后**天内 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

产品买卖合同

卖方：****（以下简称“甲方”）

买方：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司（以下简称“乙方”）

镇江海纳川公铁运输有限公司（以下简称“丙方”）

江苏兴普物贸有限公司（以下简称“丁方”）

江苏省物资集团镇江储运开发有限公司（以下简称“戊方”）

签订地点：江苏省镇江市京口区

第一条 标的、数量、单价及交（提）货时间

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度管阀件框架协议采购 | 详见附件：【***有限公司（2026年度管阀件框架协议采购报价清单）】 |  |  |  |  |
| 以上含税总价：（大写） ， （小写） 元 |  |  |  | 不含税价款: 元， 税款: 元 （以发票为准） |  |  |
| 税率：13 % ，合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价。 |  |  |  | 到货期：合同签订生效通知送货后**个自然日到货。 |  |  |

第二条 质量要求及技术标准

甲方保证提供满足相关国家标准或行业标准要求的合格全新产品，所提供产品质量标准应该满足比选文书中规定的质量，规格，型号等技术要求，并且符合安全规范要求和技术标准,质保期1年。

第三条 甲方对质量负责的条件及期限

根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》实行“三包”即：包修、包换、包退，如果出现质量问题，未能满足买方（乙、丙、丁、戊）对产品的质量要求，买方（乙、丙、丁、戊）有权退回或者调换，产生的费用和损失由甲方承担。

第四条 交（提）货方式、地点及费用承担

甲方负责送货至买方（乙、丙、丁、戊）公司仓库，费用由买方（乙、丙、丁、戊）承担。

第五条  检验标准、方法、地点及期限

买方（乙、丙、丁、戊）自收到甲方交付的货物应在交货地7日内，现场对外观、数量、规格等进行检验。

第六条  结算方式及时间

买方（乙、丙、丁、戊）自收到标的物验收合格并且收到甲方开具的增值税发票后60日内以网银方式付款。

- 第七条  违约责任

1.如甲方没有按照规定的时间交货或提供服务，甲方将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的每日逾期违约金应以迟延履行或未履行的合同价款千分之一比例计收违约金。但迟交货物或未提供服务超过20日，买方（乙、丙、丁、戊）有权解除合同,要求甲方五个工作日内返还买方（乙、丙、丁、戊）合同货款，并且甲方需另行支付违约金，以上述约定的每日逾期违约金比例为基准，计算至实际履行之日，最高不超过合同总价款的百分之十。

2.甲方交货后，如果货物经检验不合格的，买方（乙、丙、丁、戊）可选择以下处理方式：

（1）买方（乙、丙、丁、戊）选择换货的，换货所产生的费用由甲方承担。经甲方同意买方（乙、丙、丁、戊）换货的，需在买方（乙、丙、丁、戊）第一次验收不合格之日起二十日内供货，逾期供货的，违约责任参照第七条第一款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买方（乙、丙、丁、戊）有权解除合同，违约责任参照第七条第一款执行。买方（乙、丙、丁、戊）在甲方返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，该仓储费由甲方承担。

（2）买方（乙、丙、丁、戊）选择解除合同的，退货所产生的费用由甲方承担。甲方需在检验不合格之日起五个工作日内返还买方（乙、丙、丁、戊）合同货款，违约责任参照第七条第一款执行。买方（乙、丙、丁、戊）在甲方返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由甲方承担。

3.因甲方的产品质量、逾期交货等原因给买方（乙、丙、丁、戊）造成直接和间接经济损失的，由甲方承担。

第八条 合同争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商解决不成的，可向合同签订地人民法院起诉。败诉方应承担胜诉方因此支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、代偿款、赔偿款等。）

第九条 其它约定事项

1.本合同一式 6 份，甲方执 1 份，买方（乙、丙、丁、戊）执 5 份，自双方签字盖章之日起生效。

2.其他未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

3.凡因发生严重的地震、洪水、海啸、台风等自然灾害，或战争、动乱、罢工等其他不能预见、不能避免且无法克服的不可抗力事件，致使任何一方全部或部分不能履行本合同的，遭受上述不可抗力事件的一方，应立即以口头和书面方式通知对方，并（应在三十日内）提供不可抗力的详情以及政府部门出具的相关证明文件，由此免除该方的违约责任。

4. 比选文书外且市场单价不足三千元的材料，甲方同意按买方（乙、丙、丁、戊）市场调研的最低价予以供货。

有效期：2026年1月1日至2026年12月31日。

| 甲方（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 业务经办人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： 盖章日期：202*年 月 日 | 乙方（盖章）：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 单位地址：镇江市谏壁镇越河街50号 法定代表人：朱怀松 业务经办人：周祥生 电话：0511-88995202 传真： 开户行：镇江市工商银行谏壁支行 账号： 1104 0703 0900 0001 648 邮政编码：212006 盖章日期：202*年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 丙方（盖章）：镇江海纳川公铁运输有限公司 单位地址：镇江市谏壁镇越河街50号 法定代表人：张聪 业务经办人：周祥生 电话：0511-88995202 传真： 开户行：交通银行镇江分行 账号： 3810 0670 0011 0001 85622 邮政编码：212000 盖章日期：202*年 月 日 |
|  | 丁方（盖章）：江苏兴普物贸有限公司 单位地址：镇江市谏壁镇越河街50号 法定代表人：陈泉 业务经办人：周祥生 电话：0511-88995200 传真： 开户行：江苏银行镇江分行营业部 账号： 7001 0188 0001 32863 邮政编码：212006 盖章日期：202*年 月 日 |
|  | 戊方（盖章）：江苏省物资集团镇江储运开发有限公司 单位地址：镇江市大港开发区港韩路 法定代表人：任金东 业务经办人：周祥生 电话：0511-83371165 传真： 开户行：中国银行镇江三茅宫支行 账号： 5105 6025 9387 邮政编码：212006 盖章日期：202*年 月 日 |

本页为合同签章页（详见：附件1、附件2、附件3）。

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

附件5

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

廉洁告知

1.甲方不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2.甲方不得以咨询费、劳务费、回扣等名义向乙方索取合同以外的任何费用，不得要求乙方报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。

3.甲方不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.甲方不得要求乙方为自已亲友的经营活动提供便利条件。

5.甲方不得在乙方按约履行合同期间，为谋取个人私利，而推诱扯皮、借故刁难。

6.乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

7.乙方不得支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费、回扣等名义索要的任何费用，报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。

8.乙方不得为甲方单位及个人提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不利用宴请等活动影响甲方公正履行合同。

9.乙方不得为甲方亲友的经营活动提供便利条件。

10.甲方违反本协议，将根据公司相关制度进行处理。

11.乙方违反本协议，甲方有权追究乙方的责任。

12.甲乙双方不遵守本协议，构成违纪违法的，可移交司法机关处理。

13.乙方在正常按约履行合同期间如遇甲方违反以上条款，可向甲方公司纪检监察室如实反映情况，并提供佐证材料。纪检监察室投诉电话：0511-88995749。