镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：海纳川港口气动控制阀2026年度维保；

（二）维保时间： 2026年1月1日-2026年12月31日；

（三）维保地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

（四）报价截止时间：2025年12月24日下午14:00；

（五）初定评审时间：2025年12月24日下午14:00；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）标的物内容

海纳川港口气动控制阀2026年度维保（2026年1月1日-2026年12月31日），

详见：附表2：海纳川港口气动控制阀清单

（二）技术要求

1. 气动控制阀维保服务工作内容：

海纳川港口共有各口径气动控制阀156台（详见附表2：海纳川港口气动控制阀清单），采购方气动控制阀出

现故障，中选方必须在接到通知后4小时内赶到采购方现场判断故障并现场维修，如气动控制阀需运至中选方维修工厂进行维修，阀门往返由中选方负责，现场拆卸、安装、叉车由采购方负责，维修时间不超过72小时。

2．返厂维修技术要求

气动控制阀返厂维修要求详见附件3：气动控制阀返厂维修技术要求。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供营业执照、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（含阀门制造或维修或研发）；提供2024年1月1日起3家石油化工或危化品罐区气动控制阀维保合同或阀门大修合同。法人代表身份证或授权委托书；（以上资格证明证件可提供复印件，但需加盖公章）。

确定中选后，在签订合同前，中选单位需提供与派遣检测人员的劳务合同或劳动合同；检测人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明，根据维保工期要求，至少提供本单位2位作业人员的缴纳证明（需加盖公章）。

检测现场做好维护人员的个人防护，维护过程中发生意外伤害由中选人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；检测前，采购方安全管理部门对中选方作业人员进行安全告知并填写《安全告知记录》后方可赴属地办理作业票证开展检测工作。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如电工证等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.中选人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后1小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

四、现场踏勘

1.本项目建议报价人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由报价人自行承担，现场踏勘不作为报价资格的必要条件。

2．采购人在踏勘现场中介绍气动控制阀运行情况及现场情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

五、报价

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

1. 如气动控制阀门返厂维修需拆解保养，依据报价函第一项“返厂拆解费”的报价，按实统计，以审计价结算。中选方根据采购方提供的审核认定单开具增值税专用发票，采购方收到发票后 30 日内以网银付款方式支付 “返厂拆解费”

2. 如气动控制阀返厂维修，依据报价函中第二项“返厂维修费”附表1的报价，按实统计，以审计价结算。中选方根据采购方提供的审核认定单开具增值税专用发票，采购方收到发票后 30 日内以网银付款方式支付 “返厂维修费”。

（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件需提供 1 份；

（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（六）凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购业务联系电话：13952943464

技术部门联系人：卞骏   电话：15306107162

六、评审流程：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

七、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,中选人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）中选人中选以后应严格按照标书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对中选人所有违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（三）如因中选人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究报价方法律责任。

（四）因中选人原因，检测工作不能按采购文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由中选人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究中选人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（五）中选人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新检测的，重新检测过程中产生的费用由中选人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起2日内完成，逾期未完成的，违约责任参照第（四）条执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求中选人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，采购人有权要求中选人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因中选人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由中选人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（六）中选人应严格按照标书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对中选人所有违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（七）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（八）报价人应详细阅读本采购书，参与报价报价即视为对本采购书所列之条款均表示接受。

（九）采购人对违反约定的报价人或中选人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司采购采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十一）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写)

元人民币；不含税价款：       元 ，税额：      元，税率       %；（若存在小数点，最多保留2位。）

二.报价格式

| 一 | 返厂拆解费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 口径 | 数量 | 阀体 |  | 执行机构 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 单价 | 总价 | 单价 |  | 总价 | 1.返厂拆解费合计计入总价合计，作为评审依据。 2.该报价为压力等级CL150 报价，压力等CL300 的阀门在此价格基础上上浮30 %。 3.返厂拆解数量为预估，按实际数量结算。 |
| 1 | ≤3" | 8台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4"~6" | 8台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8"~10" | 10台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12"~14" | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6"/8" （夹套） | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12/16"（夹套） | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 以上返厂拆解费合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 返厂维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修类型、数量：见附表1 |  |  |  |  |  | 备注：返厂维修技术要求详见附件3。返厂维修数量为预估，按实际数量结算。 返厂维修费合计计入总价合计，作为评审 依据。 |  |  |
| 返厂维修费合计（小写）：填附表1总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（返厂拆解费合计+返厂维修费合计）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、应急响应时间：中选方接到采购方通知，4小时内赶到采购方现场。

四、我方承诺遵守采购文件中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补

充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附表1：

| 返厂维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 | ≤3" |  |  | 4"~6" |  |  | 8"~10" |  |  | 12"~14" |  |  | 6"/8"(夹套） |  |  | 14"/16"(夹套） |  |  |
|  | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 阀体及阀内件 | 清理组装 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 测试内漏外漏 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 车修研磨补焊 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换阀杆 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换阀芯 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换阀座 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换填料 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换密封垫片 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 执行机构 | 气密检修 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换气缸密封件 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换气缸托盘 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换气动薄膜片 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 更换气缸弹簧 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 打压测试 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 阀门附件 | 更换定位器 | 5 |  |  | MAXONIC , MVP3600R(L)-1DH-K00-M10/WSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换电磁阀 | 6 |  |  | ASCO,两位三通WSJE8327B102 24DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | ASCO,两位五通 WSJE8551A321 24DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换过滤减压阀 | 8 |  |  | SMC , AW20-02B-2-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | SMC , AW40-04B-2-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换限位开关 | 8 |  |  | TOPWORX , TXS-L2CGNPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返厂维修费合计总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：该单价为压力等级CL150报价，压力等CL300 的阀门在此价格基础上上浮30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招报价、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招报价负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附表2：

港口控制阀清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIS阀 | ZSHOR-20K 6" 150LB | V5201进口 |
| 2 | SIS阀 | ZSHOR-20K 6" 150LB | V5206进口 |
| 3 | SIS阀 | 10" | V5301进口 |
| 4 | SIS阀 | ZSHOR-20K 8" 150LB | V5302进口 |
| 5 | SIS阀 | ZSHOR-20K 8" 150LB | V5303进口 |
| 6 | SIS阀 | ZSHOR-20K 8" 150LB | V5304进口 |
| 7 | SIS阀 | ZSHOR-20K 10" 150LB | V5305进口 |
| 8 | SIS阀 | ZSHOR-20K 10" 150LB | V5306进口 |
| 9 | SIS阀 | ZSTO-150LB 6" | V35100进口 |
| 10 | SIS阀 | ZSTO-150LB 6" | V35101进口 |
| 11 | SIS阀 | ZSTO-150LB 6" | V35102进口 |
| 12 | SIS阀 | ZSTO-150LB 6" | V35103进口 |
| 13 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 6" | V5201出口 |
| 14 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V5201出口 |
| 15 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 6" | V5206出口 |
| 16 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V5206出口 |
| 17 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V5206进口 |
| 18 | 控制阀 | ZSTO-150LB 6" | V5201进口 |
| 19 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 8" | V35100出口 |
| 20 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V35100进口 |
| 21 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 8" | V35101出口 |
| 22 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V35101进口 |
| 23 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 8" | V35102出口 |
| 24 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V35102进口 |
| 25 | 紧急切断阀 | Q641F-150LB 8" | V35103出口 |
| 26 | 控制阀 | Q641F-150LB 6" | V35103进口 |
| 27 | 控制阀 | Q641F-150LB 8" | V5301出口 |
| 28 | 控制阀 | Q641F-150LB 8" | V5302出口 |
| 29 | 控制阀 | Q641F-150LB 8" | V5303出口 |
| 30 | 控制阀 | Q641F-150LB 8" | V5304出口 |
| 31 | 控制阀 | Q641F-150LB 10" | V5305出口 |
| 32 | 控制阀 | Q641F-150LB 10" | V5306出口 |
| 33 | 控制阀 | 10" | V5301进口 |
| 34 | 控制阀 | ZSTO-150LB 8" | V5302进口 |
| 35 | 控制阀 | ZSTO-150LB 8" | V5303进口 |
| 36 | 控制阀 | ZSTO-150LB 8" | V5304进口 |
| 37 | 控制阀 | 8" | V5305进口 |
| 38 | 紧急切断阀 | 8" | V5305出口根部阀 |
| 39 | 气控阀 | 8" | V5305出口 |
| 40 | 紧急切断阀 | 8" | V5306出口根部阀 |
| 41 | 气控阀 | 8" | V5306出口 |
| 42 | 紧急切断阀 | 6" | 万方醋酸发车 |
| 43 | 控制阀 | 8" | V35100出口 |
| 44 | 控制阀 | 8" | V35101出口 |
| 45 | 控制阀 | 8" | V35102出口 |
| 46 | 控制阀 | 8" | V35103出口 |
| 47 | 控制阀 | ZSTO-150LB 10" | V5306进口 |
| 48 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 1#醋酸发车泵出口 |
| 49 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 2#醋酸发车泵出口 |
| 50 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 1#精制醋酸发车出口 |
| 51 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 3#乙酯发车泵出口 |
| 52 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 4#乙酯发车泵出口 |
| 53 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 2" | 乙酯回收泵出口 |
| 54 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 甲醇发车泵出口 |
| 55 | 紧急切断阀 | ZSTO-150LB 6" | 乙醇发车泵出口 |
| 56 | 紧急切断阀 | Q641F DN200/150 PN16 | 液硫进料总管 |
| 57 | 紧急切断阀 | ZSTO DN400/DN300 PN16 | 液磺地下槽进口 |
| 58 | 紧急切断阀 | Q641F DN200/150 PN16 | 4#液硫槽进口 |
| 59 | 紧急切断阀 | Q641F DN200/150 PN16 | 5#液硫槽进口 |
| 60 | 紧急切断阀 | Q641F DN80 PN40 | CO2进料总管 |
| 61 | 紧急切断阀 | Q641F DN80 PN40 | CO2发船总管 |
| 62 | 紧急切断阀 | 8" 150LB | 界区甲醇 |
| 63 | 紧急切断阀 | 6" 150LB | 界区乙醇 |
| 64 | 紧急切断阀 | 6" 150LB | 界区乙酯 |
| 65 | 紧急切断阀 | 8" 150LB | 界区千方醋酸 |
| 66 | 紧急切断阀 | 10" 150LB | 界区万方醋酸 |
| 67 | 紧急切断阀 | 4" 150LB | 界区精制醋酸 |
| 68 | 紧急切断阀 | 8" 150LB | 界区万方醋酸2 |
| 69 | 气控阀 | 3" 150LB | 11乙醇卸车管 |
| 70 | 气控阀 | 3" 150LB | 12乙醇卸车管 |
| 71 | 气控阀 | 3" 150LB | 13乙醇卸车管 |
| 72 | 气控阀 | 3" 150LB | 14乙醇卸车管 |
| 73 | 气控阀 | 63143RA-W-N 301K-20K DN80 PN20 | 1A醋酸发车管 |
| 74 | 气控阀 | 63143RA-W-N 301K-20K DN80 PN20 | 1B醋酸发车管 |
| 75 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | 2A醋酸发车管 |
| 76 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | 3A乙酯发车管 |
| 77 | 气控阀 | 63143RA-W-N 301K-20K DN80 PN20 | 4A乙酯发车管 |
| 78 | 气控阀 | 63143RA-W-N 301K-20K DN80 PN20 | 7#甲醇装车管 |
| 79 | 气控阀 | DN65 PN20 | 6B乙醇装车管 |
| 80 | 气控阀 | 3" 150LB | 7甲醇卸车管 |
| 81 | 气控阀 | 3" 150LB | 8甲醇卸车管 |
| 82 | 气控阀 | 3" 150LB | 9甲醇发车管 |
| 83 | 气控阀 | 3" 150LB | 10甲醇发车管 |
| 84 | 二段式气动球阀 | 4" | 醋酸发酸5A |
| 85 | 二段式气动球阀 | 4" | 醋酸发酸6A |
| 86 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | V35100乙酯回收管 |
| 87 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | V35101乙酯回收管 |
| 88 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | V35102乙酯回收管 |
| 89 | 气控阀 | 63190RA-S-N-320K-150LB DN80 PN20 | V35103乙酯回收管 |
| 90 | 气控阀 | DN80 PN40 | 1#CO2充装管 |
| 91 | 气控阀 | DN80 PN40 | 2#CO2充装管 |
| 92 | 气控阀 | DN80 PN40 | 3#CO2充装管 |
| 93 | 紧急切断阀 | BQ641F-PPL DN150/200 | 3#液磺发车头 |
| 94 | 紧急切断阀 | BQ641F-PPL DN150/200 | 2#液磺发车头 |
| 95 | 紧急切断阀 | BQ641F-PPL DN150/200 | 1#液磺发车头 |
| 96 | 气控阀 | DN200 PN16 | 消防水池补水管 |
| 97 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 1#泊位精制酸 |
| 98 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 1#泊位醋酸 |
| 99 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 1#泊位甲醇 |
| 100 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 1#泊位乙酯 |
| 101 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 1#泊位乙醇 |
| 102 | 紧急切断阀 | ZSTOj-16-DN150/200 | 1#泊位液硫 |
| 103 | 紧急切断阀 | ZSHO-40-DN80 | 1#泊位CO2 |
| 104 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 2#泊位醋酸 |
| 105 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 2#泊位乙醇 |
| 106 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN250 | 2#泊位乙酯 |
| 107 | 紧急切断阀 | ZSHO-16-DN200 | 2#泊位甲醇 |
| 108 | 紧急切断阀 | DN250(衬氟） | 趸船硫酸 |
| 109 | 气控阀 | DN100(衬氟） | 趸船硫酸 |
| 110 | 气动调节阀 | DN400/DN300 | 液磺地下槽进口 |
| 111 | 气动调节阀 | DN80 | 4#液硫槽蒸汽调节 |
| 112 | 气动调节阀 | DN80 | 5#液硫槽蒸汽调节 |
| 113 | 气动调节阀 | DN50 | 1#液硫槽蒸汽调节 |
| 114 | 气动调节阀 | DN50 | 2#液硫槽蒸汽调节 |
| 115 | 气动调节阀 | DN50 | 3#液硫槽蒸汽调节 |
| 116 | 气动调节阀 | DN25 | 2#液硫槽顶部除雾器1#蒸汽调节 |
| 117 | 气动调节阀 | DN25 | 2#液硫槽顶部除雾器2#蒸汽调节 |
| 118 | 气动调节阀 | DN25 | 2#液硫槽顶部除雾器3#蒸汽调节 |
| 119 | 气动调节阀 | DN25 | 2#液硫槽顶部除雾器4#蒸汽调节 |
| 120 | 气动马达 | 10" | V5305进口根部阀 |
| 121 | 气动马达 | 10" | V5305出口根部阀 |
| 122 | 气动马达 | 10" | V5306进口根部阀 |
| 123 | 气动马达 | 10" | V5306出口根部阀 |
| 124 | 紧急切断阀 | 10" | V5301进口根部阀 |
| 125 | 气动马达 | 8" | V5301出口根部阀 |
| 126 | 气动马达 | 8" | V5302进口根部阀 |
| 127 | 气动马达 | 8" | V5302出口根部阀 |
| 128 | 气动马达 | 8" | V5303进口根部阀 |
| 129 | 气动马达 | 8" | V5303出口根部阀 |
| 130 | 气动马达 | 8" | V5304进口根部阀 |
| 131 | 气动马达 | 8" | V5304出口根部阀 |
| 132 | 紧急切断阀 | 14" | V5301出口根部阀2 |
| 133 | 控制阀 | 14" | V5301出口2 |
| 134 | 气动调节阀 | 6" | P5310A出口调节 |
| 135 | 气动调节阀 | 6" | P5310D出口调节 |
| 136 | 气动调节阀 | 8" | P5310E出口调节 |
| 137 | 气动调节阀 | 8" | P5310F出口调节 |
| 138 | 气动调节阀 | 8" | P35102D出口调节 |
| 139 | 气动调节阀 | 8" | P35102E出口调节 |
| 140 | 气动调节阀 | 8" | P5303C出口调节 |
| 141 | 气动调节阀 | 8" | P5303D出口调节 |
| 142 | 气动调节阀 | 8" | P5302D出口调节 |
| 143 | 气动调节阀 | 8" | P5302E出口调节 |
| 144 | 气动调节阀 | 3" | 液硫伴热蒸汽流量遥控 |
| 145 | 二段式气动球阀 | 10" | 2#泊位醋酸发船 |
| 146 | 二段式气动球阀 | 10" | 2#泊位乙醇发船 |
| 147 | 二段式气动球阀 | 10" | 2#泊位甲醇发船 |
| 148 | 二段式气动球阀 | 10" | 2#泊位乙酯发船 |
| 149 | 紧急切断阀 | Z6F4YA1P8-KW 10" | 2#泊位醋酸 |
| 150 | 紧急切断阀 | Z6F4YA1R3-KW 10" | 2#泊位乙醇 |
| 151 | 紧急切断阀 | Z6F4YA1R3-KW 10" | 2#泊位甲醇 |
| 152 | 紧急切断阀 | 8"/10" | 2#泊位液硫 |
| 153 | 气控阀 | 3" | V5305蒸汽阀门 |
| 154 | 气控阀 | 3" | V5306蒸汽阀门 |
| 155 | 气控阀 | 2" | V5201蒸汽阀门 |
| 156 | 气控阀 | 2" | V5206蒸汽阀门 |

附件3

返厂维修技术要求

1.重要阀门维修由采购方提供阀门数据表，中选方的维修方案及所有配件选用不能低于数据表的直接或间接要求；

2.中选方应熟知并应用包括控制阀维修、验收相关的所有国际、国家和行业技术标准及要求；

3.控制阀整机、阀体按国家阀门标准GB/T4213(等效IEC534-2标准)或进行耐压试验并达到合格标准，泄漏量按ANSI B16.104 或API598进行泄漏量试验，符合相应等级要求（泄漏等级标准有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级），尤其做内漏（泄漏量）试验时，严格按照阀门生产厂家数据表上的标准泄漏等级或阀门生产厂家样本上的泄漏等级标准进行验收，耐压试验和泄漏量试验均合格后方可送到现场安装。

4.控制阀校验过程中的技术要求、试验方法、校验规则应符合GB/T4213 或API598标准或工厂实际使用要求。

5.控制阀整体性能符合国家相关标准，零部件齐全，紧固件连接牢固，阀门涂层完好。

6.空气过滤器无堵塞、定位器、电磁阀、限位开关等完好、动作正常，气源管配管尽量与原设计一致（经甲方许可的必要的改动除外），整齐美观便于检修，阀门附件安装底板齐全，固定牢固。

7.）执行机构的机械部分操作灵活，无松动和卡涩现象，密封部分无泄漏，与阀杆连接牢固。

8.动作中的控制阀无明显噪音和震动，满足控制要求。

9.阀门定位准确，无卡涩、振荡现象，运行平稳。

10.中选方在维修时所更换他零部件必须是全新的、优质的、成熟的和可靠的，应保证其性能指标和技术要求不低于原件，并保证阀门维修之后的完整性、稳定性、安全性和可靠性。不合格的零部件禁止使用。具体型号和材质要求以甲方提供的阀门技术规格书和其它技术要求为准，并不得低于国家或国际标准。

11.中选方阀门维修前确定的维修方案必须以书面形式告知采购方并获批准后方可按方案维修。

12.阀门维修时，中选方必须使用视频或图片形式对拆检情况、维修过程、更换重要部件前后细节图、维修后情况、实验过程等重要环节进行记录，并最终附在维修报告中，阀门交工时一并交给采购方。

13.阀门维修涉及到更换阀内件的，所更换的旧件第一时间（最迟不能晚于阀门维修完毕半个月内）返给采购方。