## 工业管道工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟安装数量（不登高） |  |  | 拟拆除数量（不登高） |  |  | 拟安装数量（登高） |  |  | 拟拆除数量（登高） |  |  | 备注
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税） | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税） | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税） | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税）
1 | 管道按拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 10 | 86.07 | 860.7 | 10 | 41.3136 | 413.136 | 5 | 98.9805 | 494.9025 | 5 | 49.4903 | 247.4512 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
2 | 管道按拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 20 | 159.49 | 3189.8 | 20 | 76.5552 | 1531.104 | 10 | 183.4135 | 1834.135 | 10 | 91.7067 | 917.0675 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
3 | 管道按拆 | 1.规格：DN150 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 20 | 222.08 | 4441.6 | 20 | 106.5984 | 2131.968 | 10 | 255.392 | 2553.92 | 10 | 127.696 | 1276.96 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
4 | 管道按拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 20 | 264.07 | 5281.4 | 20 | 126.7536 | 2535.072 | 10 | 303.6805 | 3036.805 | 10 | 151.8402 | 1518.4025 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
5 | 管道按拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 米 | 20 | 375.93 | 7518.6 | 20 | 180.4464 | 3608.928 | 10 | 432.3195 | 4323.195 | 10 | 216.1598 | 2161.5975 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
6 | 金属软管按拆 | 1.规格：DN150 2.材质：不锈钢 3.压力等级：低中压 | 根 | 5 | 1799.11 | 8995.55 | 5 | 863.5728 | 4317.864 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
7 | 管件安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 402.32 | 2011.6 | 5 | 193.1136 | 965.568 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
8 | 管件安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 1615.79 | 8078.95 | 5 | 775.5792 | 3877.896 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
9 | 管件安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 个 | 5 | 2613.91 | 13069.55 | 5 | 1254.6768 | 6273.384 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
10 | 法兰安拆 | 1.规格：DN50 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 10 | 477.61 | 4776.1 | 10 | 229.2528 | 2292.528 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
11 | 法兰安拆 | 1.规格：DN100 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 10 | 735.88 | 7358.8 | 10 | 353.2224 | 3532.224 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
12 | 法兰安拆 | 1.规格：DN200 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 10 | 1458.31 | 14583.1 | 10 | 699.9888 | 6999.888 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
13 | 法兰安拆 | 1.规格：DN300 2.材质：碳钢 3.压力等级：低压 4.连接方式：焊接 | 副 | 20 | 2452.96 | 49059.2 | 20 | 1177.4208 | 23548.416 | / | / | / | / | / | / | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
14 | 一般管架制作 | / | kg | 200 | 55.73 | 11146 | 200 | 26.7504 | 5350.08 | 100 | 64.0895 | 6408.95 | 200 | 32.0448 | 6408.95 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
[6 empty] | 140370.95 |  |  | 67378.056 |  |  | 18651.9075 |  |  | 12530.4287

## 平台制作安装
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟作业数量（不登高） |  |  | 备注
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税）
1 | 梯子、栏杆扶手制作安装 栏杆、扶手制作安装 | / | KG | 500 | 39.7 | 19850 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
2 | 格栅板平台安装 | 固定方式 焊接固定 | KG | 500 | 29.85 | 14925 | 主材由甲方提供、 辅材由乙方提供
34775

## 点工
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟作业数量（不登高） |  |  | 拟作业数量（登高）
|  |  |  | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税） | 拟作业量 | 控制单价 （含税） | 合计 （含税）
1 | 点工 | 人工（普工） | 个 | 30 | 455 | 13650 | 10 | 505 | 5050
18700