## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
120 | QG2025121000034730 | 02050600000046 | 平焊法兰 | DN65 PN1.0 HG20592 20# SO/RF | HG20592-97 | 片 | 4 | 厌氧技改项目环形沟 | 安全环境部 | 20#
130 | QG2025121000034730 | 02050600000892 | 板式平焊法兰 | DN50，PN10，材质20#钢 HG20592 |  | 个 | 10 | 厌氧技改项目环形沟 | 安全环境部
190 | QG2025121100034799 | 02050600000599 | 不锈钢316L法兰 | DN40 PN1.6 316L HG20592 B系列 SO/RF | HG/T20592-2009 | 只 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
200 | QG2025121100034799 | 02050600000600 | 不锈钢316L法兰 | DN50 PN1.6 HG20592 B系列 SO/RF |  | 只 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
210 | QG2025121100034799 | 02050600000601 | 不锈钢316L法兰 | DN80 PN1.6 HG20592 B系列 SO/RF |  | 只 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
220 | QG2025121100034799 | 02050600000602 | 不锈钢316L法兰 | DN100 PN1.6 HG20592 B系列 SO/RF |  | 只 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
230 | QG2025121100034799 | 02050600000603 | 不锈钢316L法兰 | DN200 PN1.6 HG20592 B系列 SO/RF |  | 只 | 4 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
240 | QG2025121100034799 | 02050600001453 | 不锈钢法兰 | PN1.6、DN32、316L HG20592 B系列 SO/RF |  | 只 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
90 | QG2025121000034729 | 02050600000402 | 不锈钢法兰 | 304L DN25 PN1.6 HG20592 SO/RF |  | 片 | 20 | 新空分新增空呼管道 | 气化厂
70 | QG2025121100034803 | 02050600000831 | 不锈钢法兰 | DN350-150LB 材质304 HG20617 SO/RF |  | 台 | 4 |  | 气化厂
100 | QG2025121000034729 | 02050600001182 | 带颈对焊法兰 | 3" 150LB RF 304 WN/RF Φ88.9×3.2 |  | 片 | 4 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂
80 | QG2025121100034803 | 02050600002127 | 法兰 | DN200-150LB SO/RF HG20615 20#钢 |  | 片 | 50 |  | 气化厂
110 | QG2025121000034729 | 02050600008823 | 不锈钢法兰 | DN40 150LB PL/RF HG20615 304 |  | 片 | 20 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂 | 304
120 | QG2025121000034729 | 02050600010673 | 承插焊法兰 | DN80 CL150 SW-RF HG20615 304 |  | 片 | 2 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂 | 304
280 | QG2025121000034723 | 02050600002199 | 板式平焊法兰 | PL DN400 RF PN10，HG/T20592-2009，B系列 | 20 | 片 | 16 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂
290 | QG2025121000034723 | 02050600010435 | 法兰 | DN200，PN1.0，PL/RF，HG/T20592-2009 B系列 20# |  | 片 | 30 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 20#
130 | QG2025121100034793 | 02050600010672 | 碳钢法兰 | DN450 PN10 HG/T20592 SO/RF |  | 片 | 2 | 化水岗位检修用 | 热电厂 | 碳钢
300 | QG2025121000034723 | 02050600010696 | 板式平焊法兰 | DN450，PN10，PL-RF HG/T20592-2009 B系列 20# | HG/T20592-2009 B系列 | 片 | 8 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 20#
310 | QG2025121000034723 | 02050600010697 | 板式平焊法兰 | DN300，PN10，PL-RF HG/T20592-2009 B系列 20# | HG/T20592-2009 B系列 | 片 | 22 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 20#
320 | QG2025121000034723 | 02050600010698 | 板式平焊法兰 | DN50，PN10，PL-RF HG/T20592-2009 B系列 20# | HG/T20592-2009 B系列 | 片 | 8 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 20#