## Sheet2
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
530 | QG2025121100034793 | 02110300001321 | 开口石墨填料 | φ70×50×10 |  | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂
560 | QG2025121100034793 | 02119900000633 | 开口石墨填料 | Φ48×32×10 |  | 只 | 30 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 石墨
570 | QG2025121100034793 | 02119900000634 | 开口石墨填料 | Φ68×45×10 |  | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 石墨
280 | QG2025120500034659 | 02110300000309 | 四氟垫片 | DN125 PN16 |  | 片 | 20 |  | 运行处
240 | QG2025120900034707 | 02110100000335 | 金属缠绕垫 | 20寸 300LB D2222 RF HG20631-97 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
250 | QG2025120900034707 | 02110100000587 | 石墨金属缠绕垫（内外环） | 6" 150LB D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
260 | QG2025120900034707 | 02110100000753 | 金属缠绕垫 | 20"150LB D2222 RF |  | 只 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
270 | QG2025120900034707 | 02110100000786 | 金属缠绕垫 | 16" 300LB RF D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
280 | QG2025120900034707 | 02110100000793 | 金属缠绕垫 | 16" 150LB RF D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
290 | QG2025120900034707 | 02110100000795 | 金属缠绕垫 | 18" 300LB RF D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
300 | QG2025120900034707 | 02110100000888 | 金属缠绕垫 | 12"150LB RF HG20631-97 D2222 |  | 只 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
310 | QG2025120900034707 | 02110100000920 | 金属缠绕垫 | 10" 150LB B0222 hg20631-97 |  | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
320 | QG2025120900034707 | 02110100000927 | 金属缠绕垫 | 8" 150LB RF HG20631-97 B0222 |  | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
330 | QG2025120900034707 | 02110100000928 | 金属缠绕垫 | 10" 150LB RF HG20631-97 D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
340 | QG2025120900034707 | 02110100000929 | 金属缠绕垫 | 12" 150LB RF HG20631-97 B0222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
350 | QG2025120900034707 | 02110100000931 | 金属缠绕垫 | 14" 150LB RF HG20631-97 D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
360 | QG2025120900034707 | 02110100000934 | 金属缠绕垫 | 18" 150LB RF HG20631-97 D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
370 | QG2025120900034707 | 02110100000946 | 金属缠绕垫 | 8" 150LB RF HG20631-97 D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
380 | QG2025120900034707 | 02110100001181 | 金属缠绕垫片 | 24” 300# RF D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
390 | QG2025120900034707 | 02110100001398 | 金属缠绕垫 | DN32 PN2.5 D2222 |  | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
400 | QG2025120900034707 | 02110100002078 | 石墨金属缠绕垫 | 6" 150LB B0222 |  | 只 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | B0222
410 | QG2025120900034707 | 02110100002438 | 石墨金属缠绕垫（内环） | 3" 150LB B0222 | 304+石墨 | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
420 | QG2025120900034707 | 02110100002622 | 金属缠绕垫 | DN250 PN5.0 D2222 |  | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
430 | QG2025120900034707 | 02110100002702 | 金属缠绕垫（内环） | 4〞 150Lb，B0222 | 304+石墨 | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
440 | QG2025120900034707 | 02110100002703 | 金属缠绕垫（内外环） | 2〞 150Lb，D2222 | 304+石墨 | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
450 | QG2025120900034707 | 02110100002704 | 金属缠绕垫（内环） | 2〞 150Lb，B0222 | 304+石墨 | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
460 | QG2025120900034707 | 02110100002705 | 金属缠绕垫（内外环） | 1 1/2〞 150Lb，D2222 | 304+石墨 | 片 | 20 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
470 | QG2025120900034707 | 02110100002706 | 金属缠绕垫（内外环） | DN300,PN5.0，D2222 | 304+石墨 | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂 | 304+石墨
480 | QG2025120900034707 | 02110300001037 | 金属增强柔性石墨垫片 | 1000-1.0 JB/T4704--2000 | 304+石墨 | 片 | 10 | 水汽班组蒸汽系统日常检修用 | 热电厂
590 | QG2025121000034723 | 02110300001993 | 氯丁橡胶垫片 | DN300 PN1.0 |  | 片 | 25 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂
600 | QG2025121000034723 | 02110300002120 | 氯丁橡胶垫片 | DN200 RF PN1.0 HG/T20606-2009 |  | 片 | 30 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂
610 | QG2025121000034723 | 02110300003188 | 氯丁橡胶垫片 | DN400，PN1.0，RF，HG/T20606-2009，B系列 |  | 片 | 20 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 氯丁橡胶
620 | QG2025121000034723 | 02110300003307 | 氯丁橡胶垫片 | DN450，PN10，RF | HG/T20606-2009 B系列 | 片 | 10 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 氯丁橡胶
630 | QG2025121000034723 | 02110300003308 | 氯丁橡胶垫片 | DN50，PN10，RF | HG/T20606-2009 B系列 | 片 | 10 | 热电厂循环水系统旁滤装置技改JGN-2025-63-1 | 热电厂 | 氯丁橡胶
30 | QG2025121000034725 | 02079900002433 | 垫片 | 50×62×3 | 膨体聚四氟乙烯EPTFE | 片 | 20 |  | 质量检验处 | 膨体聚四氟乙烯EPTFE
50 | QG2025121000034725 | 02079900002434 | 垫片 | 63×75×3 | 膨体聚四氟乙烯EPTFE | 片 | 20 |  | 质量检验处 | 膨体聚四氟乙烯EPTFE
280 | QG2025121000034730 | 02110300000297 | 四氟垫片 | DN65 PN1.6 |  | 片 | 30 | 厌氧技改项目环形沟 | 安全环境部
290 | QG2025121000034730 | 02110300000301 | 四氟垫片 | DN50 PN1.0 |  | 片 | 30 | 厌氧技改项目环形沟 | 安全环境部
380 | QG2025121100034793 | 02110100001640 | 石墨金属缠绕垫 | φ130×85×4.5 | 304+石墨 | 片 | 20 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
390 | QG2025121100034793 | 02110100002064 | 金属缠绕垫 | φ270×220×4.5 | 304+石墨 | 片 | 20 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
400 | QG2025121100034793 | 02110100002653 | 金属缠绕垫 | φ100×60×4.5 | 304+石墨 | 片 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
410 | QG2025121100034793 | 02110100002696 | 金属缠绕垫 | Φ450×360×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
420 | QG2025121100034793 | 02110100002697 | 金属缠绕垫 | Φ410×335×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
430 | QG2025121100034793 | 02110100002698 | 金属缠绕垫 | Φ185×130×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
440 | QG2025121100034793 | 02110100002699 | 金属缠绕垫 | Φ430×350×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
450 | QG2025121100034793 | 02110100002700 | 金属缠绕垫 | Φ320×275×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
460 | QG2025121100034793 | 02110100002701 | 金属缠绕垫 | Φ1408×1322×4.5（无内外环） | 304+石墨 | 只 | 5 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 304+石墨
490 | QG2025121100034793 | 02110300000583 | 四氟垫片 | DN65 PN1.6 |  | 片 | 10 | 环保岗位检修用 | 热电厂
500 | QG2025121100034793 | 02110300000584 | 四氟垫片 | DN80 PN1.6 | HG20627-2009 | 片 | 10 | 环保岗位检修用 | 热电厂
510 | QG2025121100034793 | 02110300000585 | 四氟垫片 | DN100 PN1.6 |  | 片 | 10 | 环保岗位检修用 | 热电厂
540 | QG2025121100034793 | 02110400000355 | 不锈钢圆垫片 | Φ40×20×3 | 316L | 只 | 50 | 化水岗位检修用 | 热电厂 | 316L
550 | QG2025121100034793 | 02110400000356 | 不锈钢圆垫片 | Φ30×15×3 | 316L | 只 | 50 | 化水岗位检修用 | 热电厂 | 316L
1770 | QG2025121100034794 | 02080200014438 | 垫片 | φ21/15×1.5 | T3 | 片 | 40 |  | 甲醇厂 | T3
1780 | QG2025121100034794 | 02080200014439 | 垫片 | φ18/9×1.5 | T3 | 片 | 30 |  | 甲醇厂 | T3
1790 | QG2025121100034794 | 02080200014440 | 垫片 | φ32/21×1.5 | T3 | 片 | 30 |  | 甲醇厂 | T3
1800 | QG2025121100034794 | 02080200014441 | 垫片 | φ16/11×1.5 | T3 | 片 | 30 |  | 甲醇厂 | T3
1910 | QG2025121100034794 | 02080200014452 | 垫片 | φ30/21×3 | T3 | 片 | 100 |  | 甲醇厂 | T3
1960 | QG2025121100034794 | 02110100000755 | 金属缠绕垫 | DN300 1.6P D2222 RF |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
1970 | QG2025121100034794 | 02110100001500 | 金属缠绕垫片 | 28" 900LB HG20631-97 D1222-15.0 |  | 片 | 10 |  | 甲醇厂
1980 | QG2025121100034794 | 02110100002695 | 金属缠绕垫 | φ594×520×482 B0222 11.0Mpa |  | 片 | 10 |  | 甲醇厂
1990 | QG2025121100034794 | 02110100002707 | 齿形垫 | φ553×505×8×5 丁字筋 | 0Cr18Ni9+柔性石墨 | 片 | 5 |  | 甲醇厂 | 0Cr18Ni9+柔性石墨
2000 | QG2025121100034794 | 02110100002708 | 金属缠绕垫 | φ592×483/11.0-B0222 |  | 片 | 5 |  | 甲醇厂
2010 | QG2025121100034794 | 02110100002709 | 金属缠绕垫 | φ48.5×36×3 | 0Cr18Ni9+柔性石墨 | 片 | 20 |  | 甲醇厂 | 0Cr18Ni9+柔性石墨
2020 | QG2025121100034794 | 02110200000289 | 缠绕垫Ⅰ | AIG SU型 304+F4 带金属加强板φ1116×1090×1050×1030×8×4.5 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2030 | QG2025121100034794 | 02110200000290 | 缠绕垫Ⅱ | AIG SU型 304+F4 带金属加强板φ1116×1090×1050×1030×8×4.5 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2040 | QG2025121100034794 | 02110200000291 | 平垫片Ⅰ铝 | φ1116×1030×4.5 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2050 | QG2025121100034794 | 02110200000292 | 平垫片Ⅱ铝 | φ1116×1030×4.5 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2060 | QG2025121100034794 | 02110200000293 | 平垫片Ⅰ铝 | JX3E0801-2 退火 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2070 | QG2025121100034794 | 02110200000294 | 平垫片Ⅱ铝 | JX3E0801-5 退火 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2080 | QG2025121100034794 | 02110200000295 | 齿形垫 | φ553×505×8×5 0Cr18Ni9+柔性石墨 一字筋 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2090 | QG2025121100034794 | 02110200000296 | 缠绕垫 | JB/T4705-2000 B63-550-6.4 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2100 | QG2025121100034794 | 02110200000342 | 紫铜垫片 | φ38/28×2 |  | 件 | 150 |  | 甲醇厂
2110 | QG2025121100034794 | 02110200000343 | 紫铜垫片 | φ249×φ200×2 |  | 件 | 20 |  | 甲醇厂
2120 | QG2025121100034794 | 02110200000603 | 紫铜垫片 | φ42×31×2 | T3 | 件 | 200 |  | 甲醇厂 | T3
2130 | QG2025121100034794 | 02110200000603 | 紫铜垫片 | φ42×31×2 | T3 | 件 | 100 |  | 甲醇厂 | T3
2140 | QG2025121100034794 | 02110200000605 | 紫铜垫片 | φ269×252×2 | T3 | 件 | 10 |  | 甲醇厂 | T3
2150 | QG2025121100034794 | 02110200000606 | 紫铜垫片 | φ239×225×2 | T3 | 件 | 10 |  | 甲醇厂 | T3
2160 | QG2025121100034794 | 02110200000607 | 紫铜垫片 | φ325×295×2.5 | T3 | 件 | 10 |  | 甲醇厂 | T3
2170 | QG2025121100034794 | 02110200000618 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ288/273×2.5 | T3 | 件 | 40 |  | 甲醇厂 | T3
2180 | QG2025121100034794 | 02110200000619 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ256/240×2.5 | T3 | 件 | 40 |  | 甲醇厂 | T3
2190 | QG2025121100034794 | 02110200000620 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ345/305.5×2.5 | T3 | 件 | 20 |  | 甲醇厂 | T3
2200 | QG2025121100034794 | 02110200000621 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ205/195×2 | T3 | 件 | 32 |  | 甲醇厂 | T3
2210 | QG2025121100034794 | 02110200000622 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ184/175×2 | T3 | 件 | 32 |  | 甲醇厂 | T3
2220 | QG2025121100034794 | 02110200000623 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ345/315×2.5 | T3 | 件 | 10 |  | 甲醇厂 | T3
2230 | QG2025121100034794 | 02110200000624 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ189×φ172×2 | T3 | 件 | 16 |  | 甲醇厂 | T3
2240 | QG2025121100034794 | 02110200000625 | 紫铜垫片 | 紫铜,φ164.3×φ156×2 | T3 | 件 | 32 |  | 甲醇厂 | T3
2250 | QG2025121100034794 | 02110200000628 | 紫铜垫片 | 46*34*2 | 紫铜T3 | 件 | 100 |  | 甲醇厂 | 紫铜T3
2270 | QG2025121100034794 | 02110200000719 | 垫片 | φ23×12×3 | T3 | 片 | 100 |  | 甲醇厂 | T3
2280 | QG2025121100034794 | 02110200000720 | 垫片 | φ27×18×3 | T3 | 片 | 100 |  | 甲醇厂 | T3
2290 | QG2025121100034794 | 02110300001376 | 非金属缠绕垫 | G7-1100-1.0-2 JB/T4720-92聚四氟乙烯板 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2300 | QG2025121100034794 | 02110300001377 | 非金属缠绕垫 | 1100-1.0 JB/T4704-2000聚四氟乙烯板 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2310 | QG2025121100034794 | 02110300001969 | 非金属垫 | JB/4704-2000 1000-1.0 改性聚四氟乙烯 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2320 | QG2025121100034794 | 02110300001970 | 非金属垫 | JB/T4720-92 G2-1000-1.0-2 改性聚四氟乙烯 |  | 只 | 5 |  | 甲醇厂
2330 | QG2025121100034794 | 02110300003256 | 耐油橡胶垫 | φ435×285×3详见图纸 | 耐油橡胶 | 只 | 10 |  | 甲醇厂 | 耐油橡胶
2340 | QG2025121100034794 | 02110300003257 | 耐油橡胶垫 | φ435×285×3一字筋 详见图纸 | 耐油橡胶 | 只 | 10 |  | 甲醇厂 | 耐油橡胶
2350 | QG2025121100034794 | 02110300003327 | 方橡胶圈 | φ320 8mm | 耐油橡胶 | 只 | 20 |  | 甲醇厂 | 耐油橡胶
2360 | QG2025121100034794 | 02110500000002 | E15221封头垫片 | Φ658×610×5 0Cr18Ni9+柔性 齿形垫 |  | 片 | 5 |  | 甲醇厂
2370 | QG2025121100034794 | 02110500000016 | E15306封头垫片 | T23-600-6.4-2 0Cr18Ni11Ti 详见图纸 |  | 片 | 5 |  | 甲醇厂
2380 | QG2025121100034794 | 02110500000017 | E15306封头垫片 | G23-600-6.4-4 0Cr18Ni11Ti 详见图纸 |  | 片 | 5 |  | 甲醇厂
490 | QG2025121100034799 | 02110300000574 | 四氟垫片 | 515×470×3 PN1.6 |  | 片 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
500 | QG2025121100034799 | 02110300000582 | 四氟垫片 | DN50 PN1.6 | HG20627-2009 | 片 | 200 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
510 | QG2025121100034799 | 02110300000586 | 四氟垫片 | DN150 PN1.6 |  | 片 | 100 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
520 | QG2025121100034799 | 02110300002135 | 石墨垫片 | DN125 PN1.6 |  | 片 | 30 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
530 | QG2025121100034799 | 02110300003287 | 四氟垫片 | DN125PN1.6 |  | 片 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 四氟
540 | QG2025121100034799 | 02110300003288 | 石墨垫片 | DN125PN1.6 |  | 片 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 石墨
550 | QG2025121100034799 | 02110300003289 | 四氟垫片 | φ800*850*3 PN1.6 |  | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 四氟
560 | QG2025121100034799 | 02110400000017 | 酯化釜四氟垫片 | 490×615×3 PN1.6 |  | 片 | 50 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
570 | QG2025121100034799 | 02110400000036 | 精馏釜四氟垫片 | 1650×1590×3 PN1.6 |  | 片 | 3 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
630 | QG2025121100034799 | 02080200013758 | E102垫片 | Φ800*860*3 304/石墨 | 一根筋宽10mm 石墨缠绕垫 | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 304/石墨
640 | QG2025121100034799 | 02080200013759 | E102垫片 | Φ800*860*3 304/石墨 | 二根筋宽10mm 石墨缠绕垫 | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 304/石墨
650 | QG2025121100034799 | 02080200013760 | E103垫片 | Φ600*650*3 304/石墨 | 一根筋宽8mm 石墨缠绕垫 | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 304/石墨
660 | QG2025121100034799 | 02080200013761 | E103垫片 | Φ600*650*3 304/石墨 | 二根筋宽8mm 石墨缠绕垫 | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 304/石墨
810 | QG2025121100034799 | 02110400000351 | E110提浓冷凝器垫片 | Φ700*760*3 一根筋宽10mm 金属石墨垫 | 304/石墨 | 片 | 5 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
820 | QG2025121100034799 | 02110400000352 | E110提浓冷凝器垫片 | Φ700*760*3 二根筋宽10mm 金属石墨垫 | 304/石墨 | 片 | 5 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
830 | QG2025121100034799 | 02110400000353 | E111提浓冷却器垫片 | Φ500*550*3 一根筋宽8mm 金属石墨垫 | 304/石墨 | 片 | 5 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
840 | QG2025121100034799 | 02110400000354 | E111提浓冷却器垫片 | Φ500*550*3 二根筋宽8mm 金属石墨垫 | 304/石墨 | 片 | 5 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
180 | QG2025121100034803 | 02110300000195 | 柔性石墨复合垫 | 700-150LB HG20629-97 ST |  | 片 | 40 |  | 气化厂
190 | QG2025121100034803 | 02110300003213 | 柔性石墨复合垫 | DN50-150LB δ=3mm 内外包边 HG20629-97 304 | 石墨 | 片 | 80 |  | 气化厂 | 石墨
200 | QG2025121100034803 | 02110300003214 | 柔性石墨复合垫 | DN80-150LB δ=3mm 内外包边 HG20629-97 304 | 石墨 | 片 | 80 |  | 气化厂 | 石墨
210 | QG2025121100034803 | 02110300003215 | 柔性石墨复合垫 | DN100-150LB δ=3mm 内外包边 HG20629-97 304 | 石墨 | 片 | 80 |  | 气化厂 | 石墨
220 | QG2025121100034803 | 02110300003217 | 柔性石墨复合垫 | DN150-150LB δ=3mm 内外包边 HG20629-97 304 | 石墨 | 片 | 160 |  | 气化厂 | 石墨
230 | QG2025121100034803 | 02110300003218 | 柔性石墨复合垫 | DN200-150LB δ=3mm 内外包边 HG20629-97 304 | 石墨 | 片 | 50 |  | 气化厂 | 石墨