## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
02030100000162 | 面板开关 | 平板式220V单联 |  | 只 | 30
02030100000163 | 面板开关 | 平板式220V 双联 |  | 只 | 30
02030100000164 | 面板开关 | 平板式220V三联 |  | 只 | 30
02030200000522 | 电机保护器 | GC650-100A-M-D1 100A(4-20MA) |  | 只 | 2
02030200000655 | 转换开关 | LW21-16 |  | 只 | 5
02030200000659 | 转换开关 | LA18一22X/2/3 |  | 只 | 5
02030200000736 | 多功能电表 | GC500EY 6000/100 300/5 |  | 只 | 2
02030300000274 | 双色接地线 | BVR-1*4mm2 |  | 米 | 200
02030300001280 | 多股软电缆 | ZR-BVR 1×10mm2（蓝色） |  | 米 | 300
02030300001281 | 多股软电缆 | ZR-BVR 1×10mm2（黑色） |  | 米 | 200
02030300001282 | 多股软电缆 | ZR-BVR 1×4mm2(黄色） |  | 米 | 300
02039900000895 | 电位器 | WTH118 10K |  | 只 | 10
24000000000844 | 黄绿接地线 | BVR-450/750V-6mm2 |  | 米 | 200
02030100001385 | 三防操作柱 | FZC-G-A2B1（100/1A）D2，IP65 |  | 套 | 1
02030100001388 | 三防照明开关 | 250V 10A 单开 IP65 WF2 |  | 只 | 1
02039900000239 | 防爆胶泥 | YR |  | 千克 | 100
02020599000063 | 数字万用表 | VC980 |  | 只 | 2
02030200000094 | 墙面五眼插座 | 86型 |  | 只 | 20
02030200001192 | 交流真空接触器 | CKJ20-800\2000 50HZ 控制电压：220V 额定电流：800A |  | 只 | 2
02039900000239 | 防爆胶泥 | YR |  | 千克 | 200
02039900000631 | 10KV三菱开关合闸线圈 | QC30401-N16 DC220V 120Ω土6.0 |  | 只 | 20
02039900002531 | 行程开关 | XCKN.C EC\EN 60947-5-1 |  | 只 | 10
02020100000420 | 电阻 | 250欧姆 |  | 个 | 100
02020599000063 | 数字万用表 | VC980 |  | 只 | 1
02030200000278 | 中间继电器 | MY4NJ 220/240V AC |  | 只 | 40
02020100002802 | 中间继电器 | MY4N（14插针） | OMRON，24V | 只 | 40
02030100000491 | 刀开关 | QA400A 380V 厦门联容电控 |  | 只 | 3