## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
10 | QG2025121000034730 | 02020200000604 | 闸阀 | PN10 DN50 Z41F46-10C RF | Z41F-10C | 只 | 3 | 厌氧技改项目环形沟 | 安全环境部 | 20#
270 | QG2025121100034799 | 02060600000037 | 不锈钢球阀 | Q41F-16RL DN40 RF 316L |  | 只 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂 | 316L
280 | QG2025121100034799 | 02060600000158 | 衬四氟球阀 | Q41F46-16C,DN25,碳钢/四氟 RF |  | 只 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
290 | QG2025121100034799 | 02060600000159 | 衬四氟球阀 | Q41F-16C,DN50碳钢/四氟 RF |  | 只 | 8 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
300 | QG2025121100034799 | 02060600000254 | 不锈钢球阀316L | 1" 两头内丝 PN16 316L |  | 只 | 6 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
310 | QG2025121100034799 | 02060600000255 | 不锈钢球阀316L | DN10 两头外丝带接头 PN16 316L |  | 只 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
200 | QG2025120500034659 | 02060600000576 | 衬四氟球阀 | Q41F46-16C DN50 碳钢/四氟 RF |  | 只 | 5 |  | 运行处 | 碳钢/四氟
170 | QG2025121000034729 | 02060600001150 | 不锈钢焊接球阀 | Q61F-16P DN25 304 |  | 只 | 2 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂 | 304
180 | QG2025121000034729 | 02060600001151 | 不锈钢球阀 | Q41F-150LB DN40 304 RF |  | 只 | 1 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂 | 304
190 | QG2025121000034729 | 02060600001152 | 不锈钢球阀 | Q41F-150LB DN80 304 RF |  | 只 | 1 | 新空分密封气管道改造 | 气化厂 | 304