## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
70 | QG2026010600035490 | 02050600000019 | 不锈钢法兰 | 304 DN200 PN1.0 SO/RF HG/T20592 |  | 片 | 2 | 干燥（粉料输送） | ADC装置 | 不锈钢
80 | QG2026010700035518 | 02050600000615 | 不锈钢法兰 | DN25 PN1.0 SO/RF HG/T20592 304 |  | 只 | 20 |  | 安全环境部
130 | QG2026010800035523 | 02050600000126 | 法兰 | DN80 4.5 PN2.5 20# SO/RF? HG/T20592 |  | 片 | 14 | 20# JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂
140 | QG2026010800035523 | 02050600000147 | 法兰 | DN100 5.0 PN2.5 20# SO/RF? HG/T20592 |  | 片 | 10 | 20# JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂
80 | QG2026010800035525 | 02050600000281 | 不锈钢法兰 | 316L DN150 PN1.6 SO/RF HG/T20592 |  | 片 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
90 | QG2026010800035525 | 02050600000580 | 碳钢法兰 | DN200 PN1.6 SO/RF HG/T20592 |  | 只 | 6 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
100 | QG2026010800035525 | 02050600000602 | 不锈钢316L法兰 | DN100 PN1.6 SO/RF HG/T20592 |  | 只 | 10 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
150 | QG2025121000034722 | 02050600000716 | 带颈平焊法兰 | 3" 150lb SO-RF 20# HG/T20615-2009 |  | 片 | 14 | CPGN202501醋酸废水处理环保提升项目 | 醋酸厂
110 | QG2026010800035525 | 02050600000879 | 不锈钢法兰 | DN150 PN1.6 316 SO/RF HG/T20592 |  | 片 | 20 | 醋酸酯日常备件 | 醋酸厂
150 | QG2026010800035523 | 02050600001286 | 板式平焊法兰 | HG/T20592-2009 DN100 PN10 RF 20 | DN100 PN10 RF | 只 | 24 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 20
160 | QG2026010800035523 | 02050600001287 | 板式平焊法兰 | HG/T20592-2009 DN80 PN10 RF 20 | DN80 PN10 RF | 只 | 40 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 20
170 | QG2026010800035523 | 02050600002479 | 板式平焊法兰 | PL DN200 RF PN10 HG/T20592-2009B系列 20 | B系列 | 片 | 4 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 20
180 | QG2026010800035523 | 02050600003593 | 法兰盖 | 3寸 150BL RF 304 HG/T20615 |  | 片 | 13 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 304
190 | QG2026010800035523 | 02050600003718 | 法兰盖 | 4寸 150LB RF 304 HG/T20615 |  | 片 | 17 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂
200 | QG2026010800035523 | 02050600006804 | 带颈对焊法兰 | HG/T 20615-2009 PN20 SCH10SNPS4"WN-RF 304L | PN20 SCH10SNPS4"WN-RF | 片 | 4 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 304L
210 | QG2026010800035523 | 02050600006814 | 带颈对焊法兰 | HG/T 20615-2009 PN20 SCH10SNPS6"WN-RF 304L | PN20 SCH10SNPS6"WN-RF | 片 | 12 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 304L
220 | QG2026010800035523 | 02050600006824 | 带颈对焊法兰 | HG/T 20615-2009 PN20 SCH10SNPS8"WN-RF304 | PN20 SCH10SNPS8"WN-RF | 片 | 6 | JGN-2024-66-3醋酸二期装置老旧设备改造 | 醋酸厂 | 304
160 | QG2025121000034722 | 02050600008862 | 带颈平焊法兰 | HG/T20615-2009,6" 150LB SO-RF316L |  | 片 | 6 | CPGN202501醋酸废水处理环保提升项目 | 醋酸厂 | 316L
170 | QG2025121000034722 | 02050600008868 | 带颈平焊法兰 | HG/T20615-2009,1/2" 150LB SO-RF316L |  | 片 | 30 | CPGN202501醋酸废水处理环保提升项目 | 醋酸厂 | 316L
190 | QG2026010800035533 | 02050600004173 | 对焊法兰 | φ114×7 PN16.0 HG20595 凸 20# |  | 件 | 2 |  | 甲醇厂
200 | QG2026010800035533 | 02050600005656 | 不锈钢法兰盖 | DN150 PN1.6 304 HG/T20592？ |  | 只 | 4 |  | 甲醇厂 | 304
210 | QG2026010800035533 | 02050600005657 | 不锈钢法兰盖 | DN200 PN1.6 304 HG/T20592？ |  | 只 | 4 |  | 甲醇厂 | 304
220 | QG2026010800035533 | 02050600010888 | 对焊法兰 | PN16.0 φ88.9×6 HG20595 (凸)20# |  | 片 | 2 |  | 甲醇厂 | 20#
230 | QG2026010800035533 | 02050600010889 | 对焊法兰 | DN150 PN16.0 RJ HG20595 BLBA1 20# |  | 片 | 2 |  | 甲醇厂 | 20#
240 | QG2026010800035533 | 02050600010890 | 对焊法兰 | DN25 600LB 16MnⅢ NB/T47008-2017 16MnⅢ（正火+回火） |  | 片 | 8 |  | 甲醇厂 | 16MnⅢ（正火+回火）
250 | QG2026010800035533 | 02050600010891 | 8字盲板 | DN25 10mm 20# SF HG/T 21547？ |  | 片 | 6 |  | 甲醇厂 | 20#
260 | QG2026010800035533 | 02050600010892 | 8字盲板 | DN50 10mm 20# HG/T 21547？ |  | 片 | 6 |  | 甲醇厂 | 20#
270 | QG2026010800035533 | 02050600010893 | 8字盲板 | DN80 10mm 20# HG/T 21547？ |  | 片 | 2 |  | 甲醇厂 | 20#
280 | QG2026010800035533 | 02050600010894 | 8字盲板 | DN150 10mm 20# HG/T 21547？ |  | 片 | 2 |  | 甲醇厂 | 20#
100 | QG2026010800035522 | 02050600000407 | 平焊法兰 | DN350-150LB/SO-RF(A) 20#钢 HG20616- |  | 片 | 6 |  | 气化厂
110 | QG2026010800035522 | 02050600000712 | 对焊法兰 | DN150-150LB 20#钢 SO/RF HG20615 |  | 片 | 20 |  | 气化厂
120 | QG2026010800035522 | 02050600000713 | 对焊法兰 | DN200-150LB 20#钢 SO/RF HG20615 |  | 片 | 20 |  | 气化厂
130 | QG2026010800035522 | 02050600001525 | 法兰 | DN300-150LB 20#钢 HG20615 SO/RF |  | 片 | 8 |  | 气化厂
160 | QG2026010800035522 | 02050600010873 | 对焊法兰 | DN250-900LB 20#钢 WN/RJ HG20615-97 S=17碳钢 |  | 片 | 6 |  | 气化厂 | 碳钢
80 | QG2026010800035532 | 02050600000138 | 法兰 | DN25 PN1.6 RF 碳钢 HG/T20592 |  | 只 | 10 | 汽机岗位检修用 | 热电厂
70 | QG2026010700035519 | 02050600010875 | 带颈平焊法兰 | DN150,PN10，SO-RF，HG/T20592 20# |  | 片 | 36 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，醋酸脱醛碘回收改造材料 | 热电厂 | 20#
70 | QG2026010800035531 | 02050600010876 | 带颈对焊法兰 | DN350,150LB(PN20)，WN-RF，HG/T20615-2009 20# |  | 片 | 1 | 三期供热站V34102冷凝水罐进口弯头更换 | 热电厂 | 20#
80 | QG2026010700035519 | 02050600010877 | 法兰 | DN200，PN10，SO-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 4 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
90 | QG2026010700035519 | 02050600010878 | 法兰 | DN50，PN10，SO-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 4 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
100 | QG2026010700035519 | 02050600010879 | 法兰 | DN40，PN10，SO-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 2 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
110 | QG2026010700035519 | 02050600010880 | 法兰 | DN20，PN10，SO-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 2 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
120 | QG2026010700035519 | 02050600010881 | 法兰 | DN100，PN10，SO-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 1 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
130 | QG2026010700035519 | 02050600010882 | 法兰盖 | DN200，PN10，BL-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 1 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
140 | QG2026010700035519 | 02050600010883 | 法兰盖 | DN50，PN10，BL-RF，B系列20II HG/T20592 |  | 片 | 1 | 醋酸二期装置老旧设备改造项目（JGN-2024-66-3)，冷冻站新增溴化锂机组蒸发水箱制作材料 | 热电厂 | 20II
90 | QG2026010800035532 | 02050600010885 | 法兰 | PN63 DN150 20G HG/T20592 B系列 |  | 片 | 1 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 20G
100 | QG2026010800035532 | 02050600010886 | 法兰 | PN63 DN200 20G HG/T20592 B系列 |  | 片 | 1 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 20G
110 | QG2026010800035532 | 02050600010887 | 法兰 | PN16 DN200 20# SO/RF HG/T20592 B系列 |  | 片 | 4 | 汽机岗位检修用 | 热电厂 | 20#
810 | QG2026010800035529 | 02050600000348 | 不锈钢法兰 | DN50 PN1.6 316L HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | 片 | 10 | 气化氨回收 | 装备保障部（电仪）