采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：分析配件29项

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年3月6日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后 20  天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02020100002840 | 标气减压阀 | MODEL NO:R11LG-DIG-63-11 MAX INLET:3000PSI MAX OUTLET:100PSI 进口螺纹：W21.8-RH 出口1/4卡套 22052142 | 只 | 5 |
| 02020300000639 | 塑料浮球圈 | 3寸内丝孔径：81mm 规格尺寸：430*200*81 mm | 只 | 2 |
| 02049900000082 | 点火器 | 部件号：221-41847-93 日本岛津GC-2010色谱仪配件 | 只 | 2 |
| 04010200000899 | 色谱仪进样针 | 货号：221-34618 用于岛津AOC-20i自动进样器 10微升 | 支 | 3 |
| 04010200000997 | 硅碳管 | DL400*40*30 297000000102 40/30*200/160.40 YX-DL/A8500自动定硫仪用 | 套 | 2 |
| 04010200000998 | 固态继电器 | 111105001 SSR-220D50X/50A YX-DL/A8500自动定硫仪用 | 只 | 1 |
| 02020501000055 | 红外线测温仪 | 测量范围 (-50-500)℃ | 只 | 1 |
| 02029900000069 | HY-103工作测振仪 导线 | HY-103 | 根 | 10 |
| 02050100001678 | 不锈钢六角双内丝 | M14*1.5-M14*1.5 304 | 只 | 10 |
| 02050100001679 | 不锈钢六角双内丝 | M14*1.5-M20*1.5 304 | 只 | 30 |
| 02050100001680 | 不锈钢六角双内丝 | M20*1.5-G1/2 304 | 只 | 40 |
| 02050100001681 | 不锈钢六角双内丝 | M20*1.5-G1/4 304 | 只 | 40 |
| 02050100001682 | 不锈钢六角双内丝 | M14*1.5-NPT1/2 304 | 只 | 20 |
| 02050100001683 | 不锈钢六角双内丝 | G1/4-G1/4 304 | 只 | 40 |
| 02020100000065 | 氢气减压阀 | YQQ-352 | 只 | 2 |
| 04010100000016 | 氮气减压阀 | YQD-6 | 套 | 2 |
| 04010100000034 | 毛细管色谱柱 | CP-poraBOND.U，25m×0.32mm×7um（安捷伦气相色谱仪用） | 根 | 1 |
| 04010200000027 | 进口毛细管 | 马尔文粒径仪用 | 根 | 2,000 |
| 04010200000583 | 100GPD反渗透膜 | 型号：BCS-RO-100GPD | 个 | 2 |
| 04010200000616 | pH复合电极 | 上海中岩PHS-711A型pH计配件 型号：711A-001 | 支 | 2 |
| 04010200000624 | 样品杯 | 代码：78999092，32mm，100个/套，斯派克XEP06D荧光仪配件 | 套 | 2 |
| 04010200000664 | 预处理纯化柱 | CDP-PP 上海仪硕超纯水仪使用Direct-324 | 支 | 2 |
| 04010200000665 | 颗粒活性碳纯化柱 | CDP-AC1 上海仪硕超纯水仪使用Direct-325 | 支 | 2 |
| 04010200000666 | 活性碳棒纯化柱 | CDP-AC2 上海仪硕超纯水仪使用Direct-326 | 支 | 2 |
| 04010200000668 | 双联体超纯化柱 | CDP-UP（两支/组） 上海仪硕超纯水仪使用Direct-327 | 组 | 2 |
| 04010200000716 | 标气减压器 | 阀接口W21.8-14 最大进口压力小于等于15MPa 最大出口压力0.25MPa 流量计量程0.1～1.5L/min 输出接英制1/4氟管 | 只 | 4 |
| 04010200001003 | 电路板 | 编号：296001000030，规格：YX-GYFX-General V1.05 长沙友欣工业分析仪配件 | 块 | 1 |
| 04010200001004 | 电路板 | 编号：296001000010，规格：YX-RELAY-MODULE-1/V1.3 长沙友欣工业分析仪配件 | 块 | 1 |
| 04010200001007 | 风扇 | 电热恒温鼓风干燥箱，型号：GZX-GF101-2-BS-Ⅱ配套使用。 | 只 | 2 |

（二）技术及资质要求

- 技术标准：全新正品，符合采购人技术及使用要求。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后90日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：王双洁，电话：13921570455

（五）疑问咨询

- 报价联系人：王双洁13921570455（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：_2026_年_1_月_20_日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日