## Sheet1
请购单编号 | 单据日期 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 介质、工作温度 | 采购单位名称 | 采购数量 | 用途说明 | 材质 | 请购员 | 请购部门
QG2026031700000003 | 2026-03-17 | 02060200001553 | 闸阀 | Z2H1B01-P2G3 304 RF 脱脂 | 氧气 常温 | 件 | 3 |  | 304L | 乔振宇 | 甲醇厂
QG2026031700000003 | 2026-03-17 | 02060200001599 | 闸阀 | DN50 Z41W-150lb RF 304L脱脂 | 氧气 常温 | 台 | 3 |  | 304L脱脂 | 乔振宇 | 甲醇厂
QG2026031700000003 | 2026-03-17 | 02060200001600 | 闸阀 | DN15 Z41W-150lb RF 304L脱脂 | 氧气 常温 | 台 | 3 |  | 304L脱脂 | 乔振宇 | 甲醇厂
QG2026032000000011 | 2026-03-20 | 02060200000868 | 闸阀 | PN20NPS3" Z41H-20C 150lb WCB RF | 含酸废水 40℃ | 只 | 10 |  | WCB | 周小军 | 醋酸厂
QG2026032000000011 | 2026-03-20 | 02060200001450 | 闸阀 | 1"Z41H-20C 150lb 20# RF | 蒸汽0.6MPa160℃ | 只 | 36 |  | 20#钢 | 周小军 | 醋酸厂
QG2026031800000105 | 2026-03-18 | 02060200001540 | 直埋式闸阀 | MZ45X-10Q DN200 316 | 含酸废水 40℃ | 只 | 8 |  | 316L | 周小军 | 醋酸厂
QG2026031800000105 | 2026-03-18 | 02060200002601 | 闸阀 | Z41X-10P DN50 | 含酸废水 40℃ | 只 | 2 |  | 316L | 周小军 | 醋酸厂
QG2026032000000047 | 2026-03-20 | 02060200000129 | 闸阀 | Z41H-16C DN40 | 蒸汽 200℃ | 只 | 1 | 汽机岗位检修用 |  | 侯义武 | 热电厂