## Sheet1
索普新材料盐化、硫化、氯苯、储运2026年度换热器化学清洗框架自主公开采购清单
序号 | 部门 | 岗位 | 换热器名称 | 换热器位号 | 规格型号、样式等 | 换热面积 m2 | 工作介质（用/号分隔） | 进水温度 ℃ | 出水温度 ℃ | 全年预计清洗次数 | 单价 | 报价（元）
1 | 盐化 | 合成 | 氢气洗涤液冷却器 | E-551 | 板式换热器 | 1450*620*1590 | 氢气 | 18-30 | 55.5 | 1
2 | 盐化 | 盐水 | 碱液预热器 | HE-1015 | 板式换热器，镍 | F=42.9㎡ | 碱液 | / | / | 1
3 | 盐化 | 盐水 | 碱液预热器 | HE-1025 | 板式换热器，镍 | F=84.7㎡ | 碱液 | / | / | 1
4 | 盐化 | 盐水 | 成品冷却器 | HE-1050 | 板式换热器，哈氏合金 | F=16.5㎡ | 碱液 | 18-30 | 45 | 1
5 | 盐化 | 盐水 | 碱液预热器 | HE-1026 | 板式换热器，镍 | F=15.81㎡ | 碱液 | / | / | 1
6 | 盐化 | 盐水 | 淡盐水冷却器Ⅰ | E-451 | 板式换热器，Ti | F=33㎡ | 淡盐水 | 18-30 | 50 | 1
7 | 盐化 | 盐水 | 淡盐水冷却器Ⅱ | E-452 | 板式换热器，Ti | F=33㎡ | 淡盐水 | 18-30 | 30 | 1
8 | 盐化 | 电解 | 阴极液冷却器 | E-273/2E-273 | 板式换热器，镍 | F=45㎡ | 阴极液 | 18-30 | 80/79 | 1
9 | 盐化 | 电解 | 成品碱冷却器 | 2e-205 | 板式换热器，组件 | F=35.4㎡ | 碱液、水 | 18-30 | 50 | 1
10 | 盐化 | 电解 | 一级碱液冷却器 | E-510 | 板式换热器，Ti | F=120㎡ | 碱液 | 18-30 | 11.6 | 1
11 | 盐化 | 电解 | 二级碱液冷却器 | E-520 | 板式换热器，Ti | F=45㎡ | 碱液 | 18-30 | 21.1 | 1
12 | 盐化 | 电解 | 氯水冷却器 | E-501 | 板式换热器，Ti | F=80㎡ | 氯水 | 18-30 | 40 | 2
13 | 盐化 | 电解 | 氯水冷却器 | E-501B | 板式换热器，Ti | F=60㎡ | 氯水 | 18-30 | 40 | 2
14 | 盐化 | 电解 | 氯水冷却器 | E-501C | 板式换热器，Ti | F=60㎡ | 氯水 | 18-30 | 40 | 2
| 盐化 | 电解 | 氯水冷却器 | E-501D | 板式换热器，Ti |  | 氯水 | 18-30 | 40 | 2
15 | 盐化 | 电解 | 真空泵冷却器 | E-319/2E-319 | 板式换热器，TA | F=3㎡ | 氯水 | 18-30 | 31.7/21.7 | 1
16 | 盐化 | 电解 | 钛管冷却器 | E-502ABCD | 立式列管换热器，Ti | V=175.6m³ | 氯水 | 18-30 | 17 | 1
17 | 盐化 | 电解 | 稀硫酸循环冷却器 | E-503 | 板式换热器，哈氏合金 | F=29.2㎡ | 硫酸 | 18-30 | 12 | 1
18 | 盐化 | 电解 | 硫酸循环冷却器 | E-504 | 板式换热器，哈氏合金 | F=29.2㎡ | 硫酸 | 18-30 | 12 | 1
19 | 盐化 | 电解 | 浓硫酸循环冷却器 | E-505 | 板式换热器，哈氏合金 | F=29.2㎡ | 硫酸 | 18-30 | 10 | 1
20 | 盐化 | 电解 | 脱氯塔冷却器 | E-310/2E-310 | 立式列管换热器，Ti | F=120㎡ | 氯水 | 18-30 | 32 | 1
21 | 盐化 | 电解 | 氯压机油泵冷却器 | V-28AB | 板式换热器，Ti | F=33㎡ | 油 | 18-30 | 32 | 1
22 | 盐化 | 电解 | 氯气冷却器 | E-506ABC | 立式列管换热器，Q345R | V=175.6m³ | 氯气 | 18-30 | 60 | 1
23 | 盐化 | 电解 | 氯气冷却器 | E-507ABC | 立式列管换热器，Q345R | V=175.6m³ | 氯气 | 18-30 | 55 | 1
24 | 盐化 | 电解 | 氯气冷却器 | E-508ABC | 立式列管换热器，Q345R | V=175.6m³ | 氯气 | 18-30 | 55 | 1
25 | 盐化 | 电解 | 碱液冷却器 | E-334 | 板式换热器，316L | F=105.6㎡ | 碱液 | 18-30 | 60 | 1
26 | 盐化 | 盐水 | 化盐水预热器 | E-401 | 板式换热器，Ti | F=25.9㎡ | 化盐水 | / | / | 1
27 | 盐化 | 盐水 | 预冷器 | E-471 | 板式换热器，316L | F=15.3㎡ | 盐水 | 18-30 | 8 | 1
28 | 盐化 | 电解 | 氯酸盐分解加热器 | E-354 | 板式换热器，Ti | F=5㎡ | 蒸汽 | / | / | 1
29 | 盐化 | 电解 | 螺旋换热器 | E-312/2E-312 | 螺旋板式，Ti | 换热面积：0.8m3 | 淡盐水 | 18-30 | 60 | 1
30 | 盐化 | 电解 | 螺旋换热器 | E-314/2E-314 | 螺旋板式，Ti | 换热面积：0.8m3 | 淡盐水 | 18-30 | 60 | 1
31 | 盐化 | 电解 | 螺旋换热器 | E-264/2E-264 | 螺旋板式，Ti | 换热面积：0.8m3 | 淡盐水 | 18-30 | 60 | 1
32 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0601A | 卧式列管换热器，Q235R，3个 | F=5㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
33 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0601B | 卧式列管换热器，Q235R，3个 | F=5㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
34 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0601C | 卧式列管换热器，Q235R，3个 | F=5㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
35 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0602A | 卧式列管换热器，Q235R，3个 | F=5㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
36 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0602B | 卧式列管换热器，Q235R，3个 | F=5㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
37 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0612A | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
38 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0612B | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
39 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0612C | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
40 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0611A | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
41 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0611B | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
42 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0611C | 卧式列管换热器，Q235R，2个 | F=3㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
43 | 盐化 | 合成 | 氢压机换热器 | PA-0613 | 卧式列管换热器，Q345R，3个 | F=21㎡ | 氢气 | 18-30 | 40 | 1
44 | 盐化 | 氯乙酸 | 水剂配制罐循环冷却器 | HE-6130 | 板式换热器 | 40㎡ | 溴化锂热水 | 18-30 | 35 | 1
45 | 盐化 | 氯乙酸 | 氯化器夹套液冷却器1 | HE-6215B | 板式换热器 | 60㎡ | 循环水 | 18-30 | 100 | 1
46 | 盐化 | 氯乙酸 | 氯化器夹套液冷却器2 | HE-6222 | 板式换热器 | 60㎡ | 溴化锂热水 | 18-30 | 30 | 1
47 | 盐化 | 氯乙酸 | 洗涤循环冷却器 | HE-6807 | 板式换热器 | 25㎡ | 循环水 | 18-30 | 30 | 1
48 | 盐化 | 氯乙酸 | 蒸馏热水换热器 | HE-6448 | 板式换热器 | 60㎡ | 循环水 | 18-30 | 70 | 1
49 | 盐化 | 氯乙酸 | 氯化气冷却器 | HE-6202 | 石墨换热器 | F=68.5㎡ | 循环水 | 18-30 | 40 | 1
50 | 盐化 | 氯乙酸 | 乙酰氯汽提塔冷凝器 | HE-6205 | 石墨换热器 | F=68.5㎡ | 循环水 | 18-30 | 42 | 1
51 | 盐化 | 氯乙酸 | 吸收塔顶冷却器 | HE-6207 | 石墨换热器 | F=44.1㎡ | 循环水 | 18-30 | 40 | 1
52 | 盐化 | 氯乙酸 | 乙酰氯吸收塔冷凝器 | HE-6208 | 石墨换热器 | F=13.1㎡ | 循环水 | 18-30 | 65 | 1
53 | 盐化 | 氯乙酸 | 氯化气深冷器 | HE-6210 | 石墨换热器 | F=58.7㎡ | 循环水 | 18-30 | 45 | 1
54 | 盐化 | 氯乙酸 | 还原气冷凝器 | HE-6307A/B | 石墨换热器 | F=17.5㎡ | 循环水 | 21 | 40 | 1
55 | 盐化 | 氯乙酸 | 还原气深冷器 | HE-6308 | 石墨换热器 | F=4.8㎡ | 10℃水 | 10 | 12 | 1
56 | 盐化 | 氯乙酸 | 轻组份塔回流冷凝器 | HE-6404 | 石墨换热器 | F=72.6㎡ | 循环水 | 21 | 21.5 | 1
57 | 盐化 | 氯乙酸 | 轻组份塔冷凝器 | HE-6405 | 石墨换热器 | F=20.8㎡ | 10℃水 | 10 | 20 | 1
58 | 盐化 | 氯乙酸 | 产品塔顶冷凝器 | HE-6409 | 石墨换热器 | F=116.3㎡ | 溴化锂热水 | 69.3 | 80 | 1
59 | 盐化 | 氯乙酸 | 加氢尾气吸收塔 | TW-6717 | 国产石墨冷却器 | F=10㎡ | 5℃水（改为循环水） | 21 | 35 | 1
60 | 盐化 | 氯乙酸 | 加氢后组合吸收塔 | TW-6711 | 国产石墨冷却器 | F=10㎡ | 5℃水（改为循环水） | 21 | 22.2 | 1
61 | 盐化 | 氯乙酸 | 氯化后降膜吸收塔 | TW-6702 | 国产石墨塔 | 400/500*10446 | 循环水 | 21 | 22 | 1
62 | 盐化 | 氯乙酸 | 加氢尾气冷凝器 | HE-6712 | 国产石墨冷却器 | F=10㎡ | 循环水 | 21 | 28 | 1
63 | 盐化 | 氯乙酸 | 一级真空循环洗涤冷却器 | HE-6444 | 国产石墨塔 | 400*2640 | 10℃ | 8.3 | 11 | 1
64 | 盐化 | 氯乙酸 | 二级真空循环洗涤冷却器 | HE-6437 | 国产石墨塔 | 1000*5750 | 10℃ | 8.3 | 10 | 1
区域1中选价（1-64项价格之和）= | [9 empty] | 69
65 | 硫化 | 主装置 | 二吸酸冷却器 | E402 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | 430 | 循环水/硫酸 | 18-30 | 41 | 1
66 | 硫化 | 主装置 | 干燥酸冷却器 | E401 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | 585 | 循环水/硫酸 | 18-30 | 60 | 1
67 | 硫化 | 主装置 | HRS二级酸冷器 | E403 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | 125 | 循环水/硫酸 | 18-30 | 40 | 1
68 | 硫化 | 主装置 | 成品酸冷器 | E404 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | 81 | 循环水/硫酸 | 18-30 | 40 | 1
69 | 硫化 | 下游装置 | 36%烟酸冷却器A | MA30-WFG | 板式换热器 | 260㎡ | 水/发烟硫酸 | 32 | 50 | 1
70 | 硫化 | 下游装置 | 36%烟酸冷却器B | MA30-WFG | 板式换热器 | 260㎡ | 水/发烟硫酸 | 32 | 50 | 1
71 | 硫化 | 下游装置 | 22%烟酸冷却器B | T20-MWFG | 板式换热器 | 292㎡ | 水/发烟硫酸 | 32 | 50 | 1
72 | 硫化 | 空分装置 | 空压机一级换热器（1号） | WC001 | 管壳式列管换热器/T2+铝/Q345R | 348㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
73 | 硫化 | 空分装置 | 空压机二级换热器（2号） | WC002 | 管壳式列管换热器/T2+铝/Q345R | 428㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
74 | 硫化 | 空分装置 | 增压机一级换热器（3号） | WC003 | 管壳式列管换热器/T2+铝/Q345R | 479㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
75 | 硫化 | 空分装置 | 增压机二级换热器（4号） | WC004 | 管壳式列管换热器/T2+铝/Q345R | 479㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
76 | 硫化 | 空分装置 | 增压机三级换热器（5号） | WC005 | 管壳式列管换热器/T2+铝/Q345R | 479㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
77 | 硫化 | 空分装置 | 空压机油站上 |  | 管壳式列管换热器 | 51.2㎡ | 水/油 | 18-30 | ＜50 | 1
78 | 硫化 | 空分装置 | 空压机油站上 |  | 管壳式列管换热器 | 51.2㎡ | 水/油 | 18-30 | ＜50 | 1
79 | 硫化 | 空分装置 | 增压机油站上 |  | 管壳式列管换热器 | 34.8㎡ | 水/油 | 18-30 | ＜50 | 1
80 | 硫化 | 空分装置 | 增压机油站下 |  | 管壳式列管换热器 | 34.8㎡ | 水/油 | 18-30 | ＜50 | 1
81 | 硫化 | 空分装置 | 膨胀机油站 |  | 管壳式列管换热器 | 25㎡ | 水/油 | 18-30 | ＜50 | 1
82 | 硫化 | 空分装置 | 热端膨胀增压端冷却器 | WC401 | 管壳式列管换热器/Q345R(GB/T713) S30408(T24593)/ Q345(GB/T713) | 285㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
83 | 硫化 | 空分装置 | 冷端膨胀增压端冷却器 | WC451 | 管壳式列管换热器/Q345R(GB/T713) S30408(T24593)/ Q345(GB/T713) | 285㎡ | 水/空气 | 18-30 | ＜50 | 1
84 | 硫化 | 主装置 | 成品酸冷却器 | E410 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | 70㎡ | 循环水/硫酸 | 27-33 | ＜50 | 1
85 | 硫化 | 下游装置 | 脱盐水冷却器 | E0805 | 管壳式列管换热器，不锈钢 | A=450㎡ | 循环水/除盐水 | 27-33 | ＜50 | 1
86 | 氯苯 | 主装置 | 苯脱水冷凝器 | HE-1112 | φ600×4000，管壳式列管换热器，管壳层：碳钢 | F=45m2 | 壳层：有机液体/管层：热水 | 20~32 | 28~40 | 1
87 | 氯苯 | 主装置 | 反应器第一冷凝器 | HE-1201A/B | Ф650×3000，石墨块孔式换热器 | F=60m2 | 管层：有机液体/壳层:循环水 | 20~32 | 28~40 | 1
88 | 氯苯 | 主装置 | 反应器最终冷凝器 | HE-1203A/B | Ф650×3000，石墨块孔式换热器 | F=60m2 | 管层：有机液体/壳层:热水 | 20~32 | 28~40 | 1
89 | 氯苯 | 主装置 | 脱TCB塔冷凝器 | HE-1322 | Ф1000×4000，管壳式列管换热器，碳钢 | F=100m2 | 壳层：有机液体/管层：热水 | 45 | 53 | 1
90 | 氯苯 | 主装置 | PO塔冷凝器 | HE-1502 | Ф1000×4000，管壳式列管换热器，碳钢 | F=125㎡ | 壳层：有机液体/管层：热水 | 45 | 53 | 1
91 | 氯苯 | 吸收装置 | 1＃降膜吸收器 | HE-2101 | φ800*4000，石墨块孔式换热器 | F=80m2 | 管层：HCl,苯，氢气，氧气，氮气/壳层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 1
92 | 氯苯 | 吸收装置 | 2＃降膜吸收器 | HE-2102 | φ800*4000，石墨块孔式换热器 | F=60m2 | 管层：HCl,苯，氢气，氧气，氮气/壳层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 1
93 | 氯苯 | 主装置 | 精馏塔冷凝器 | HE-1604 | Φ800*3800，管壳式列管换热器，304不锈钢 | F=60m2 | 壳层：MCB，PDCB/管层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 2
94 | 氯苯 | 主装置 | 粗镏塔深冷器 | HE-1605 | Φ800*2800，管壳式列管换热器，碳钢 | F=23㎡ | 壳层：MCB，PDCB/管层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 2
95 | 氯苯 | 主装置 | MCB精馏塔冷凝器 | HE-1607 | φ800*3400，管壳列管式，碳钢/石墨 | F=40m2 | 壳层：MCB，PDCB/管层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 2
96 | 氯苯 | 主装置 | 精馏塔深冷器 | HE-1613 | Φ800*2800，管壳式列管换热器，碳钢 | F=23㎡ | 壳层：MCB，PDCB/管层：循环水 | 20~32 | 28~40 | 2
97 | 氯苯 | 主装置 | 1#2#结晶器 | VE-1411/VE-1412 | 壳层换热器，碳钢 | V=10m³*2台 | 水/混合二氯苯 | 5-20 | 5-20 | 2
98 | 氯苯 | 主装置 | 1#蛇形管换热器 | HE-1411 | 壳层换热器，不锈钢316L | F=21㎡ | 内管：蒸汽套管：冷冻水 | 133℃/工作温度(进)13℃ | 133℃/工作温度(进)50℃ | 2
99 | 氯苯 | 主装置 | 2#蛇形管换热器 | HE-1412 | 壳层换热器，不锈钢316L | F=21㎡ | 内管：蒸汽套管：冷冻水 | 133℃/工作温度(进)﹣7℃ | 133℃/工作温度(进)50℃ | 2
100 | 氯苯 | 主装置 | 反应釜内盘管 | VE-1201AB/VE-1202AB | 换热器 | V=1m³ | 循环水 | 20-35 | 50-60 | 2
101 | 储运 | 盐化收发 | 尾气吸收液换热器 | HE-1001 | 板式热交换器，TAI | F=15m2 | 碱液 | 20-30 | 40-50 | 1
区域2中选价（65-101项价格之和）= | [9 empty] | 45
备注：换热器化学清洗自主采购工作量
1、中选单位根据各事业部需求，对现场换热效果不佳的换热器进行化学清洗，所需的清洗剂、中和剂等材料以及清洗桶、配套接管、配电柜等设备设施由中选单位负责准备。
2、以上清单为化学换热器清洗框架协议自主采购清单，要求对上述清单中设备逐台报价，费用结算以实际发生工作量为准。
3、清洗过程中产生的废液由中选单位负责收集处置后带出场外。中选单位需要提供合作的废液处置合同和单位资质。
4、配合换热器清洗涉及到的管道拆装、保温拆除、脚手架搭设等由甲方索普新材料公司各事业部自行办理相关施工手续，不在换热器清洗中选单位施工范围内。