## 废热锅炉
运输尺寸清单
序号 | 项目编码 | 名称 | 运输净尺寸mm（单台） |  |  | 数量 | 单位 | 设备重量 kg（单台） | 运输支座 及吊耳重量 kg（单台） | 运输重量 kg（单台） | 运输 总重量 kg | 支座 底板尺寸 mm | 支座间距 mm | 包装形式 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
|  |  | 长L | 宽W | 高H
1 | 2503510101 | 汽包及汽包内件 | 7800 | 2000 | 2300 | 1 | 台 | 14180 | 600 | 14780 | 14780 | 1672×300 | 3115 | 裸装 |  | 0
2 |  | 锅壳 DN2800 | 7100 | 3200 | 3500 | 1 | 台 | 64864 |  | 64864 | 64864 |  |  | 裸装 |  | 0
3 |  | 后烟箱 | 3400 | 3200 | 2300 | 1 | 台 | 2112 |  | 2112 | 2112 |  |  | 裸装 |  | 0
4 |  | 前烟箱 | 3800 | 3200 | 3800 | 1 | 台 | 5561 |  | 5561 | 5561 | 2340×360 |  | 裸装 |  | 0
5 |  | 管系 | 4000 | 1700 | 500 | 1 | 套 | 1893 |  | 1893 | 1893 |  |  | 裸装 |  | 0
6 |  | 锅炉承载件 | 500 | 500 | 200 | 1 | 箱 | 71.5 |  | 71.5 | 71.5 |  |  | 裸装 |  | 0
7 | 2503510102 | 高温过热器主体 | 5900 | 3100 | 4100 | 1 | 台 | 28935 |  | 28935 | 28935 |  |  | 裸装 |  | 0
8 |  | 高温过热器下箱体 | 3400 | 2700 | 2400 | 1 | 台 | 5476 |  | 5476 | 5476 |  |  | 裸装 |  | 0
9 |  | 高温过热器进口接管 | 3100 | 2000 | 900 | 1 | 台 | 762 |  | 762 | 762 |  |  | 裸装 |  | 0
10 |  | 承载件 | 500 | 500 | 300 | 1 | 箱 | 190 |  | 190 | 190 |  |  | 裸装 |  | 0
11 | 2503510103 | 省煤器Ⅱ低温段主体 | 4000 | 2600 | 2000 | 1 | 台 | 17884 |  | 17884 | 17884 |  |  | 裸装 |  | 0
12 |  | 省煤器Ⅱ高温段主体 | 3900 | 2600 | 1800 | 1 | 台 | 11485 |  | 11485 | 11485 |  |  | 裸装 |  | 0
13 |  | 省煤器Ⅱ下箱体 | 3600 | 2800 | 1900 | 1 | 台 | 5013 |  | 5013 | 5013 |  |  | 裸装 |  | 0
14 |  | 省煤器Ⅱ下接管 | 3100 | 1900 | 1400 | 1 | 台 | 859 |  | 859 | 859 |  |  | 裸装 |  | 0
15 |  | 省煤器Ⅱ上接管 | 3100 | 2300 | 1000 | 1 | 台 | 747 |  | 747 | 747 |  |  | 裸装 |  | 0
16 |  | 承载件及连接管 | 600 | 500 | 500 | 1 | 箱 | 222 |  | 222 | 222 |  |  | 裸装 |  | 0
17 | 2503510104 | 低温过热器主体 | 4800 | 2900 | 2000 | 1 | 台 | 15216 |  | 15216 | 15216 |  |  | 裸装 |  | 0
18 |  | 低温过热器上接管 | 3100 | 2400 | 1000 | 1 | 台 | 762 |  | 762 | 762 |  |  | 裸装 |  | 0
19 |  | 省煤器Ⅰ高温段主体 | 3900 | 2600 | 2600 | 1 | 台 | 18012 |  | 18012 | 18012 |  |  | 裸装 |  | 0
20 |  | 省煤器Ⅰ低温段主体 | 4000 | 2600 | 2000 | 1 | 台 | 16565 |  | 16565 | 16565 |  |  | 裸装 |  | 0
21 |  | 省煤器Ⅰ下箱体 | 3600 | 2800 | 1900 | 1 | 台 | 5112 |  | 5112 | 5112 |  |  | 裸装 |  | 0
22 |  | 省煤器Ⅰ下接管 | 3100 | 1900 | 1400 | 1 | 台 | 820 |  | 820 | 820 |  |  | 裸装 |  | 0
23 |  | 承载件 | 500 | 500 | 200 | 1 | 箱 | 197 |  | 197 | 197 |  |  | 裸装 |  | 0
24 | 2503510105 | 水位平衡容器 | 800 | 300 | 200 | 1 | 台 | 22.2 |  | 22.2 | 22.2 |  |  | 裸装 |  | 0
25 |  | 喷水减温器A | 2000 | 800 | 900 | 1 | 台 | 280 |  | 280 | 280 |  |  | 裸装 |  | 0
26 |  | 喷水减温器B | 2000 | 800 | 900 | 1 | 台 | 280 |  | 280 | 280 |  |  | 裸装 |  | 0
27 |  | 集汽集箱 DN250 L=2000 | 2000 | 500 | 800 | 1 | 台 | 305 |  | 305 | 305 |  |  | 裸装 |  | 0
28 |  | 饱和蒸汽取样装置 | 400 | 200 | 200 | 1 | 台 | 10.7 |  | 10.7 | 10.7 |  |  | 裸装 |  | 0
29 |  | 过热蒸汽取样装置 | 400 | 200 | 200 | 1 | 台 | 10.7 |  | 10.7 | 10.7 |  |  | 裸装 |  | 0
30 |  | 取样冷却器模组 | 1700 | 1000 | 2100 | 1 | 台 | 328 |  | 328 | 328 |  |  | 裸装 |  | 0
总价 | [15 empty] | 0
1.以上所有货物按发货时间及发货路线打包运输。货物保险不含在本报价中，以实际发生费用结算。 2.我方提前通知中选单位,中选方在接收到我方运输时间后2日内安排车辆来进行装车，严格按照我方要求进行发运。从车辆出发起2日内设备必须到达指定地点，如发生不能运输或延迟送达，需对运输公司进行考核，考核为货物总价20%。 3.报价中包含设备运输所需要的辅助设施费用、倒运到淮安市工业园区张支路3号。运输设备如没有底座需要自行携带枕木，请运输单位务必根据设备图纸及运输尺寸准备好相应运输辅助设施。违反合同约定的单位将处以20000元考核；装货现场未提前申请导致临时加工改造的，发生费用在2000元基础上累计；缺少枕木，1000元/根；发货期间必须派遣负责人在现场负责车辆的协调指挥，未派遣负责人的单位直接禁止竞价3个月，并以违反合同约定考核10000元；造成运输延迟或其他恶劣影响的，按约定考核货物总价值30%进行罚款，禁止竞价6个月。 4.务必注意包装形式，本表格内所有设备从江苏索普赛瑞装备制造有限公司到淮安市工业园区张支路3号。请合理安排。 5.评选方式：满足采购人各项要求的报价人中选择总价最低的一家报价人作为第一候选人，满足采购人各项要求的报价人中选择总价第二低的一家报价人作为第二候选人，以此类推。 6.结算方式：承兑结算。货物安全送达现场并提供9%增值税专用发票后45日内付款。 7.报价日期： 报价有效期：